PT.2370.5.2024 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „**Dostawa akumulatorów dla Komendy Powiatowej   
Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej”**

W ramach zamówienia należy dostarczyć:

4 szt. **AKUMULATOR YUASA NP7-12 7AH 12V**

Dane techniczne:

12V 7Ah / 7000mAh

Pojemność akumulatora: 7Ah

Napięcie znamionowe: 12V

Waga: 2.20kg

Wymiary: 151x65x95mm

Producent/Marka: Yuasa NP12-7

Bezobsługowy

Lub

4 szt. **AKUMULATOR YUASA SW280 9AH 12V**

Dane techniczne:

12V 9Ah / 9000mAh

Pojemność akumulatora: 9Ah

Napięcie znamionowe: 12V

Waga: 2.60kg

Wymiary: 151x65x97,5mm

Producent/Marka: Yuasa SW280

Bezobsługowy

Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć akumulatory