Znak: ZOZ.V.010/DZP/94/22 Sucha Beskidzka dnia 11.10.2022r.

**Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym wariant I: „Dostawa testów antygenowych”.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia cytat: W zestawie: wymazówki do poboru próbki (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna, pojedyncze ampułki z buforem do jednorazowego użytku w ilości odpowiadającej ilości kasetek, statyw na probówki.  
Bezpieczny etap nakrapiania ekstraktu na płytkę testową tzn. brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej.  
Powyższy opis umożliwia złożenie oferty tylko 2 wykonawcom a pozostałym w ilości 5, uniemożliwia złożenie oferty i tym samym postepowanie łamie zasady bezstronności i równego traktowania kontrahentów wymagane w uPzp. składamy zapytanie:

Zamawiający opisał szczegółowo test określonej marki bowiem opis zawiera: znak towarowy, patent i pochodzenie. Przede wszystkim na markę i patent wskazuje wymaganie:

1-wymazówki do poboru próbki (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce),

2-Bezpieczny etap nakrapiania ekstraktu na płytkę testową tzn. brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej.

3-pojedyncze ampułki z buforem do jednorazowego użytku   
Na rynku znajdują się przebadane przez UE i WHO testy, które mają próbówki z buforem (nie ma konieczności przelewania buforu do probówki) co eliminuje przelewanie oraz wymazówki które wyjmuje się z probówki( nie ma konieczności łamania jej.  
Wskazujemy, że UE i WHO nie stwierdziła w wynikach badań, że wyjmowana wymazówka to element niebezpieczny dla personelu lub pacjenta. Zatem łamana wymazówka jest zdaniem ww. instytucji zaufania publicznego nieistotnym elementem. Istotne jest tylko czułość i specyficzność aby test pozwalał zidentyfikować warianty wirusa.   
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie testów innym producentów z możliwością wyjmowania wymazówki oraz z probówką z buforem które sa zaakceptowane prze wymienione w swz instytucje. Tym samym nie ograniczanie dostępu do postępowania publicznego innym oferentom na rzecz wykonawcy preferowanego przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**