Znak sprawy 8/22 z dn. 17.08.2022 r

Wrocław, dnia 29.08.2022 r

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn. Zakup oraz montaż rolet zewnętrznych we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z pytaniami, które wpłynęły do ww. przetargu udziela następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 20219 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy montaż rolet będzie odbywał się na wysokości i potrzebne jest rusztowanie?

Pytanie nr 2:

Czy montaż rolet będzie na mur poza otworami okien i czy jest tam docieplenie , jeśli tak to ja grube (ile ma centymetrów)?

Pytanie nr 3:

Czy w środku w pomieszczeniach są gołe ściany czy może jakieś płytki, boazerie , tapety ?

Pytanie nr 4:

Czy przed montażem rolet drzwiowych będzie doprowadzona instalacja elektryczna i porobione puszki ?

Pytanie nr 5:

Czy elektrycy wypuszcza kable we wskazane miejsca kable , czy my te kale mamy doprowadzić do puszek elektrycznych ( jeśli my to kable będą chowane w widocznych natynkowych maskownicach PCV, czy może trzeba robić bruzdy , chować w nich kable i zagipsować te bruzdy ) ?

Pytanie nr 6:

Czy klamki/pochwyty w drzwiach wystają poza mur w miejscu gdzie będą instalowane rolety, jeśli tak to ile centymetrów wystają poza mur ?

Pytanie nr 7:

Jeśli to możliwe proszę o załączenie kilku zdjęć

Odpowiedź do pytania nr 1:

Sposób montażu powinien być dostosowany do wykonywanych prac. Budynek ma wysokość ok 4 m.

Odpowiedź do pytania nr 2:

Na ten moment budynek nie jest docieplony. Jednak w jaki sposób będzie przeprowadzony montaż decyduje wykonawca. Roleta ma być nad oknem.

Odpowiedź do pytania nr 3:

Na tym etapie są płyty regipsowe, jednak trwa remont.

Odpowiedź do pytania nr 4:

Tak.

Odpowiedź do pytania nr 5:

Elektrycy wypuszczą kable we wskazane miejsce.

Odpowiedź do pytania nr 6:

Nic nie wystaje po za mur.

Odpowiedź do pytania nr 7:

Poniżej:

