OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Rzgowska 17, Łódź

[Działka nr 204/4, obręb G-3.

OPRACOWAŁ:

Inspektor

Jarosław Bogusiak

Łódź, maj 2022

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Ekspertyza Budowlano – Konstrukcyjna w zakresie oceny stanu technicznego budynków wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu, ze wskazaniem do rozbiórki budynku mieszkalnego (oznacz. nr 865,) położonego 
na nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 17 w Łodzi (Działka nr 204/4, obręb G-3).

- Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana do celów projektowych;

Kubatura obiektów: 5715,00 m3.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania: Zgłoszenie potrzeby z RON Południe nr 516/2022- wniosek o zakwalifikowanie budynków do rozbiórki, w związku z pogorszeniem stanu technicznego budynku 
Do wglądu - Istniejąca ekspertyza z 2020

Zakres robót do wykonania:

- Opracowanie Ekspertyzy Budowlano – Konstrukcyjnej w zakresie oceny stanu technicznego budynków wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu

- Wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej do celów projektowych;

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem – przywróceniem do stanu pierwotnego

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- oględziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczególności jego elementów konstrukcyjnych,

- opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i stopnia zużycia,

- obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcji budynku wraz z ich analizą,

- wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynku, czy przeznaczenie do rozbiórki

Minimalny zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwiązania konstrukcyjne,

- analiza dokumentacji projektowej i dokumentacji obiektu – posiadanej przez Zamawiającego,

- szkice, rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- wyniki badań, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- zalecenia koniecznych zabezpieczeń, napraw, wzmocnień, osuszenia, odgrzybienia, wyłączenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiórki, sposób postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się w złym (słabym) stanie technicznym, itp.,

- wnioski końcowe,

- analiza ekonomiczna opłacalności wykonania remontu.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe.

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem – przywróceniem do stanu pierwotnego

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 4 egz. ekspertyzy;

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja: