OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Nagietkowa 2 m 1, Łódź

[DZ. Nr 162/29, obręb B – 7]

OPRACOWAŁ:

St. Specjalista

Artur Rosiński

Łódź, kwiecień 2022

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Zakup mapy do celów projektowych;

- Sporządzenie operatu geodezyjnego – inwentaryzacja zagospodarowania terenu;

- Opracowanie Ekspertyzy [Konstrukcyjno – Budowlana] w zakresie określenia prawidłowości wykonanych robót budowlanych we wszystkich branżach;

- Inwentaryzacja Konstrukcyjno – Budowlana do celów projektowych;

- Inwentaryzacja instalacji: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, co, cw.

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem – przywróceniem do stanu pierwotnego (w uzgodnieniu z WKZ);

- Wykonanie przeglądów instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, co, przewodów kominowych;

- Opracowanie projektu technicznego [Projekt budowlany Projekt Wykonawczy] zmian i przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami prawa;

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem;

- Kubatura obiektu: 472,99 m3.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania: Postanowienie nr 808/2020 z dnia 16.11.2020 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Zakres robót do wykonania:

- Zakup mapy do celów projektowych;

- Sporządzenie operatu geodezyjnego – inwentaryzacja zagospodarowania terenu;

- Opracowanie Ekspertyzy [Konstrukcyjno – Budowlana] w zakresie określenia prawidłowości wykonanych robót budowlanych we wszystkich branżach;

- Inwentaryzacja Konstrukcyjno – Budowlana do celów projektowych;

- Inwentaryzacja instalacji: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, co, cw.

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem – przywróceniem do stanu pierwotnego (w uzgodnieniu z WKZ);

- Wykonanie przeglądów instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, co, przewodów kominowych;

- Opracowanie projektu technicznego [Projekt budowlany Projekt Wykonawczy] zmian i przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami prawa;

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

- Kubatura obiektu: 472,99 m3.

Inwentaryzacja zagospodarowania terenu – operat geodezyjny sporządzony na kopi mapy;

Inwentaryzacja Konstrukcyjno – Budowlana do celów projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji z trzonami kominowymi i podłączeniami do nich,

- rzut konstrukcji dachu – więźby dachowej, dachu,

- przekroje: podłużny i poprzeczny,

- elewacje,

- szczegółowe opisanie i zwymiarowanie elementów konstrukcji.

Inwentaryzacja instalacji w obiekcie w obrębie lokalu nr 1:

- elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, co.

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- oględziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczególności jego elementów konstrukcyjnych,

- opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i stopnia zużycia,

- obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcji budynku wraz z ich analizą,

- ocenę obiektu pod kątem stanu przeciwpożarowego,

- wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynku czy przeznaczenie do rozbiórki

Minimalny zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwiązania konstrukcyjne,

- analiza dokumentacji projektowej i dokumentacji obiektu – posiadanej przez Zamawiającego,

- szkice, rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- wyniki badań, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- zalecenia koniecznych zabezpieczeń, napraw, wzmocnień, osuszenia, odgrzybienia, wyłączenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiórki, sposób postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się w złym (słabym) stanie technicznym, itp.,

- wnioski końcowe,

Wykonanie przeglądu instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, co, uzyskanie opinii kominiarskiej;

Projekt techniczny niezbędnych zmian i przeróbek w celu doprowadzenia obiektu do stanu technicznego zgodnego z przepisami prawa:

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Wykonanie niezbędnych odkrywek wraz z odtworzeniem – przywróceniem do stanu pierwotnego w celu sporządzenia ekspertyzy;

Dokumentację projektową należy uzgodnić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem;

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 4 egz. ekspertyzy; 4 egz. Projektów tecjnicznych

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja:

Uzbrojenie terenu: