Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawa w wyznaczone przez zamawiającego miejsce na terenie gminy Kolbudy czterech sztuk kontenerów magazynowych

I. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa czterech sztuk nowych, zamykanych kontenerów magazynowych o wymiarach zewnętrznych: długość min. 5m, szerokość min. 2,1 m  i wysokość min. 2m

Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od tego samego producenta.

- Minimalne wymagania:

- minimalne wymiary zewnętrzne: długość 5m, szerokość 2,1m, wysokość 2m

- kontener o konstrukcji zamkniętej,

- wyposażony w drzwi dwuskrzydłowe z klamką i ryglem zamykane na klucz,

-  podłoga wykonana z desek impregnowanych,

- kontener w dowolnym kolorze RAL (wszystkie kontenery w ramach zamówienia powinny być   w tym samym kolorze)

- kontener wykonany z blachy trapezowej,

- profile nośne wykonane z blachy ocynkowanej,

- 1. W terminie dostawy przedmiotu zamówienia należy dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim.

    - 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy czterech sztuk kontenerów na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie Gminy Kolbudy (w ramach wynagrodzenia ofertowego). Dostawa zostanie zrealizowana w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 – 14.00.

- 3. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- 4. Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został w całości zrealizowany przez Wykonawcę

i dostarczony Zamawiającemu na adres jego siedziby w terminie do dnia 28 listopada 2025.

- OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  WYKONAWCAMI:

Aleksandra Kuręda, tel. 58 691 05 25, e-mail: aleksandra.kureda@ug.kolbudy.pl