Załącznik nr 5

 ZESTAWIENIE REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn25,PN16 kvs-1,6 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu 0,03-0,9 m3/h montaż zaworu na przewodzie zasilającym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Herberta 5

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 15,PN 16 kvs-1,6 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu 0,06-1,4 m3/h montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Żuławy 5

 - Glinki 92

 - Orłowskiego 2

 - Nowodworska 1

 - Białogardzka 24

 - Glinki 140

 - Kąkolowa 1 – Pawilon

 - Grunwaldzka 10

 - Chłodna 20

 - Gdańska 36

 - Gdańska 26A

 - Gdańska 25

 - Jagiellońska 30

 - Sobieskiego 6

 - Roja 3

 - Duboisa 1 W1

 - Sabały 7

 - Wańkowicza 3

 - Kormoranów 58

- Skłodowskiej C. 66a Pawilon zakres ciśnienia różnicowego 0,05- 0,5 bar

 - Fordońska 6 GDKiA

 - Fordońska 135

 - Bocianowo 6

 - Bocianowo 8

 - 3 Maja 26

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 20,PN 16 kvs-6,3 m3/h

Zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu 0,1-4,5 m3/h montaż na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Kossaka 54

 - Kossaka 56-60

 - Boya – Żeleńskiego 1

 - Tucholska 13 A

 - Kujawska 7

 - Nadrzeczna 3

 - 11 Dywizjonu Artylerii Konnej 4-6

 - Glinki 146 – Eltra

 - Kcyńska 42-46

 - Czarna Droga 11

 - Zarembiny 21

 - GOPR 9

 - Zaruskiego 3

 - Zarembiny 15

 - Wolna 5

 - Pod Reglami 2

 - Wielorybia 100

 - Wielorybia 102

 - Wielorybia 105

 - Mrotecka 11

 - Kormoranów 52

 - Fordońska 152 ZBR

 - Gałczyńskiego 2 DPS

 - Nadrzeczna 3

 4. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 15,PN 16 kvs- 2,5 m3/h

 zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar , zakres nastawczy przepływu

 0,08-1,8 m3/h montaż na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy i akcesoriami

 - Inowrocławska 46 A

 - Glinki 138

 - Glinki 136

 - Gołębia 57

 - Gołębia 63

 - Sabały 3

 - Skalarowa 18

 - Karmazynowa 3

 - Kleniowa 2

 - Podolska 5 Emar

 - Gdanska 17 WM

 - Skłodowskiej C. 34

 - Czerkaska 27

 - Skromna 12

 - Modrzewiowa 6

 - Gajowa 99 Alsta

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 25, PN 16 kvs-2,5 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu 0,07-1,6 m3/h, montaż zaworu na przewodzie zasilającym z zestawem przyłączy i akcesoriami

 - Magnuszewska 6

 6. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 32, kvs- 10 m3/h

 zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, zakres nastawczy przepływu

 0,15-7,3 m3/h, montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy i

 akcesoriami

 - Konopnickiej 18

 - Lawinowa 10

 - Wielorybia 110

 - Kormoranów 132

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 15, kvs- 4,0 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Grodzka 12

 - Szajnochy 3 IVY

 - Ossolinskich 12 IHAR - UKW

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 15, kvs- 0,4 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar, montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Fromborska 3/2

 - Fromborska 3

 - Cmentarna 28

 - Iławska 12

 - Iławska 8

 - Jodłowa 15/1

 - Jodłowa 15/2

 - Kasztanowa 42

 - Kasztanowa 48

 - Pałucka 5/2

 - Pałucka 6

 - Pałucka 9

 - Polanka 26/1

 - Swarzewska 34

 - Nieduszyńskiego 3

 - Licznerskiego 7

 - Drygałowej 13

 - Fiedlera 4

 - Nieduszyńskiego 2

 - Fiedlera 6C

 - Fiedlera 4A

 - Licznerskiego 3

 - Przesmyckiego 2

 - Fiedlera 2D

 - Wojciechowskiego 3A

 - Nowickiego 1

 - Frydrycha 1

 - Przesmyckiego 8

 - Drygałowej 9

 - Fiedlera 6

 - Golloba 2C

 - Hoffmana 8

 - Drygałowej 8

 - Nieduszyńskiego 4

 - Drygałowej 11

 - Głowackiego 37A/2

 - Jackowskiego 5 Pawilon

 - Białogardzka 33

 - Jelenia 27

 - Brodzińskiego 2

 - Brodzińskiego 4

 - Popiełuszki 26

 - Nakielska 95 A

 - Abrahama 8 Bank

 - Chołoniewskiego 41

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 15, kvs-4,0 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,05-0,5 bar, zakres nastawczy przepływu 0,09-2,7 m3/h montaż na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Plac Piastowski 3

 - Kościuszki 27 A2

 - Wielorybia 101

 - Waleniowa 14

 - Dolna Waleniowa 6

 - Dolna Waleniowa 7

 - Powst. Warszawy 5 WAK

 - Kasztanowa 37

 - Lelewela 48

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 15,kvs-1,0 m3/h zakres nastawczy ciśnienie różnicowego 0,2-1,0 bar , montaż zaworu na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Kasztanowa 40

 - Nowickiego 2

 - Dolna Waleniowa 1B

 - Barwna 5 A

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 25 , kvs – 8,0 m3/h

Zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar montaż zaworu na przewodzie powrotnym z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Kościuszki 27 budynek mieszkalny

 - Zbójnicka 3

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 20, kvs 6,3 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2 – 1,0 bar montaż zaworu na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Wańkowicza 4

 - Glinki 144 Gotowski

 - Przyjazna 13

13. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 25 , kvs- 8,0 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar zakres nastawczy przepływu 0,1-6,0 m3/h montaż zaworu na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Waleniowa 2

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 50 , kvs-25 m3/h

zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar zakres nastawczy przepływu

0,8-15 m3/h montaż zaworu na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Iławska 1 Policja

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 32, kvs- 12,5 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar zakres nastawczy przepływu 0,4-10 m3/h montaż na przewodzie powrotnym wraz z zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Kąpielowa 6

1. Zawór rrco z ograniczeniem przepływu dn 15, kvs-0,4 m3/h zakres nastawczy ciśnienia różnicowego 0,2-1,0 bar montaż zaworu na przewodzie zasilającym wraz zestawem przyłączy oraz akcesoriami

 - Śliwińskiego - Wodociągi

Ogółem 141 szt. – zakup , montaż zaworów różnicy ciśnień z ograniczeniem

 przepływu.