## Arkusz1
ZP.271.10.2022 Załącznik nr 2 do SIWZ
Rodzaj armatury | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto
CZEŚĆ I Materiały do sieci wodociągowych
Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe i obudowy teleskopowe
Zasuwa DN 80 | Szt. | 25
Zasuwa DN 100 | Szt. | 25
Zasuwa DN 150 | Szt. | 15
Obudowa teleskopowa DN 80 RD 0,9-1,3 | Szt. | 15
Obudowa teleskopowa DN 80 RD 1,3-1,8 | Szt. | 10
Obudowa teleskopowa DN 100 RD 0,9-1,3 | Szt. | 15
Obudowa teleskopowa DN 100 RD 1,3-1,8 | Szt. | 10
Obudowa teleskopowa DN 150 RD 0,9-1,3 | Szt. | 10
Obudowa teleskopowa DN 150 RD 1,3-1,8 | Szt. | 5
Hydranty podziemne i nadziemne oraz osłony odwadniania hydrantów
Hydrant podziemny DN 80 Rd=1250 H1=1000 | Szt. | 5
Hydrant podziemny DN 80 Rd=1500 H1=1250 | Szt. | 5
Hydrant podziemny DN 80 Rd=1000 H1=750 | Szt. | 5
Hydrant nadziemny nierdzewny DN 80 Rd=1500 L w granicach od 2100 do 2150 | Szt. | 25
Hydrant nadziemny DN 80 Rd=1250 L w granicach od 1850 do 1900 | Szt. | 25
Hydrant nadziemny z zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1250, | Szt. | 5
Hydrant nadziemny z zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1500, | Szt. | 5
Osłona odwadniania hudrantu DN 80 | Szt. | 10
Nawiertki do rur PVC i PE oraz obudowy teleskopowe
Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 90/32 | Szt. | 25
NawiertkaNWZ do rur PE i PVC DN 110/32 | Szt. | 100
Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 160/32 | Szt. | 50
Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 200/32 | Szt. | 5
Obudowa teleskopowa do nawiertek DN 50 / 200 Rd=0,9-1,3 | Szt. | 100
Obudowa teleskopowa do nawiertek DN 50 / 200 Rd=1,3-1,8 | Szt. | 100
Skrzynki do zasuw, hydrantów i pokrywy do skrzynek
Skrzynka uliczna do wody z płytą podkładową | Szt. | 150
Skrzynka uliczna do przyłączy z płytą podkładową | Szt. | 150
Skrzynka uliczna do hydrantów z płytą podkładową | Szt. | 50
Pokrywa do skrzynki ulicznej do wody | Szt. | 50
Pokrywa do skrzynki ulicznej do przyłączy | Szt. | 50
Pokrywa do skrzynki ulicznej do hydrantu | Szt. | 50
Łączniki rurowo-rurowe i rurowo-kołnierzowe
Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 90 na rurę PE i PVC | Szt. | 10
Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 110 na rurę PE i PVC | Szt. | 13
Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 160 na rurę PE i PVC | Szt. | 10
Łącznik rurowo-rurowy DN 90 na rurę PE i PVC | Szt. | 10
Łącznik rurowo-rurowy DN 110 na rurę PE i PVC | Szt. | 10
Łącznik rurowo-rurowy DN 160 na rurę PE i PVC | Szt. | 10
Kształtki żeliwne
Kształtka FF Dn 80 – L 500 | Szt. | 25
Kształtka FF Dn 80 – L 800 | Szt. | 5
Kształtka FF Dn 80 - L 1000 | Szt. | 5
Kształtka FF Dn 100 - L 500 | Szt. | 25
Kształtka FF Dn 100 - L 800 | Szt. | 5
Kształtka FF Dn 100 - L 1000 | Szt. | 5
Kształtka FF Dn 150 - L 500 | Szt. | 5
Kształtka FF Dn 150 - L 800 | Szt. | 5
Kształtka FF Dn 150 - L 1000 | Szt. | 5
Trójnik kołnierzowy 80/80 | Szt. | 5
Trójnik kołnierzowy 100/80 | Szt. | 50
Trójnik kołnierzowy 100/100 | Szt. | 10
Trójnik kołnierzowy 150/80 | Szt. | 25
Trójnik kołnierzowy 150/100 | Szt. | 5
Trójnik kołnierzowy 150/150 | Szt. | 10
Kolano stopowe N DN 80 | Szt. | 75
Uszczelka płaska DN 80 | Szt. | 150
Uszczelka płaska DN 100 | Szt. | 150
Uszczelka płaska DN 150 | Szt. | 150
Uszczelka płaska DN 200 | Szt. | 10
Wodociąg ciśnieniowy PVC i PE
Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 110x4,2 | Szt. | 3
Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 160x6,2 | Szt. | 3
Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 110 | Szt. | 25
Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 160 | Szt. | 25
Rura PE do wody PN 10 DN 32 odcinek 100 m | Szt. | 100
Rura PE do wody PN 10 DN 50 odcinek 25 m | Szt. | 3
Rura PE do wody PN 10 DN 90 odcinek 12 m | Szt. | 25
Rura PE do wody PN 10 DN 110 odcinek 12 m | Szt. | 150
Rura PE do wody PN 10 DN 160 odcinek 12 m | Szt. | 50
Rura PE do wody PN 10 DN 200 odcinek 12 m | Szt. | 25
CZEŚĆ II Materiały do sieci kanalizacyjnej
Kanalizacja zewnętrzna PVC
Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x500 | Szt. | 50
Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x1000 | Szt. | 50
Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x2000 | Szt. | 50
Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x500 | Szt. | 250
Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x1000 | Szt. | 250
Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x2000 | Szt. | 250
Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x1000 | Szt. | 125
Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x2000 | Szt. | 250
Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 110 | Szt. | 25
Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 160 | Szt. | 50
Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 200 | Szt. | 50
Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 315 | Szt. | 1
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x15 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x22 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x30 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x45 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x67 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x88 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x15 | Szt. | 250
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x30 | Szt. | 250
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN* 160x45 | Szt. | 250
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x67 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x87 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x15 | Szt. | 25
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x30 | Szt. | 25
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x45 | Szt. | 50
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x67 | Szt. | 5
Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x87 | Szt. | 5
Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 160/110 | Szt. | 250
Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 200/160 | Szt. | 25
Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x87 | Szt. | 5
Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x45 | Szt. | 125
Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/200x45 | Szt. | 25
Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 dopływ prawy | Szt. | 13
Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 przepływowa | Szt. | 125
Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 zbiorcza z trzema dopływami | Szt. | 25
Rura karbowana 315 H 3000 SN 8 | Szt. | 25
Rura karbowana 315 H 2000 SN8 | Szt. | 25
Właz żeliwny D 400 do rury teleskopowej 315 | Szt. | 150
Pokrywa PP 315 do rury karbowanej | Szt. | 10
Uszczelka do rury karbowanej 315 | Szt. | 150
Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 25
Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm z pokrywą wypełnioną betonem klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 25
Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/40 | Szt. | 13
Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/60 | Szt. | 13
Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/80 | Szt. | 13
CZĘŚĆ III Kształtki PE i zawory
Kształtki PE nierozbieralne
Złączka prosta 32x3/4 GZ | Szt. | 10
Złączka prosta 32x1 GZ | Szt. | 75
Złączka prosta 32x1 1/4 GZ | Szt. | 5
Złączka prosta 32x3/4 GW | Szt. | 5
Złączka prosta 32x1 GW | Szt. | 5
Złączka prosta 32x1 1/4 GW | Szt. | 5
Dwuzłączka prosta 32 | Szt. | 50
Złączka kolanowa 32x3/4 GZ | Szt. | 5
Złączka kolanowa 32x1 GZ | Szt. | 75
Złączka kolanowa 32x1 1/4 GZ | Szt. | 5
Złączka kolanowa 32x3/4 GW | Szt. | 5
Złączka kolanowa 32x1 GW | Szt. | 5
Dwuzłączka kolanowa 32 | Szt. | 25
Złączka redukcyjna prosta 32x25 | Szt. | 5
Zawory
Zawór przelotowy DN 15 | Szt. | 5
Zawór przelotowy DN 20 | Szt. | 5
Zawór przelotowy DN 25 | Szt. | 200
Zawór przelotowy DN 32 | Szt. | 5
Zawór kulowy czerpalny DN 20 | Szt. | 10
Zawór kulowy czerpalny DN 25 | Szt. | 5
Zawór antyskażeniowy DN 25 | Szt. | 100
Zawór antyskażeniowy DN 32 | Szt. | 5
Konsola wodomierzowa na wodomierz DN 20 | Szt. | 100
Nypel mosiężny DN 25 | Szt. | 100
CZĘŚĆ IV Zawory podciśnieniowe 3"z armaturą do montażu w studni betonowej
zawór podciśnieniowy 3" | szt. | 10