Kostrzyn nad Odrą, dnia 29 czerwca 2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.13.2021.GC

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą – Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni o nawierzchni tartanowej”.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami) informujemy:

***Pytanie nr 1***

1. Zamawiający podaje dwie różne technologie wykonania nawierzchni poliuretanowej.

Projekt budowlany podaje nawierzchnię typu natrysk natomiast specyfikacja techniczna podaje nawierzchnię typu 2S – różnice wynikające z technologii wykonana oraz różnica wynikająca z cen obydwóch technologii nie pozwala na wykonanie rzetelnej wyceny. Proszę więc o podanie właściwej technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej.

2. Pomijając powyższe Zamawiający podaje niewłaściwy i niezgodny z prawem opis

nawierzchni poliuretanowej. Opis ze specyfikacji zawiera większość parametrów

nienormatywnych i nieaktualnych, niezgodnych z obowiązującą normą i przepisami.

Natomiast nawierzchnia podana w projekcie budowlanym to po prostu parametry

nawierzchni firmy Conica. Informuję ,że nie można doprowadzać do sytuacji , w

której wymogi spełnia tylko jeden producent, to oczywiste i są na to odpowiednie

przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z tym proszę o

dostosowanie postępowania do obowiązującego prawa i np. o zmianę tych parametrów

na zgodne z normą PN-EN.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnie należy wycenić i wykonać zgodnie z projektem, SWiOR jest pkt. pomocniczym Zamawiający informuje ze dopuszcza produkty równoważne, parametry podane w projekcie należy traktować jako bazowe.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra> oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.kostrzyn.pl](http://www.kostrzyn.pl) .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania