**INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – BUDYNKI GMINNE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Właściciel** | **Adres, nr działki i obręb** | **Nr działki i obręb** | **Rodzaj obiektu** | **Moc instalacji kW** | **Lokalizacja instalacji** | **Ilość paneli** |
| 1 | Gmina Cekcyn | Ul. Szkolna 8 Cekcyn | 860/10, 861, 862, 863/2 Cekcyn | Szkoła Podstawowa w Cekcynie | 19,84 | Dach płaski (papa) | 62\*0,32 |
| 2 | Gmina Cekcyn | Iwiec 18 | 245/3 Iwiec | Szkoła Podstawowa w Iwcu | 16,64 | Dach spadzisty(blachodachówka) | 52\*0,32 |
| 3 | Gmina Cekcyn | Zielonka 27 | 170 Zielonka | Szkoła Podstawowa w Zielonce | 12,16 | Dach spadzisty (blachodachówka) | 38\*0,32 |
| 4 | Gmina Cekcyn | Wysoka 11A | 69 Wysoka | Świetlica Wiejska w Wysokiej | 8,00 | Dach spadzisty (blachodachówka | 25\*0,32 |
| 5 | Gmina Cekcyn | Ul. Szkolna 2 Cekcyn | 829/10 i 830/5Cekcyn | Urząd Gminy Cekcyn | 26,88 | Dach płaski (papa) | 84\*0,32 |
| 6 | Gmina Cekcyn | Ul. Szkolna 41A Cekcyn | 1905 Cekcyn | Hala Widowiskowo-Sportowa w Cekcynie | 49,92 | Dach płaski  | 156\*0,32 |
| 7 | Gmina Cekcyn | Ul. Kanałowa 4Cekcyn  | 381/4 Cekcyn | PSZOK | 3,30 | GRUNT | 10\*0,33 |
|  | 133,44 |  |  |