18/ZWiK/2024                                           Stronie Śląskie, 14.11.2024r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: MODERNIZACJA  SYSTEMU STEROWANIA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM (II)

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1: Bardzo proszę o potwierdzenie o konieczności wymiany instalacji elektrycznych wraz z korytami pomieszczeń S1 i S2. Obecne koryta i przewody zostały całkowicie zalane podczas powodzi i mogą być przyczyną wadliwej pracy instalacji.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Prezes Zarządu – Stanisław Jaśkiewicz

……………………….…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu