## 1
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej - powtórzenie BZP.38.382-49.24
Pakiet nr 1 - Cewnik balonowy do CTO, uwalniający lek i aspiracyjny
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewnik balonowy do CTO | szt. | 300
2 | Cewnik balonowy uwalniający lek | szt. | 150
3 | Cewnik aspiracyjny | szt. | 200
4 | Cewnik balonowy do małych naczyń i trudnej anatomii lub o krętym przebiegu | szt. | 120
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 - 24 sztuk
b) dla pozycji 2 - 16 sztuk (w różnym rozmiarze)
c) dla pozycji 3 - 16 sztuk
d) dla pozycji 4 - 20 sztuk
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Dostępna średnica minimum 0,75 – 1,5 mm |  | tak, podać dane techniczne
4 | Dostępne minimum 4 długości z przedziału 5mm - 30mm |  | tak, podać
5 | Ciśnienie nominalne 7-11 atm. |  | tak, podać
6 | Ciśnienie RBP 17-25 atm |  | tak, podać
7 | Profil wejścia max 0.017” |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem |  | tak
4 | Ciśnienie nominalne 6 - 7 atm; RBP max.14 -16 atm dla średnicy 3.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Dostępne min. 8 średnic z przedziału 1,5 - 4,5 mm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Dostępne długości 10 do 40 mm (minimum 4 długości ) |  | tak, wymagane
7 | Długość użytkowa w przedziale 140 - 145 cm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Profil wejścia mniejszy lub równy 0,017” |  | tak, podać dane techniczne
9 | Ilość substancji czynnej 3µg/mm² +- 0,1 dla pactitaxelu |  | tak, podać dane techniczne
10 | Szaft proksymalny 1,7 – 2,0 F , Szaft dystalny 2,5-2,6 F dla średnic mniejszych od 3mm i = 3mm, 2,7F dla Ø > 3 mm |  | tak, podać dane techniczne
11 | Powłoka hydrofilna |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej |  | tak
4 | Cewnik typu monorail z końcówką typu Luer-lock |  | tak
5 | Wymagany zestaw 6F kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6F |  | tak
6 | Obecność w ofercie zestawów 7F kompatybilnych z cewnikami prowadzącymi 7F |  | tak/nie podać
7 | Światło aspiracyjne o średnicy min. 0.041” przy 6F, min. 0.050” przy zastosowaniu cewnika 7F |  | tak, podać
8 | Długość systemu 6F w przedziale 135-145cm i 7F w zakresie 138-145 cm |  | tak
9 | W zestawie cewnik aspiracyjny, jedna lub więcej strzykawek z blokadą, koszyczek |  | tak
Parametry techniczne ad 4
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Min. przedział średnic od 1,25 mm do 4.0 mm lub od 1,0 mm do 4,00 mm |  | tak, podać dane techniczne
4 | Wzrost średnicy w przedziale od 2 mm do 4.0 co 0.25mm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Profile przejścia balonu max. 0.024” dla średnicy 3.0mm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Profil wejścia 0.017” |  | tak,
7 | Długości 6-30mm (minimum 5 różnych długości z przedziału) -długości skrajne nie są wymagane dla ważności oferty) |  | tak, podać dane techniczne
8 | Ciśnienie nominalne max. 8atm( z wyjątkiem najmniejszej średnicy tj. 1,2-1,25 mm, dla której dopuszczalne jest ciśnienie nimonalne max.12 atm) RBP min. 12atm dla wszystkich |  | tak, podać dane techniczne
9 | Pokrycie hydrofilne |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej - powtórzenie BZP.38.382-49.24
Pakiet nr 2 - Stenty, zamykacz i przetworniki
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Cewnik balonowy uwalniający lek | szt. | 150
2 | Stent DES na balonie z lekiem | szt. | 110
3 | Zamykacz do tętnicy udowej | szt. | 200
4 | Przetwornik ( kopułka) do krwawego pomiaru ciśnienia | szt. | 650
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 1 - 10 sztuk
b) dla pozycji 2 - 10 sztuk (w różnym rozmiarze)
Pozycja nr 3 i 4 dostawa do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr techniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik balonowy pokryty sirolimusem |  | tak, podać dane techniczne
4 | Ciśnienie nominalne 6 - 7 atm; RBP max.14 -16 atm dla średnicy 3.0 mm |  | tak, podać dane techniczne
5 | Dostępne min. 8 średnic z przedziału 1,5 - 4,0 mm |  | tak, podać dane techniczne
6 | Dostępne długości 10 do 40 mm (minimum 6 długości ) |  | tak, wymagane
7 | Długość użytkowa w przedziale 140 - 145 cm |  | tak, podać dane techniczne
8 | Profil wejścia mniejszy lub równy 0,017” |  | tak, podać dane techniczne
9 | Ilość leku 1,27 µg/mm² |  | tak, podać dane techniczne
10 | Szaft proksymalny 1,7 – 2,0 F , Szaft dystalny 2,5-2,6 F dla wszystkich rozmiarów |  | tak, podać dane techniczne
11 | Powłoka hydrofilna |  | tak, podać dane techniczne
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Stent wieńcowy uwalniający lek Sirolimus abluminalnie na balonie pokrytym lekiem Sirolimus |  | tak
4 | System RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014 |  | tak
5 | Skracanie poniżej 1% podczas implantacji |  | tak
6 | Ciśnienie nominalne – 8 bar, RBP – 16 bar |  | tak
7 | Dostępne średnice 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 mm |  | tak
8 | Dostępne długości 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 mm |  | tak
9 | Grubość drutu 73 µm, crossing profile dla stentu 3,0 mm – 0,038” |  | tak
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Przyrząd do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej |  | tak
3 | Działający na zasadzie całkowicie wchłanialnego opatrunku na bazie kolagenu |  | tak
4 | Do stosowania przez założoną u pacjenta koszulkę naczyniową |  | tak
5 | Rozmiart 6F i 8F |  | tak
Parametry techniczne ad 4
1 | Nazwa |  | x
2 | Zestaw długosci min. 120cm |  | tak, podać
3 | Pojedynczo pakowane |  | tak
4 | Sterylny system Rx |  | tak
5 | Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z 3 otworami |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

## 3
Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej - powtórzenie BZP.38.382-49.24
Pakiet nr 3 – Akcesoria do zabiegów kardiologicznych II
Lp. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej z hydrofilną koszulką z prowadnikiem stalowym | szt. | 300
2 | Cewniki dignostyczne kardiologiczne | szt. | 800
2a. | Cewniki dignostyczne kardiologiczne krzywizny/długości specjalne | szt. | 100
3 | Cewnik balonowy do pre-dylatacji charakteryzujący się wyjątkową zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych z profilem wejścia balonu | szt. | 200
4 | Cewnik balonowy do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich zmian dzięki hydrofilnemu pokryciu | szt. | 200
RAZEM:
Wykonawca zapewni depozyt:
a) dla pozycji 3 - 40 sztuk,
b) dla pozycji 4 - 60 sztuk
Pozycja nr 1, 2 i 2a dostawa do Magazynu Apteki
Parametry techniczne ad 1
Lp | Cechy przedmiotu zamówienia |  | Parametr graniczny |  | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Koszulka tętnicza o średnicy wew. 6F i zewnętrznej nie większej niż 2,46mm |  | tak, podać dane
4 | Igła do nakłucia tętnicy promieniowej 20G lub 21G |  | tak, podać
5 | Dostępna długość 10 cm |  | tak, podać
6 | W zestawie prowadnik o długości 40 -45cm (dostępny również prowadnik nitinolowy) |  | tak, podać
7 | Dostępna koszulka z trwałą powłoką hydrofilną |  | tak
Parametry techniczne ad 2
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik zbrojony na cełej dlugości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu |  | tak
4 | Atramatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
5 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ |  | tak
6 | Rozmiary w zakresie od 4F do 6F, w tym 5,2 F |  | tak, podać
7 | Dostępne co najmniej 4 dlugości w zakresie od 65 cm do 125 cm w tym 100 cm |  | tak, podać
8 | Światło wewnętrzne cewnika: - dla 4F - nie mniejsze niż 0,042" - dla 5F - nie mniejsze niż 0,047" - dla 6F - nie mniejsze niż 0,057" |  | tak, podać
9 | Dostępny cewnik typu "pigtail" - prosty i kątowy (145° i 155°) o dł. 110 z sześcioma otworami |  | tak, podać
10 | Cewniki zbrojone podwójnym oplotem z drutu na całej długości, zapewniające bardzo dobrą manewrowalność |  | tak
11 | Oznaczone kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji |  | tak
12 | Wybór krzywizn w zakresie od 3,5 do 6,0 oraz kształtów: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail (Van Tassel 145 i 155 ° wygięcia), Noto, Sones, Williams, Barbeau, Bypass, IM, 3DRC |  | tak, podać
13 | Cewnik o średnicy 6F, o świetle wewnętrznym 0,57", co daje możliwość podarnia odpowiedniej dawki kontrastu: 35 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32,6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail" |  | tak
14 | Cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do kaniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, takie jak: RBL 3.5-5.0;RBL-TG;RBL-JK,;Barbeau; Tilon, 100-125 cm |  | tak, podać
Parametry techniczne ad 2a
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Cewnik zbrojony na cełej dlugości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu |  | tak
4 | Atramatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
5 | Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ |  | tak
6 | Rozmiary w zakresie od 4F do 6F, w tym 5,2 F |  | tak, podać
7 | Dostępne co najmniej 4 dlugości w zakresie od 65 cm do 125 cm w tym 100 cm |  | tak, podać
8 | Światło wewnętrzne cewnika: - dla 4F - nie mniejsze niż 0,042" - dla 5F - nie mniejsze niż 0,047" - dla 6F - nie mniejsze niż 0,057" |  | tak, podać
9 | Dostępny cewnik typu "pigtail" - prosty i kątowy (145° i 155°) o dł. 110 z sześcioma otworami |  | tak, podać
10 | Cewniki zbrojone podwójnym oplotem z drutu na całej długości, zapewniające bardzo dobrą manewrowalność |  | tak
11 | Oznaczone kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji |  | tak
12 | Wybór krzywizn w zakresie od 3,5 do 6,0 oraz kształtów: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail (Van Tassel 145 i 155 ° wygięcia), Noto, Sones, Williams, Barbeau, Bypass, IM, 3DRC |  | tak, podać
13 | Cewnik o średnicy 6F, o świetle wewnętrznym 0,57", co daje możliwość podarnia odpowiedniej dawki kontrastu: 35 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32,6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail" |  | tak
14 | Cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do kaniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, takie jak: RBL 3.5-5.0;RBL-TG;RBL-JK,;Barbeau; Tilon, 100-125 cm |  | tak, podać
Parametry techniczne ad 3
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | Wszystki rozmiary kompatybilne z 5F |  | tak
4 | Profill (distal tip) dla 1.0x6mm-0.0157 |  | tak
5 | Średnice w zakresie 1mm - 4 mm w tym minimum: 1.0; 1.2; 1.5; 2.0, 2.25; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0 |  | tak, podać
6 | Długości w zakresie 6 mm-30 mm w tym minimum: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 |  | tak, podać
7 | Pokrycie hydrofilne balonu TR2 |  | tak
8 | Ciśnienie nominalne - 6 atm |  | tak
9 | RBP - 14 atm |  | tak
10 | Długość shaftu 146 cm |  | tak
11 | Wymiary shaftu (dla średnic 1,5 - 2,75 mm o dł 10mm) - dystalna 2,3/0.78 F/mm - guidewire port 2.3/0.78 F/ mm - proxymalna 1.8/0.60 F/ mm |  | tak, podać
12 | System dostarczania typu Rx |  | tak
13 | W zestawie urządzenie do re-wrappingu |  | tak
Parametry techniczne ad 4
1 | Nazwa |  | x
2 | Producent |  | x
3 | RBP - 22 atm (dla balonów 2.25-4.00) |  | tak
4 | "Kissing balloon" dla 5F |  | tak
5 | Ciśnienie nominalne - 12 atm |  | tak
6 | Średnice balonów w zakresie 1,5 mm - 4,5 mm w tym minimum: 1.5; 1,75; 2.0, 2.25; 2,50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4,25; 4,50 |  | tak, podać
7 | Pokrycie hydrofilne balonu TR2 |  | tak
8 | Długości w zakresie 8 mm-30 mm w tym minimum: 8, 10, 13, 15, 20, 30 |  | tak, podać
9 | Długość shaftu 146 cm |  | tak
10 | Wymiary shaftu (dla średnic 1,5 - 2 mm o dł 10mm) - dystalna 2,5/0.84 - guidewire port 2.6/0.88 - proxymalna 2.1/0.70 F |  | tak, podać
11 | System dostarczania typu Rx |  | tak
12 | W zestawie urządzenie do re-wrappingu |  | tak
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024 r. |  |  |  |  | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy