## Zad. 1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr …………..…………………….
z dnia ……………………...……….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet A
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Strzykawka j.u. dwuczęściowa 2 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylna, koncówka luer, skalowana co 0,1 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnieciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo/nazwa producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarną, czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. op. 100 szt. | Op. | 600 |  | 0 |  | 0
2. | Strzykawka j.u., dwucześciowa 5 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylna, koncówka luer, skalowana co 0,2 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo/nazwa producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarną, czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. op. 100 szt. | Op. | 400 |  | 0 |  | 0
3. | Strzykawka j.u, dwucześciowa 10 ml, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylna, koncówka luer, skalowana co 0,5 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo/nazwa producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarną, czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. op. 100 szt. | Op. | 300 |  | 0 |  | 0
4. | Strzykawka j.u, dwucześciowa 20 ml jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen-polietylen, sterylna, koncówka luer, skalowana co 1 ml. Strzykawka posiada oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, nie zawiera lateksu, PCV, logo/nazwa producenta na strzykawce, strzykawka posiada czarną, czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej sktrzykawki. op. 80 szt. | Op. | 350 |  | 0 |  | 0
5. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 50/60 ml. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona graficznie (otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), logo/nazwa producenta i typ strzykawki na cylindrze. op. 60 szt. | Op. | 100 |  | 0 |  | 0
6. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock bursztynowa, pojemność 50/60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 1ml, skala nominalna wyróżniona graficznie (otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej), logo/nazwa producenta i typ strzykawki na cylindrze. op. 60 szt. | Op. | 27 |  | 0 |  | 0
7. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty, całkowita długość skali na cylindrze do 10 ml, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 0,2ml, logo/nazwa producenta i typ strzykawki na cylindrze. op. 100 szt. | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty, całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml, bez zawartosci lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 1ml, logo/nazwa producenta i typ strzykawki na cylindrze. | Szt. | 7200 |  | 0 |  | 0
9. | Tępa igła do pobierania leków 1,2x40 mm, kąt ścięcia 45+/- 5. | Szt. | 36000 |  | 0 |  | 0
10. | Igła iniekcyjna rozm. 0,5mm x 25mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 120 |  | 0 |  | 0
11. | Igła iniekcyjna rozm. 0,6mm x 25mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 80 |  | 0 |  | 0
12. | Igła iniekcyjna rozm. 0,7mm x 30mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 30 |  | 0 |  | 0
13. | Igła iniekcyjna rozm. 0,8mm x 40mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 400 |  | 0 |  | 0
14. | Igła iniekcyjna rozm. 0,9mm x 40mm (1op. = 100 szt.) | Op. | 250 |  | 0 |  | 0
15. | Igła iniekcyjna rozm. 1,1mm x 40mm (1 op. = 100 szt.) | Op. | 250 |  | 0 |  | 0
16. | Igła do nakłuć rdzeniowych typu Quincke 22 G /0,7x90mm/ | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0
17. | Igła do nakłuć rdzeniowych typu Quincke 22 G /0,7x38mm/ | Szt. | 375 |  | 0 |  | 0
18. | Kaniula do kaniulacji żył obwodowych 17G (1,4x45mm) - przepływ 125ml/min z portem bocznym zabezpieczonym korkiem na uwięzi w kolorze kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z mechaniczną zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w USG, kaniula wykonana z PTFE, Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typu Tyvek. Kaniula posiadająca koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. | Szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
19. | Kaniula do kaniulacji żył obwodowych 18G (1,2x32mm) - przepływ 80ml/min z portem bocznym zabezpieczonym korkiem na uwięzi w kolorze kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z mechaniczną zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w USG, kaniula wykonana z PTFE, Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typu Tyvek. Kaniula posiadająca koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. | Szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
20. | Kaniula do kaniulacji żył obwodowych 20G (1,0x32mm) - przepływ 54ml/min z portem bocznym zabezpieczonym korkiem na uwięzi w kolorze kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z mechaniczną zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w USG, kaniula wykonana z PTFE, Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typu Tyvek. Kaniula posiadająca koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. | Szt. | 5500 |  | 0 |  | 0
21. | Kaniula do kaniulacji żył obwodowych 22G (0,8x25mm) - przepływ 31ml/min z portem bocznym zabezpieczonym korkiem na uwięzi w kolorze kodującym rozmiar Gauge kaniuli, z mechaniczną zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w USG, kaniula wykonana z PTFE, Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości typu Tyvek. Kaniula posiadająca koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Produkt nie zawiera PVC, DEHP ani naturalnego lateksu. | Szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
22. | Koreczek do kaniul dożylnych - sterylny pakowany indywidualnie w pojedynczych komorach po 4 sztuki pionowo na jednym blistrze (opakowanie typu folia-papier) -kompatybilny z kaniulami z poz. 18-21. Trzpień koreczka powyżej jego krawędzi. | Szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
23. | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem bez zawartości DEHP ok. 7cm, z dodatkowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na działanie lipidów i leków. Kranik ma posiadać podwójny (optyczny i wyczuwalny) identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max. 0,9 ml, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę w/w kraników. Sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt. | 6800 |  | 0 |  | 0
24. | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na działanie lipidów i leków. Kranik ma posiadać podwójny optyczny/wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max. 0,22 ml, każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem. Kranik musi być wyposażony w trójramienne białe pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę w/w kraników. Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. Wyposażony w znaczniki: czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej. | Szt. | 4500 |  | 0 |  | 0
25. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml, całkowita długość skali na cylindrze do 5 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami, czarna niezmywalna skala co 0,2 ml , logo/nazwa producenta na strzykawce, opakowanie 125 szt. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
26. | Strzykawka dwuczęściowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Przeźroczysta komora. Kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Logo/nazwa producenta na strzykawce do identyfikacji. Stopniowanie co 0,5ml w zakresie nominalnej skali. Końcówka Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru i nacięciami do częściowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, DEHP i PCV. | op. | 6 |  | 0 |  | 0
27. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego w rozmiarach: 18G-32mm. X 1,3mm. Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu igły i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
28. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego w rozmiarach: 20G-32mm. X 1,1mm. Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu igły i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
29. | Strzykawka dwuczęściowa 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Przeźroczysta komora. Widoczny kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Logo/nazwa producenta na strzykawce. Stopniowanie co 0,2ml w zakresie nominalnej skali. Końcówka Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru i nacięciami do częściowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, DEHP i PCV. | op. | 6 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj. odpowiednio (w zależności od opisu przedmiotu zamówienia): grubość, skalę, szerokość, szybkość przepływu, średnicę, długość, objętość oraz rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji zaoferowanego asortymentu. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument.