Załącznik nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 Protezy naczyniowe PTFE

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Protezy naczyniowe PTFE o standardowej – 0,7mm dwuwarstwowej budowie ściany |  |  |  |  |  |  |
| a | średnica od 4mm do 8mm, długość 80cm | 6 |  |  |  |  |  |
| b | średnica 6mm i 8mm długość 80cm, dla rozm. 6mm zbrojenie 50 cm w środkowej części, dla rozm. 8mm zbrojenie na całej długości protezy. Protezy zewnętrznie zbrojone z możliwością usunięcia zbrojenia bez naruszenia ściany protezy | 6 |  |  |  |  |  |
| c | średnica 4/6 mm długość 40cm (+5cm), proteza stożkowa | 2 |  |  |  |  |  |
| d | średnica od 6mm do 8mm, długość 40cm (+10cm), zbrojona wewnętrznie | 2 |  |  |  |  |  |