## Kosztorys FIDIC
KOSZTORYS OFERTOWY
| Inwestycja : | Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze skrzyżowaniami: Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa
| Opis robót : | Sygnalizacja świetlna i zasilanie tablic informacji przystankowej - część elektryczna
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D.07.03.01 | Skrzyżowanie ul. Pocztowa / Brama Głogowska / Nowa | * | * | * | *
1 | D.07.03.01 | Wymiana szafy (obudowy) sterownika sygnalizacji świetlnej | 1 | kpl.
2 | D.07.03.01 | doposażenie szafy sterownika o dodatkowe, niezbędne elementy w celu realizacji nowego programu sygnalizacji (moduły pętli indukcyjnych, kamer detekcji rowerzystów, zasilacz UPS, moduły dodatkowych grup sygnalizacyjnych) | 1 | kpl.
3 | D.07.03.01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz | 1 | pomiar
4 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator kołowy, 3x300mm, LED, trójkomorowy | 13 | szt
5 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator pieszy/rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy | 36 | szt
6 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator ze strzałaką / ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy | 5 | szt
7 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator warunkowej jazdy w prawo 1x300mm, LED, jednokomorowy | 1 | szt
8 | D.07.03.01 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 2 | 36 | kpl
9 | D.07.03.01 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 1 | 6 | kpl
10 | D.07.03.01 | Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów trójkomorowych | 13 | szt
11 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie wysięgnikowe dla sygnalizatorów | 13 | szt
12 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski | 42 | szt
13 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - wsporniki | 42 | szt
14 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 | 42 | szt
15 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu | 29 | szt
16 | D.07.03.01 | Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED | 31 | szt
17 | D.07.03.01 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | 36 | szt
18 | D.07.03.01 | Zainstalowanie kamery termowizyjnej wraz z uchwytem montażowym | 8 | szt
19 | D.07.03.01 | Zainstalowanie kamery RWC wraz z uchwytem montażowym | 2 | szt
20 | D.07.03.01 | Zainstalowanie kamery CCTV wraz z uchwytem montażowym | 1 | szt
21 | D.07.03.01 | Zainstalowanie kamery RL wraz z uchwytem montażowym | 1 | szt
22 | D.07.03.01 | Przełożenie kamery RWC, CCTV, RL, odbiornika radiowego LAN wraz z uchwytem montażowym na nową konstrukcję | 14 | szt
23 | D.07.03.01 | Montaż skrzynki (IP55) na konstrukcji masztu sygnalizacyjnego | 13 | szt
24 | D.07.03.01 | Montaż zasilacza pradu stałego (230V/12V) | 4 | szt
25 | D.07.03.01 | Montaż zasilacza pradu stałego (230V/24V) | 8 | szt
26 | D.07.03.01 | Montaż konwentera światłowodowego | 8 | szt
27 | D.07.03.01 | Montaż extendera sieci LAN-EXT-BOX-NPD | 2 | szt
28 | D.07.03.01 | Montaż listway zaciskowej WAGO | 4 | szt
29 | D.07.03.01 | Przestawienie trasowe słupa stalowego z kamerą: słup h=6m wraz z fundamentem | 4 | szt
30 | D.07.03.01 | Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 | 29 | szt
31 | D.07.03.01 | Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3 | 5 | szt
32 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=1,5m | 2 | szt
33 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,5m | 27 | szt
34 | D.07.03.01 | Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysięgnikiem o sługościć l=9,5m | 1 | szt
35 | D.07.03.01 | Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysięgnikiem o sługościć l=11,0m | 1 | szt
36 | D.07.03.01 | Montaż bramysygnalizacji ulicznej h=6,0m o rozpiętości l=19,0m | 1 | szt
37 | D.07.03.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup | 500 | m
38 | D.07.03.01 | Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm | 15848 | m
39 | D.07.03.01 | Kabel YKY 2x1,0mm2 | 145 | m
40 | D.07.03.01 | Kabel YKYżo 3x1,5mm2 | 1110 | m
41 | D.07.03.01 | Kabel YKYżo 5x1,5mm2 | 5152 | m
42 | D.07.07.01 | Kabel YKSY 7x1,5mm2 | 1127 | m
43 | D.07.07.01 | Kabel FTP 4x2x0,8 kat. 5e żelowany | 2140 | m
44 | D.07.03.01 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 | 3415 | m
45 | D.07.03.01 | Kabel Z-XOTKtsd 4J | 100 | m
46 | D.07.07.01 | Kabel UL-LiYCY | 15 | m
47 | D.07.03.01 | Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) | 520 | m
48 | D.07.03.01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm | 456 | m
49 | D.07.03.01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm | 456 | m
50 | D.07.03.01 | Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 2,5mm2 (pętle indukcyjne) | 2624 | m
51 | D.07.03.01 | Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 20 cm | 41 | szt
52 | D.07.03.01 | Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i szerokości 2 cm | 456 | m
53 | D.07.03.01 | Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy | 41 | szt
54 | D.07.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm | 40 | m
55 | D.07.03.01 | Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie | 40 | m
56 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE75 | 256 | m
57 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110 | 250 | m
58 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 14 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 4xHDPE110 | 182 | m
59 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 14 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 8xHDPE110 | 9 | m
60 | D.07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - kat. III | 16 | studnia
61 | D.07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie - kat. III | 12 | studnia
62 | D.07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 dwuelementowych w gruncie - kat. III | 2 | studnia
63 | D.07.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 4 | szt
64 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej | 78 | odc
65 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny | 13 | odc
66 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy sygnalizacyjny | 73 | odc
67 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy sygnalizacyjny | 25 | odc
68 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 2-żyłowy sygnalizacyjny | 17 | odc
69 | D.07.03.01 | Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 120 | 1 | zespół
70 | D.07.03.01 | Demontaż istniejącego układu sygnalizacji świetlnej (ryczałt) | 1 | kpl
2 | D.07.03.01 | Skrzyżowanie ul. Pocztowa / Kolejowa / Libana / Kartuska | * | * | * | *
71 | D.07.03.01 | Wymiana szafy (obudowy) sterownika sygnalizacji świetlnej | 1 | kpl.
72 | D.07.03.01 | doposażenie szafy sterownika o dodatkowe, niezbędne elementy w celu realizacji nowego programu sygnalizacji (moduły pętli indukcyjnych, kamer detekcji rowerzystów, zasilacz UPS, moduły dodatkowych grup sygnalizacyjnych) | 1 | kpl.
73 | D.07.03.01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz | 1 | pomiar
74 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator kołowy, 3x300mm, LED, trójkomorowy | 10 | szt
75 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator pieszy/rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy | 22 | szt
76 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator ze strzałaką / ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy | 5 | szt
77 | D.07.03.01 | Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator warunkowej jazdy w prawo 1x300mm, LED, jednokomorowy | 3 | szt
78 | D.07.03.01 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 2 | 22 | kpl
79 | D.07.03.01 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 1 | 8 | kpl
80 | D.07.03.01 | Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów trójkomorowych | 10 | szt
81 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie wysięgnikowe dla sygnalizatorów | 10 | szt
82 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski | 30 | szt
83 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - wsporniki | 30 | szt
84 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 | 30 | szt
85 | D.07.03.01 | Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu | 19 | szt
86 | D.07.03.01 | Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED | 20 | szt
87 | D.07.03.01 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | 22 | szt
88 | D.07.03.01 | Zainstalowanie kamery termowizyjnej wraz z uchwytem montażowym | 4 | szt
89 | D.07.03.01 | Zainstalowanie kamery RWC wraz z uchwytem montażowym | 2 | szt
90 | D.07.03.01 | Zainstalowanie kamery RL wraz z uchwytem montażowym | 1 | szt
91 | D.07.03.01 | Przełożenie kamery RWC, CCTV, RL, odbiornika radiowego LAN wraz z uchwytem montażowym na nową konstrukcję | 16 | szt
92 | D.07.03.01 | Montaż skrzynki (IP55) na konstrukcji masztu sygnalizacyjnego | 9 | szt
93 | D.07.03.01 | Montaż zasilacza pradu stałego (230V/12V) | 4 | szt
94 | D.07.03.01 | Montaż zasilacza pradu stałego (230V/24V) | 4 | szt
95 | D.07.03.01 | Montaż konwentera światłowodowego | 1 | szt
96 | D.07.03.01 | Montaż extendera sieci LAN-EXT-BOX-NPD | 1 | szt
97 | D.07.03.01 | Montaż listway zaciskowej WAGO | 4 | szt
98 | D.07.03.01 | Przestawienie trasowe słupa stalowego z kamerą: słup h=6m wraz z fundamentem | 3 | szt
99 | D.07.03.01 | Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3 | 20 | szt
100 | D.07.03.01 | Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3 | 5 | szt
101 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=1,5m | 1 | szt
102 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,5m | 17 | szt
103 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=4,0m | 1 | szt
104 | D.07.03.01 | Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m | 1 | szt
105 | D.07.03.01 | Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysięgnikiem o sługościć l=8,5m | 1 | szt
106 | D.07.03.01 | Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysięgnikiem o sługościć l=11,0m | 2 | szt
107 | D.07.03.01 | Montaż bramysygnalizacji ulicznej h=6,0m o rozpiętości l=17,0m | 1 | szt
108 | D.07.03.01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup | 500 | m
109 | D.07.03.01 | Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm | 11291 | m
110 | D.07.03.01 | Kabel YKY 2x1,0mm2 | 85 | m
111 | D.07.03.01 | Kabel YKYżo 3x1,5mm2 | 626 | m
112 | D.07.03.01 | Kabel YKYżo 5x1,5mm2 | 2740 | m
113 | D.07.07.01 | Kabel YKSY 7x1,5mm2 | 913 | m
114 | D.07.07.01 | Kabel FTP 4x2x0,8 kat. 5e żelowany | 1310 | m
115 | D.07.03.01 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 | 3075 | m
116 | D.07.03.01 | Kabel Z-XOTKtsd 4J | 160 | m
117 | D.07.07.01 | Kabel UL-LiYCY | 30 | m
118 | D.07.03.01 | Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) | 520 | m
119 | D.07.03.01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm | 418 | m
120 | D.07.03.01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm | 418 | m
121 | D.07.03.01 | Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 2,5mm2 (pętle indukcyjne) | 2332 | m
122 | D.07.03.01 | Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 20 cm | 36 | szt
123 | D.07.03.01 | Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i szerokości 2 cm | 418 | m
124 | D.07.03.01 | Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy | 36 | szt
125 | D.07.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm | 40 | m
126 | D.07.03.01 | Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie | 40 | m
127 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE75 | 215 | m
128 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110 | 133 | m
129 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 14 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 4xHDPE110 | 149 | m
130 | D.07.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 14 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 8xHDPE110 | 2 | m
131 | D.07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - kat. III | 8 | studnia
132 | D.07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie - kat. III | 11 | studnia
133 | D.07.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 dwuelementowych w gruncie - kat. III | 1 | studnia
134 | D.07.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 5 | szt
135 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej | 65 | odc
136 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy sygnalizacyjny | 11 | odc
137 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy sygnalizacyjny | 47 | odc
138 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy sygnalizacyjny | 19 | odc
139 | D.07.03.01 | Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 2-żyłowy sygnalizacyjny | 11 | odc
140 | D.07.03.01 | Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 120 | 1 | zespół
141 | D.07.03.01 | Demontaż istniejącego układu sygnalizacji świetlnej (ryczałt) | 1 | kpl
3 | D-01.03.01 | Zasilanie tablic informacji przystankowej
142 | D-01.03.01 | Przestawienie trasowe tablisy informacji przystankowej wraz z wykonaniem nowego fundamentu | 2 | szt
143 | D-01.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 110 | m
144 | D-01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 110 | m
145 | D-01.03.01 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YKY 3x16mm2 | 120 | m
146 | D-01.03.01 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 16 do 35mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x16-35 | 2 | szt
147 | D-01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 110 | m
148 | D-01.03.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 110 | m
149 | D-01.03.01 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy | 2 | odc
150 | D-01.03.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm | 40 | m
151 | D-01.03.01 | Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie | 40 | m
152 | D-01.03.01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 2 | szt
153 | D-01.03.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 8.8 | m3
Razem wartość netto [zł]
VAT [zł]
Razem wartość brutto [zł]