## Zadanie4
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 4: Dostawy suchych chusteczek do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z 100% poliestru o wymiarach min. 15 x 30cm. Chusteczki zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego, stabilne do 28 dni. Gramatura chusteczek powyżej 45g/m2. Opakowanie zawierające etykietę do oznakowania środka (nazwa środka, stężenie%, termin przydatności, nazwisko osoby przygotowującej. Opakowanie 100 chusteczek. Wyrób medyczny	100
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie: suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonanych z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 30x34cm, chusteczki zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego, bez okresu ograniczającego stabilność płynu, gramatura chusteczek 70g/m2, opakowanie zawierające etykietę do oznakowania środka (nazwa środka, stężenie%, termin przydatności, nazwisko osoby przygotowującej, opakowanie 100 chusteczek, wyrób medyczny.

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie: suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonanych z polipropylenu i celulozy. Chusteczki zalewane 1 litrem płynu, stabilne do 30 dni. Gramatura chusteczek równa 45g/m2. Przy zachowaniu pozostałych warunków

Zamawiający dopuśszcza zaoferowanie suchych chusteczek do nasączania preparatami dezynfekcyjnymi. Chusteczki wykonane z poliestru, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni lub dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarnohigienicznych. Chusteczki nisko pyłowe, pakowane w rolkę po 111 szt. chusteczek (należy dokonać zmiany w kolumnie: Ilość op. i dla celów obliczeniowych wskazać 90,1 op.), gramatura 50 g/cm³, wymiary pojedynczej chusteczki 30x24cm. Każda rolka zawiera naklejkę umożliwiającą dokładne opisanie produktu. Chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego, stabilne do 28 dni. Wyrób medyczny

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przy zachowaniu pozostałych wymogów opisu , w tym sposobu opakowania: wkład: suche, bezwłóknowe chusteczki na rolce wykonane z mieszany wiskozy i poliestru, chłonne, wytrzymałe na rozdarcie, przeznaczone do zalewania różnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 16 cm x 39 cm w ilości 150 szt. w rolce po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania (należy dokonać zmiany w kolumnie: Ilość op. i dla celów obliczeniowych wskazać 66,7 op.) i gramaturze 50g/m², zalewane roztworem roboczym, stabilne do 28 dni; do każdej rolki dołączona etykieta (nalepka) do opisywania wiaderka