## FORMULARZ CENOWY
FORMULARZ CENOWY
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa, nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość | cena j. netto | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | producent (uwagi)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
- | - |  | - | - | - | - | [6x7] | [6+8] | [5x6] | [5x8] | [5x9] | -
1 | Implant przygotowywany indywidulanie dla konkretnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej oraz wymagań lekarza zamawiającego, służący do uzupełnienia ubytku miednicy. Implant drukowany 3D ze stopu tytanowego z miejscem przygotowanym do wcementowania panewki endoprotezy, pokryty hipoalergiczną, biozgodną, powłoką barierową. Pozostała objętość implantu stanowi wydrukowana porowatą struktura 3D beleczek, umożliwiająca osteointegrację implantu. Liczne otwory umożliwiające mocowanie śrubami o średnicy 6.5mm. Miejsce umieszczenia śrub w kości oraz ich długość wyznaczone na podstawie tomografii komputerowej. W komplecie z implantem dostarczane są: 1/ jednorazowe prowadnice służące do precyzyjnego przeprowadzenia śrub zgodnie z planem przedoperacyjnym (sterylizacja w autoklawie); 2/ model 3D kości miednicy (sterylizacja w autoklawie), 3/ dokumentacja implantu zawierająca informacje o ilości, rodzaju i długości śrub; 4/ zwizualizowane informacje o sytuacji anatomicznej przed operacją, właściwym umiejscowieniu implantu i sytuacji pooperacyjnej, 5/ cementowana panewka polietylenowa o średnicy zewnętrznej umożliwiającej jej wcementowanie w drukowanym uzupełnieniu miednicy 3D, 6/ głowa metalowa lub ceramiczna, 7/ śruby 6.5mm, |  | szt. | 4
2 | Wypożyczenie zestawu instrumentarium |  | - | 4
x | x | x | x | x | x | x | x | razem |  |  |  | x
Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 3, kolumny 6 - 13 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5.
* Wszystkie oferowane ceny powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera.
.................................................................................
(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)