Załącznik nr 1 do zapytania

Zadanie nr 1

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka podblatowa | 19 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |
|  | System chłodzenia dynamiczny |  |
|  | Metoda odszraniania automatyczna |  |
|  | Zakres temperatury min. +3 °C do +8 °C |  |
|  | Czynnik chłodniczy R 600a |  |
|  | Materiał obudowy stal |  |
|  | Drzwi ze szkła izolacyjnego |  |
|  | Materiał wnętrza tworzywo sztuczne białe |  |
|  | Sterowanie z wyświetlaczem LED |  |
|  | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii - optyczny i dźwiękowy |  |
|  | Alarm braku zasilania - po przywróceniu zasilania |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne - Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie |  |
|  | Regulowane półki - 3 |  |
|  | Materiał półek - ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |
|  | Powierzchnia użytkowa półek w mm min. (SxG) – 440x 420 |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek min 40 kg |  |
|  | Zamek mechaniczny |  |
|  | Poziom głośności w dB maksymalnie 50 dB |  |
|  | Waga maksymalnie 55kg |  |
|  | Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 600x620x820 +-3% |  |
|  | Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) 440x435x670 +-5% |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |
|  | Karta gwarancyjna wraz z dostawą |  |
|  | Instrukcje obsługi |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	                            (pieczęć i podpis)

Zadanie nr 2

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka na odpady medyczne | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |
|  | System chłodzenia dynamiczny |  |
|  | Odszranianie automatyczne |  |
|  | Zakres temperatury min. +2 °C do +15 °C |  |
|  | Materiał obudowy Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) / stal szlachetna |  |
|  | Materiał drzwi, pokrywy Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) |  |
|  | Materiał wnętrza Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) |  |
|  | Sterowanie z wyświetlaczem monochromatycznym z przyciskami |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne Oświetlenie sufitowe LED |  |
|  | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii optyczny i dźwiękowy |  |
|  | Pojemność brutto/netto łącznie 597/486 l |  |
|  | Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 690x860x2100 +- 5% |  |
|  | Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) 510x650x1500 +- 5% |  |
|  | Klasa efektywności energetycznej A |  |
|  | Czynnik chłodniczy R 290 |  |
|  | Poziom głośności w dB max 65 dB |  |
|  | Materiał półek ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek minimum 50 kg |  |
|  | Zamek mechaniczny |  |
|  | Samodomykanie drzwi |  |
|  | Waga maksymalnie 140kg |  |
|  | Wózek na odpady medyczne |  |
|  | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych |  |
|  | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm |  |
|  | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. |  |
|  | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. |  |
|  | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody |  |
|  | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm |  |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa |  |
|  | Wózek posiada min. 9 prowadnic |  |
|  | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm |  |
|  | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm |  |
|  | Głębokość całkowita nie większa niż 600mm |  |
|  | Front wózka zamykany roletą która po otwarciu chowa się w górnej części wózka. |  |
|  | Roleta zamykana zamkiem kluczowym |  |
|  | Roleta wykonana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się rolet składanych z kilkunastu połączonych ze sobą i łamanych elementów. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych wzmocnień metalowych jedynie na górnej lub dolnej krawędzi rolety. |  |
|  | Front rolety ma być całkowicie szczelny. |  |
|  | W wózku wykonane specjalne otwory które umożliwiają łatwe wyjęcie rolety do dezynfekcji |  |
|  | Roleta wyjmowana i wkładana bez użycia jakichkolwiek narzędzi |  |
|  | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka |  |
|  | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem oraz na drugim boku wózka |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 5 koszy tworzywowych, formowanych z jednego kawałka tworzywa, łatwych do dezynfekcji |  |
|  | W każdym z koszy dodatkowa podziałka na 4 części |  |
|  | Wymiary koszy: Wszystkie w standardzie 600x400mm 2 kosze małe o wysokości 50mm 2 kosze średnie o wysokości 100mm 1 kosz duży o wysokości 200mm |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |
|  | Karta gwarancyjna wraz z dostawą |  |
|  | Instrukcja obsługi |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	                            (pieczęć i podpis)