SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotycząca naprawy fantoma

1) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KOŚCIUSZKI we Wrocławiu

51-147 WROCŁAW, ul. Piotra Czajkowskiego 109

2) Dane techniczne:

- Fantom: Rescui Anne QCPR

- Nr seryjny : 1740217026

- Stwierdzono :

- awarię płyty głównej (nr kat. 171-63050) uniemożliwia połączenie się fantomu z innym urządzeniem,

- znaczne zużycie czujnika odpowiadającego za uciśnięcia oraz wentylację (nr kat. 171-20050)

3) W zakresie robót naprawczych przewiduje się:

- Naprawę należy wykonać zgodnie z  zaleceniami producenta.

- Należy wymienić płytę główną oraz czujnik.

- Dokonać odpowiednich napraw i doprowadzić fantom do pełnej sprawności.

- Przeprowadzenie prób działania.

- Sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy.