## Arkusz 1
Dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na sukcesywną dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z wynajmem butli Do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz. Nr sprawy ZCM-ZP.270.40.2024.TP Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto | dane identyfikujące przedmiot oferty np.: numer katalogowy, nazwa handlowa | producent gazu
Pakiet 1 miejsce dostawy: Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 3 oraz Gubin, ul. Śląska 35
1 | tlen medyczny sprężony w butlach (produkt leczniczy), zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% ciśnienie 150 bar - butla 40l | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
2 | tlen medyczny sprężony w butlach (produkt leczniczy), zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% ciśnienie 150 bar- butla 10l | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
3 | tlen medyczny sprężony w butlach (produkt leczniczy), zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% ciśnienie 150 bar- butla 2l | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
3 | tlen medyczny sprężony w butlach (produkt leczniczy), zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% ciśnienie 200 bar - butla 2l ze stopu aluminium z zaworem zintegrowanym na stałe * dopuszcza się lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy. * dopuszczono butle o wadze nie przekraczającej 4kg w przypadku pełnej butli. | szt. | 250 |  |  | 0 | 0
4 | Wynajęcie 10 szt. 2 lub 2,7l butli tlenowych podać wielkość butli: …. | butlo dni | 3650 |  |  | 0 | 0
5 | Wynajęcie 24 szt.10l butli tlenowych | butlo dni | 8760 |  |  | 0 | 0
6 | Wynajęcie 100 szt. 40l butli tlenowych | butlo dni | 36500 |  |  | 0 | 0
7 | Wynajęcie 20 szt. 2l butli ze stopu aluminium z zaworem zintegrowanym | butlo dni | 7300 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu 1 | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 2 miejsce dostawy: Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 3
1 | dwutlenek węgla medyczny w butli 10l - do Laparoskopia | butla 10l | 15 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie 4szt. butli o poj. 10l | butlo dni | 1460 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu 2 | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 3 miejsce dostawy: Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 3
1 | podtlenek azotu w butlach 10l zawartości 7-7,5kg produktu leczniczego | butla 10l | 25 |  |  | 0 | 0
2 | Wynajęcie 4 szt. butli o poj. 10l butle nie wyższe niż 93cm | butlo dni | 1460 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu 3 | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 4 miejsce dostawy: Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 3
1 | mieszanina gazów medycznych: tlenu i podtlenku azotu w stosunku 1:1 do zastosowania podczas porodu | butla 10-11l | 10 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie wózka - stojaka do butli na czas trwania umowy 1szt. | doba | 365 |  |  | 0 | 0
3 | jednorazowy ustnik z filtrem do podawania gazu z poz. 1 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
4 | wynajęcie 2 szt. butli o poj. 10-11l z kompletnym oprzyrządowaniem, butla aluminiowa z zaworem zamykającym, zintegrowana z reduktorem ciśnień i przepływomierzem, ciśnienie napełnienia 170 bar, w zestawie przewód lub zawór dozujący gaz z butli z przyłączem do ustnika i inne niezbędne elementy systemu. Dopuszcza się zawór (z możliwością dezynfekcji i sterylizacji w przypadku kontaminacji umożliwiający ponowne użycie w przypadku kontaminacji tzn. nie podlegający zgodnie z instrukcją obsługi wymianie na nowy w przypadku kontaminacji.) z zestawem filtr (skuteczność min. 99,9% filtracji antybakteryjnej i wirusowej) i ustnik oraz inne niezbedne elementy systemu. | butlo dni | 730 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu 4 | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 5 miejsce dostawy: Krosno Odrzańskie, ul. piastów 3
1 | powietrze sprężone w butlach wysokiej czystości poj. 40L | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
2 | powietrze sprężone w butlach wysokiej czystości poj. 10L | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
3 | powietrze sprężone w butlach medyczne poj. 5 l | szt. | 24 |  |  | 0 | 0
4 | wynajęcie 6 szt. butli o pojemności 10 l stojących | butlo dni | 4380 |  |  | 0 | 0
5 | Wynajęcie 1 szt. butli o pojemności 40 l stojących | butlodni | 365 |  |  | 0 | 0
6 | Wynajęcie 10 szt. Butli o pojemnosci 5 l stojacych | butlodni | 3650 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu 5 | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 6 miejsce dostawy: Gubin ul. Śląska 35 Dział rehabilitacji
1 | Ciekły azot | kg | 2000 |  |  | 0 | 0
2 | Wynajęcie 1 szt pojemnika na ciekły azot o pojemności 30l | butlo dni | 365 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu 6 | [5 empty] | 0 | 0
wartość ogółem | [5 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w euro, średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,6371