Zebrzydowice, dnia 06.12.2022 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR-P 17/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2023”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy w ramach ryczałtu miesięcznego Wykonawca musi wliczyć ewentualną wymianę słupów, wysięgników lub opraw oświetleniowych? Czy zamawiający posiada rozkład rodzajów oświetlenia na terenie Gminy tj. ilość opraw LED, opraw sodowych, innych?

Odpowiedź:

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do naprawy powstałych uszkodzeń i konserwacji urządzeń, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego. Na terenie gminy jest ok. 1560 szt. opraw oświetleniowych, w tym ok. 475 szt. to oprawy typu LED, pozostałe to oprawy sodowe.

Pytanie 2:

W wymogach do udziału w postępowaniu Zamawiający wskazał wymóg przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Czy Wykonawca będzie mógł spełnić powyższy wymóg jeśli wykaże, iż należy obecnie do innej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie wymienionej w SWZ zatwierdzonej instrukcji współpracy z przedsiębiorstwem energetycznym obejmującym swym działaniem teren Gminy Zebrzydowice na sieci energetycznej będącej jego własnością przed podpisaniem umowy, ale odstąpi od wymogu jej przedstawienia na etapie składania ofert?

Odpowiedź:

 Przedmiotową zatwierdzoną instrukcję należy przedstawić w składnej ofercie.

1. z up. WÓJTA
2. mgr inż. Karol Sitek
3. Zastępca Wójta