## Pakiety
AG/ZP -11/2021					ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PODANE W FORMULARZACH ASORTYMENTOWO-CENOWYCH ILOŚCI ASORTYMENTU W PAKIETACH SĄ ILOŚCIAMI SZACUNKOWYMI. OFERENT WYCENIAJĄC SWOJĄ OFERTĘ, ZMIENIAJĄC WIELKOŚĆ OPAKOWANIA ZBIORCZEGO WINIEN ZAOKRĄGLAĆ ILOŚCI DO PEŁNYCH OPAKOWAŃ W GÓRĘ.

PAKIET 1					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 2,0 z PCV			Szt.				5
2.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 2,5 z PCV			Szt.				5
3.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 3,0 z PCV			Szt.				5
4.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 3,5 z PCV			Szt.				5
5.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 4,0 z PCV			Szt.				5
6.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 2,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				5
7.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 3 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				5
8.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 3,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				5
9.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 4 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				5
10.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 4,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				5
11.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				5
12.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				5
13.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 6 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				10
14.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 6,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				10
15.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 7 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				50
16.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				150
17.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 8 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				40
18.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				40
19.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 9 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				10
20.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 9,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji			Szt.				10
21.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem nr 7			Szt.				10
22.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem nr 7,5			Szt.				10
23.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem nr 8			Szt.				1
24.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem nr 8,5			Szt.				1
25.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 2,0 dł. 230 (do rurek od 2,5-3,0)			Szt.				1
26.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 3,0 dł. 340 (do rurek od 3,5-5,0)			Szt.				3
27.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 dł. 340 (do rurek od 5,0-8,0)			Szt.				3
28.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 dł. 600 (do rurek od 5,0-8,0)			Szt.				3
29.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 5,0 dł. 370 (do rurek od 6,0-11,0)			Szt.				3
30.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 5,0 dł. 600 (do rurek od 6,0-11,0)			Szt.				3
31.	Prowadnica do trudnych intubacji 5,0-600 jednorazowa			Szt.				3
32.	Prowadnica do trudnych intubacji 5,0-800 jednorazowa			Szt.				5
33.	Prowadnica do trudnych intubacji 5,0-600 wielorazowa			Szt.				3
34.	Prowadnica do trudnych intubacji 5,0-800 wielorazowa			Szt.				1
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

Rurki intubacyjne poz. od 1-5 bez mankietu silikowana w masie, wyposażona w podwójny znacznik głębokości
Rurki intubacyjne od 6-24 z mankietem silikonowana w masie, mankiet z poliuretanu, wyposażony w podwójny znacznik głębokości
Prowadnice do rurek intubacyjnych od 25-30 miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, metal pokryty tworzywem medycznej jakości
Prowadnice od 31-32 elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, materiał o właściwościach poślizgowych, jednorazowa - jałowa
Prowadnice od 33-34 elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, materiał o właściwościach poślizgowych, wielorazowa
Do wszystkich pozycji:
Na każdym pojedynczym opakowaniu musi znajdować się nazwa producenta, data produkcji i termin ważności.

	PAKIET 2					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Filtr oddechowy, antywirusowy, antybakteryjny z warstwą nawilżającą wykonaną z celulozy z portem do kapnografu, mikrobiologicznie czysty, elektrostatyczny, wydajność nawilżania dla VT500ml-powyżej 30,5mg/I, niskie opory przepływu wg ISO max 2,5cm H2O dla 60I/min, masa do 29-30g, przestrzeń martwa 44-45ml, pakowany pojedynczo			Szt.				1500
2.	Filtr oddechowy, mechaniczny z odrębną celulozową warstwą wymiennika ciepla i wilgoci, z portem do kapnografu, sterylny, wydajność nawilżania dla VT500ml-powyżej 34mg/I, powierzchnia wymiany wilgoci min. 2000cm2, utrata wilgoci dla VT500ml-max 5mg/I, powierzchnia filtracji min. 500cm2, masa poniżej 53-55g.			Szt.				1
3.	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią oddychających samodzielnie, centralnie umieszczony port do odsysania z zatyczką, bocznie umieszczony port do podawania tlenu, zaopatrzony w komorę na wydzielinę, wydajność nawilżania min 28mgH2O/I przy VT500 ml, przestrzeń martwa 15-17ml, masa 8-10g, niskie opory przepływy wg ISO max 0,8cm hO dla 30l/min.			Szt.				300
4.	Łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń", prosty, jednorazowy, długość 13cm + złączka, sterylny.			Szt.				1
5.	Elastyczny łącznik karbowany "martwa przestrzeń" zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kontowym, z portem do odsysania, długość 13cm+łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny.			Szt.				450
6.	Łącznik obrotowy kątowy 15mm z uszczelnionym portem z miękkiego elastycznego PCW z otworem do bronchoskopu o średnicy 5,0mm, zabezpieczonym elastyczną zatyczką, sterylny, wielorazowy, UWAGA!: łącznik misu być kompatybilny z pozycją 5, pakietu 17			Szt.				1
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

	PAKIET 3 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WSTRZYKIWACZA MEDRAT STELLANT CT D					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Zestaw do systemu Medrat Stellant CT D: wkład jednorazowy o pojemności 200ml (2szt.), złącze szybkiego napełniania oraz złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem.			Szt.				2000
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

	PAKIET 4					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Elektrody EKG średnica 50 mm, na włókninie do monitorowania i diagnozowania ze stałym żelem			Szt.				10000
2.	Elektrody EKG do badań holterowskich rozmiar 55 mm x 40mm z ciekłym żelem			Szt.				30000
3.	Elektrody EKG średnica 30 mm na włókninie do monitorowania i diagnozowania z stałym żelem			Szt.				1000
4.	Elektroda j.u. do defibrylatora typu Quick Combo DF-20NC dla dorosłych			Szt.				10
5.	Elektroda j.u. do defibrylatora typu Quick Combo DF-20NC dla dzieci			Szt.				2
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

	PAKIET 5					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku z nadmuchiwanym kołnierzem uszczelniającym bez zaworu, pozbawione PCV, transparentne mankietem, mikrobiologicznie czyste kodowane, kolorystycznie wyróżnione, rozmiar 2			Szt.				15
2.	Maski (opis w/w) Rozmiar 0 noworodkowy			Szt.				5
3.	Maski (opis w/w) Rozmiar 1 niemowlęcy			Szt.				5
4.	Maki (opis w/w) rozmiar 3			Szt.				100
5.	Maski (opis w/w) Rozmiar 4			Szt.				150
6.	Maski (opis w/w) Rozmiar 5			Szt.				150
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

	PAKIET 6					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 285-315 cm z wymiennym nożykiem dł. 70mm wyk 2,35+-0,033mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał uchwytu - polipropylen z ABS			Szt.				270
2.	Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, jednorazowy, jałowy z nożykiem i kablem, dł. całkowita uchwytu z kablem 336-340, wtyk do diatermii 1-pinowy 5mm.			Szt.				250
3.	Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone na dwie symetryczne części, powierzchnia ogólna 165-170cm, powierzchnia aktywna 103cm2, grubość 1,6-1,7 mm, pakowane pojedynczo.			Szt.				900
4.	Czyściki do elektrod monopolarnych, jednorazowe, jałowe, 50x50 mm, grubość 6 mm, waga 3g			Szt.				200
5.	Marker chirurgiczny jednorazowy ze standardowym szpicem do oznakowania pacjentów, z linijką o szerokości 2cm, dł. 15cm, pakowany pojedynczo, bezwonny, szybkoschnący, odporny na ścierania, zawierający nietoksyczny fiolet gencjanowy.			Szt.				20
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

	PAKIET 7 - Sprzęt jednorazowy do terapii nCPAP					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Jednorazowy układ oddechowy pacjenta z podgrzewanym ramieniem wdechowym i komorą nawilżacza 1207 MKI			Szt.				25
2.	Medijet – generator nCPAP, kompatybilny z urządzeniami do wspomagania oddychania: Medin-CNO, Sindi			Szt.				11
3.	Jednorazowe czapeczki do mocowania generatorków i układu pacjenta, dostępne w rozmiarach od XXS do XXXL, pakowane pojedynczo z parąpasczków do mocowania nosków i maseczek			Szt.				10
4.	Jednorazowe końcówki donosowe rozmiary XS-XL			Szt.				10
5.	Jednorazowe maseczki donosowe rozmiar od S do XL			Szt.				5
6.	Gąbka do stabilnego zamocowania generatora. Opakowanie a 10 szt.			Op.				1
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dobrowolnego zamieniania rozmiarów asortymentu poz. 3,4,5 zawartego w Pakiecie 51.

	PAKIET 8					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Jednorazowy lancet – igiełka wyjmowana po ukruszeniu z główki plastikowej typu Droplet, do nakłuwania skóry i naczyń powierzchniowych celem pobrania kropli krwi z opuszka palca do badania na poziom cukru z krwi obwodowej Op. 200 szt.			Op.				70
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

	Zamawiający dopuszcza tylko i wyłączenie lancet z uchwytem plastikowym, w postaci cieniutkiej igiełki; nie dopuszcza lancetu w formie blaszki metalowej zaostrzonej na końcu.

	PAKIET 9					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Linia próbkowania gazów anestetycznych			Szt.				150
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

	PAKIET 10					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Zestaw serwet uniwersalnych: -serweta 240x150 z przylepcem-1szt. -serweta 175x175 z przylepcem-1szt. -serwety 90x75 z przylepcem-2szt. -ręczniki celulozowe 18x25-4szt. -serweta 190x150 na stół do instrumentarium-1szt. -serweta 145x79 na stolik MAYO-1szt. -taśma medyczna mocująca 49x09-1szt. Obłożenie operacyjne wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej o gramaturze minimum 80 g/m2.			Zest.				600
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

PAKIET 11 – sprzęt ginekologiczny					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych sterylne typu CERVEX BRUSH			Szt.				100
2.	Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych sterylne typu CERVEX BRUSH COMBI			Szt.				50
3.	Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych sterylne szczoteczka z włosia typu tusz do rzęs			Szt.				1700
	RAZEM:	X		X	X	X	X	X

PAKIET 12					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, teksturowane, jałowe, lekko pudrowane mączką kukurydzianą, kształt anatomiczny, zawartość protein poniżej 50 µg/g, pakowane parami, AQL 1,0, długość rękawicy min. 285mm, grubość rękawicy 0,21 - 0,23 mm środkowy palec (ścianka pojedyncza).Przebadane na przenikanie mikroorganizmów z godnie z ASTM F 1671. Rękawica oznakowana jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiar 6,0			Para				500
2.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 6,5			Para				800
3.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 7,0			Para				1000
4.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 7,5			Para				1000
5.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 8,0			Para				1000
6.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 8,5			Para				600
7.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 9,0			Para				200
8.	Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z opaska przylepną, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą silikonową, wewnątrz dodatkowa wartswa poliuretanu,kolor brązowy, z warstwą antypoślizgową. Grubość na palcu 0,33mm, długość 290-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 820%, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min. 27N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, odporne na przenikanie cytostatyków oraz odporne na działanie cementu kostnego. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiar 7,5			Para				50
9.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 8,5			Para				50
10.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 6,5			Para				800
11.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 7,0			Para				900
12.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 7,5			Para				1500
13.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 8,5			Para				700
14.	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość na palcu min.0,35 mm, 0,30mm, długość 295-305mm, rozciągliwość przed starzeniem 900%, siła zrywająca przed starzeniem min. 28N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane przez jednostkę niezależną zgodnie z normą EN 374-3 na min. 7 substancji chemicznych. Opakowanie a'25 par Rozmiar M		Op. a' 25 par	Op.				10
15.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar L		Op. a' 25 par	Op.				5
16.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar XL		Op. a' 25 par	Op.				5
17.	Rękawice chirurgiczne sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe neoprenowe Rozmiar 6,5			Para				200
18.	Rękawice chirurgiczne sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe neoprenowe Rozmiar 7,5			Para				200
19.	Rękwice winylowe bezpudrowe, mankiet rolowany, grubość na palcu od 0,09-0,11 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 3,9N, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III Rozmar. M		Op.a'100 szt.	Op.				30
	RAZEM:	X		X	X	X	X	X
Zgodnie z zapisami prawa, wszyskie rękawiczki używane jako wyroby medyczne muszą mieć deklarację zgodności.
Rękawiczki muszą podlegać normom: EN 420, EN 388, EN 455 i EN 374.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia wszystkich w/w certyfikatów.
PAKIET 13					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego niejałowe bezpudrowe, bezlateksowe, białe rozm. M		Op.a'100 szt.	Op.				80
2.	Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego niejałowe bezpudrowe, bezlateksowe, białe rozm. S		Op.a'100 szt.	Op.				80
	RAZEM:	X		X	X	X	X	X

PAKIET 14 – sprzęt endoskopowy					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kleszcze biopsyjne (wielorazowe): Szczypce obrotowe biopsyjne, miseczki owalne, umożliwiają głębszą biopsję, bez igły. Kleszcze gastroskopowe dł. 170 cm			Szt.				1
2.	Kleszcze biopsyjne (wielorazowe): Szczypce obrotowe biopsyjne, miseczki owalne, umożliwiają głębszą biopsję, bez igły. Kleszcze kolonoskopowe dł. 230 cm			Szt.				1
3.	Zestaw jednorazowy do opaskowania żylaków przełyku zawierający 6 lub7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego. Podwiązki zamontowane w sposób nieograniczajacy pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączony do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki			Szt.				8
4.	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki owalne. Długość narzędzia 1600 mm, średnica osłonki 2,3mm, otwarcie łyżeczek kleszczy 6,6 mm, długość szczęk 4,2mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadka ochronną.			Szt.				600
5.	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki owalne. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, otwarcie łyżeczek kleszczy 6,6 mm, długość szczęk 4,2mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadka ochronną.			Szt.				100
	RAZEM:	X		X	X	X	X	X

PAKIET 15 – sprzęt endoskopowy					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Ustniki jednorazowego użytku z gumką mocującą do stosowania przy badaniu gastroskopowym			Szt.				600
2.	Dwustronna szczotka jednorazowego użytku o długości 230cm do czyszczenia kanałów endoskopowych, śr. cewnika 1,8mm. Średnica włosia szczotki 5mm(z obu stron) dł. 20mm. Dostosowane do wszystkich rodzajów endoskopów giętkich.			Szt.				1500
	RAZEM:	X		X	x	X	X	X

PAKIET 16 – sprzęt endoskopowy					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z plecionego, giętkiego lub średnio usztywnionego drutu, wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica pętli od 27 do 30 mm dł. robocza od 230 do 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny.			Szt.				170
	RAZEM:	X		X	X	X	X	X

PAKIET 17 – sprzęt ginekologiczny					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Taśma do operacyjnego leczenia powysiłkowego nietrzymania moczu wykonana z polipropylenu monofilamentowego, długość 50 cm, szerokość 1,25 cm, porowatość 85 %, gramatura 70g/m2. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. Symetryczne zwężenia na końcach taśmy ułatwiające zawleczenie igły.			Szt.				12
2.	Zestaw do operacyjnego leczenia statyki dna miednicy mniejszej. System składający się z 3 elementów: a) siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowegoo anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami. Górne, środkowe i dolne ramiona zakończone różnymi kolorami; wysokość siatki – 5 cm, szerokość – 6 cm, gramatura – 19,2g/m2, grubość 0,27 mm. b) 4 prowadnice z nitinolu: długość 500 mm do prowadzenia ramion górnych i środkowych. c) 2 prowadnice z nitinolu długość 650 mm: do prowadzania ramion dolnych			Zest.				1
	RAZEM:	X		X	X	X	X	X

	PAKIET 18 zestawy do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej					ZAŁĄCZNIK NR 3
Lp.	Asortyment	Producent/ Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego	J.m	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Ilość na 12 m-cy	Wartość netto zamówienia na 12 m-cy	Wartość brutto zamówienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Zestaw do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji do aparatu typu Aquarius składający się z linii orz hemofiltra o pow. 1,2 m2			Zest.				1
2.	Zestaw do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji do aparatu typu Aquarius składający się z linii orz hemofiltra o pow. 1,9 m3			Zest.				10
3.	Worek drenażowy			Szt.				30
4.	Adapter sterylny j.u. 4-drożny kompatybilny z asortymentem zawartym w Pakiecie 89			Szt.				5
5.	Adapter sterylny j.u. 3-drożny kompatybilny z asortymentem zawartym w Pakiecie 89			Szt.				10
	RAZEM:	X	X	X	X	X	X	X

1. Dostawy gwarantuję w ciągu ....................dni ( MAXYMALNIE DO 3 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)
2. Każdy asortyment posiada wymagane prawem świadectwa, certyfikaty jak w złożonym oświadczeniu. Dokumenty udostępnimy na każde żądanie Zamawiajacego.
3. Na każdym pojedynczym opakowaniu musi się znajdować opis w języku polskim, nazwa producenta, data produkcji, termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Gdy termin ważności będzie krótszy niż 12 miesięcy towar będzie zwracany do Dostawcy na jego koszt.

...................................................... Data,miejscowość					.............................................. Podpis osoby upoważnionej