Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 24.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 30, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, jednorazową, dla pacjentów o wadze powyżej 5 kg , o powierzchni czynnej 105 cm2 ? Elektroda wykonane na podłożu z z wodoodpornej elastycznej pianki , powierzchnia przewodzącą pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry, kompatybilne z aparatem ERBE VIO 300

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 30, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści bezlateksowy czyściki elektrod, samoprzylepny, jednorazowy, pakowany sterylnie, wymiary 5cm x 0,6cm x 5cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 30, pozycja, 4: Czy Zamawiający dopuści kabel przyłączeniowy do penset bipolarnych o długości 5m?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 30, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami ( cięcie, koagulacja) oraz kablem o długości 4 m, zakończony wtyczką kompatybilną z aparatem firmy Erbe?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 30, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści pensetę monopolarną prostą o dł. 200mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 30, pozycja 11: Czy Zamawiający wymaga przedłużki elektrod z wejściem 2,4mm lub 4mm? Czy Zamawiający wymaga długość przedłużki 70-80mm lub 90-100mm lub 140- 150mm?

**Odp. Przedłużka 90-100 mm, wejście 4mm.**