Nowy Targ 20.02.2024 rok

**WSZYSCY WYKONAWCY**

# Nasz znak: DL-271-5/24

 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym – (art. 275 pkt 1 cyt. ustawy) na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego.

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:**

1. Pakiet 4, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał bez matowego pola do opisu?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

1. Pakiet 4, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał z etykietą zamiast matowego pola do opisu?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

1. Pakiet 6, poz.1

Czy zamawiający oczkuje i wymaga standardową szczoteczkę typu wachlarzyk, o wymiarze – 20 cm dł. Całkowita , od nasady do czubka rdzenia.30 mm, szerokość części wachlarzowej ok.20 mm, patyczek (część chwytna ) ok. 16,8 cm?

 **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Pakiet 6, poz. 2

Czy zamawiający oczekuje i wymaga standardową szczoteczkę typu cytobraszka, sztoteczkę typu prostego o całkowitej długości 190 mm, sama szczoteczka długości ok 20 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.*

**Odp. Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową do 4-ch miejsc po przecinku.**

**Projektu umowy:**

Dotyczy § 3 ust. 5:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dodaje zapis w umowie § 3 ust. 5:**

 **Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto.**

Dotyczy § 3 ust. 5:

1. Prosimy o rezygnację z telefonicznego składania zamówień. Składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ może prowadzić do nieporozumień między stronami, spowodowanymi brakiem dowodów. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna również odbywać się drogą pisemną.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych: z „10%” na „5%”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 3:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1 % wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność jej wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

*Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.*

*Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1,5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 547,5% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.*

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

Pakiet 1 pozycja 12, 13

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z kapilarą, bez lejka, niesterylnych. Prośbę motywujemy tym, że probówki z lejkiem i kapilarą w wersji sterylnej zostały wycofane z naszej oferty handlowej i zastąpione wersją probówek bez lejka – pakowanych zbiorczo (niesterylnych)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakiet 1 pozycja 12, 13

1. W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wyłączenie pozycji 12, 13

 z pakietu.

 **Odp.** **Zamawiający nie wydziela .**

Pakiet 1 pozycja 14

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kamery typu Pentasquare z siatką do ilościowej analizy

 elementów komórkowych w osadzie moczu, z PMMA – 10 miejscowe (na 10 badań)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakiet 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 3: szkiełek mikroskopowych podstawowych typu Super Frost oraz ostrzy, pudełek i kleju, czyli pozycji 6-10, do osobnego pakietu i stworzenie na nie oddzielnego pakietu, co spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję bezpośrednich dostawców i w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen, co leży w interesie publicznym.

**Odp.** **Zamawiający nie wydziela.**

Pakiet 4 pozycja 2, 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o czystości aseptycznej?

Produkt czysty aseptycznie - o czystości laboratoryjnej, ale wykonany w warunkach aseptycznych, dla którego prawdopodobieństwo znalezienia na/w nim zdolnych do życia drobnoustrojów nie przekracza 10-3 (P≤10-3). Oznacza to jałowość na poziomie SAL≥3.

Można przy jego użyciu wykonywać większość laboratoryjnych badań mikrobiologicznych in vitro (w tym badań diagnostycznych medycznych i weterynaryjnych).

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakiet 4 pozycja 1

1. Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności w zakresie 100-130 ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakiet 4 pozycja 2

1. Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności w zakresie 120-140 ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakiet 8 pozycja 6.c

1. Prosimy o sprostowanie zapisów:

 Systemowa igła z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu 0,7 (22G) 0,8 (21G) lub uchwyt z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu (w takiej sytuacji należy zmniejszyć ilość uchwytów w poz. **7a**, zwiększyć ilość igieł systemowych w poz. **6a**)”

**Odp. Zamawiający prostuje zapis w poz. 6c :**

**„w tej sytuacji należy zmniejszyć ilość uchwytów w poz. 7a, zwiększyć ilość igieł systemowych w poz. 6a”.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odp. Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową do 4-ch miejsc po przecinku.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

 **Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

Pakiet nr 5

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

**Odp. Zamawiający pojemniki spełniały wymóg wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.**

Pakiet nr 5, poz. 1 i 2

1. Czy Zamawiający oczekuje, iż w poz. 1 i 2 zostaną zaoferowane dwa różne pojemniki o dwóch różnych numerach katalogowych? Na rynku zdarzają się sytuacje, gdzie pod tymi samymi nr katalogowymi oferowane są te same fizycznie pojemniki pod dwoma różnymi pojemnościami (np.15 ml i 30 ml), co może wprowadzać w błąd Zamawiającego co do faktycznej pojemności pojemnika i jego przeznaczenia zgodnego z potrzebami Zamawiającego.

 **Odp. Tak, Zamawiający oczekuje, iż w poz. 1 i 2 zostaną zaoferowane dwa różne**

 **pojemniki o dwóch różnych numerach katalogowych.**

Pakiet nr 7, poz. 1)

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z pokrywką łamaną i otworami o wymiarach 2 x 2mm, otwór mocujący przykrywkę o wymiarach około 4 – 5 mm, dostępne w 10 kolorach.

**Odp.** **Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakiet nr 7, poz. 2)

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z pokrywką łamaną i otworami o wymiarach 2 x 2mm, otwór mocujący przykrywkę o wymiarach około 4 – 5 mm, dostępne w 10 kolorach.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakiet nr 7, poz. 3)

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z pokrywką na zawiasie, pozostałe parametry bez zmian.

 **Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakiet nr 7, poz. 4)

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbek biopsyjnych o wymiarach 30 x 25mm.

 **Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

PAKIET 7 poz.4 –

1. Czy Zamawiający dopuszcza gąbki o wymiarze 30x25mm,

 kompatybilne z oferowanymi kasetkami.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Pakietu nr 8 - załącznik nr 2 pozycja 3a:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt.3a probówki do układu krzepnięcia o objętości 1 ml? ( Probówka PET 1 ml (3,2%cytrynian sodu), z nalepką, z korkiem).

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Pakiet **3**

1. Poz. 7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie ostrzy o kącie natarcia 35 stopni? Wskazany kąt 34 stopnie jest charakterystyczny tylko dla jednego dostawcy i wskazuje na konkretnego wykonawcę co skutecznie ogranicza konkurencyjność ofert.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

1. Poz. 8 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pudełka do archiwizacji preparatów o wymiarach: 310x160x85 z nalepka identyfikacyjną posiadającą pole do opisu?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

1. Poz. 9 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pudełka do archiwizacji bloczków o wymiarach: 322x245x62 z nalepka identyfikacyjną posiadającą pole do opisu? Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Pak. 5.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

1. Poz. 4 Prosimy zamawiającego o wyrażenie zgodny na zaproponowanie pojemnika o wielkości 500ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

1. Poz. 7 Prosimy zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika o wielkości 3000ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

1. Poz. 8 Prosimy zamawiającego o wyrażenie zgodny na zaproponowanie pojemnika o wielkości 5000ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Pakiet 1

1. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10ml? reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

1. Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści końcówki bez znacznika? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

1. Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x75mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

1. Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 200ul? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

 **Odp. Zamawiający pozostawia zapis jak w SWZ.**

1. Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści nalepki o wymiarach 38x23mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

 **Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga..**

Termin składania ofert: 28.02.2024 r., godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert: 28.02.2023 r., godz.: 10:30.

 Termin związania ofertą: 28.02.2023 r.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Podpis………………………….

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba