## Zadanie 1 - Biosensory
ZADANIE 1 - BIOSENSORY
kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
1.1 | Biosensory z białkiem A | opakowanie: 5 płytek (5 x 96 biosensorów) | 2 | Płytka z 96 biosensorami posiadającymi na swojej powierzchni immobilizowane białko A. Do zastosowania przy ilościowym oznaczaniu przeciwciał klasy IgG, przy użyciu urządzenia Octet K2, które posiada zamawiający. Odczyt w zakresie 1–500 μg/mL dla poliklonalnych, ludzkich przeciwciał IgG, wydajność: 8 próbek ok. 2 minuty, 96 próbek ok. 32 minuty, dokładność: < 10% CVs, limit detekcji: 1 μg/mL. Wykazane powinowactwo do ludzkich przeciwciał IgG1, IgG2, IgG4. Przeciwciała IgG3 wiązane są słabo lub wiązanie nie zachodzi.
1.2 | Biosensory ze streptawidyną | opakowanie: 1 płytka (96 biosensorów) | 1 | Płytka z 96 sensorami opłaszczonymi streptawidyną. Do zastosowania przy precyzyjnym ilościowym oznaczaniu oraz kinetcznej analizie biotynylowanych molekuł przy użyciu urządzenia Octet K2, które posiada zamawiający.
1.3 | Biosensory do immobilizacji białek | opakowanie: 1 płytka (96 biosensorów) | 3 | Płytka z 96 biosensorami do immolbilizacji białek przy użyciu chemii opartej o koniugację do grup aminowych. Do zastosowania przy kinetycznej analizie interakcji między molekułami przy użyciu urządzenia Octet K2, które posiada zamawiający. Immobilizacja odbywa się poprzez katalizowane przez EDC tworzenie wiązań amidowych pomiędzy powierzchnią biosensora i grupą aminową białek. Do zastosowania w szerokim zakresie pH.
1.4 | Biosensory Ni-NTA | opakowanie: 1 płytka (96 biosensorów) | 1 | Płytka z 96 sensorami opłaszczonymi jonami niklu zimmobilizowanymi za pomocą kwasu nitrylotrioctowego (NTA). Do zastosowania przy ilościowym oznaczaniu oraz kinetycznej analizie białek posiadających metkę HIS przy użyciu urządzenia Octet K2, które posiada zamawiający.
1.5 | Biosensory HIS1 | opakowanie: 1 płytka (96 biosensorów) | 1 | Płytka z 96 biosensorami z preimmobilizowanym przeciwciałem anty-penta HIS. Do zastosowania przy ilościowym oznaczaniu oraz kinetycznej analizie nieznakowanych białek posiadających metkę polihistydynową (HIS tag) przy użyciu urządzenia Octet K2, które posiada zamawiający. O wysokiej specyficzności wobc 6- lub 5 histydynowego tagu.
1.6 | Biosensory HIS2 | opakowanie: 1 płytka (96 biosensorów) | 1 | Płytka z 96 biosensorami z preimmobilizowanym przeciwciałem anty- HIS. Do zastosowania przy ilościowym oznaczaniu nieznakowanych białek posiadających metkę polihistydynową (HIS tag) przy użyciu urządzenia Octet K2, które posiada zamawiający.
Podsumowanie
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%, dla nr poz. ……………..*
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%, dla nr poz. ……………..*
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ZADANIE NR 1 ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
* należy wskazać nr pozycji materiałów z tabeli, dla których obowiązuje wskazany przez Wykonawcę VAT
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYPEŁNIĆ KAŻDĄ POZYCJĘ NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia

## Zadanie 2 - Kolumny i złoża
ZADANIE 2 - KOLUMNY I ZŁOŻA
kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
2.1 | Złoże glutationowe | opakowanie: 25 ml | 1 | Złoże glutationowe do chromatografii powinowactwa przeznaczone do oczyszczania białek ze znacznikiem GST. Wymiary cząstek: 90 µm, pojemność wiązania >10 mg/ml, matryca: 4% usieciowana agaroza, przepływ <450 cm/h, zakres pomiaru pH 3 - 12.
2.2 | Złoże niklowe | opakowanie: 25 ml | 2 | Złoże niklowe do chromatografii powinowactwa przeznaczone do oczyszczania białek ze znacznikiem HIS. Wymiary cząstek: 90 µm, pojemność wiązania 40 mg białka z metką HIS, matryca 6% usieciowana agaroza, przepływ 250 - 400 cm/h, zakres pomiaru pH: 3 - 12, całkowita pojemność jonowa ~15 µmol Ni2₊/ml.
2.3 | Prepakowane kolumny chromatograficzne ze złożem niklowym 7x25 | opakowanie: 5 x 1 ml | 2 | Kolumny do chromatografii powinowactwa prepakowane złożem niklowym przeznaczone do oczyszczania białek z metką polihistydynową (HIS tag). Wymagane maksymalne ciśnienie: 5 bar, zakres pomiaru pH: 3 - 12, wymiary cząstek: 34 µm, wymiary podłoża: 7×25 mm, pojemność: 1 ml. Prędkość przepływu 4 ml/min. Kolumny muszą być przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej, w tym systemów ÄKTA, które posiada zamawiający.
2.4 | Prepakowane kolumny chromatograficzne ze złożem niklowym 16x25 | opakowanie 5 x 5 ml | 3 | Kolumny do chromatografii powinowactwa prepakowane złożem niklowym do oczyszczania białek z metką polihistydynową (HIS-tag). Wymagane maksymalne ciśnienie: 5 bar, zakres pomiaru pH: 3 - 12, wymiary cząstek: 34 µm, wymiary podłoża: 16×25 mm, pojemność: 5 ml. Prędkość przepływu 5 ml/min. Kolumny muszą być przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej, w tym systemów ÄKTA, które posiada zamawiający.
2.5 | Prepakowane kolumny chromatograficzne z immobilizowaną heparyną 16/25 | opakowanie: 5 x 5 ml | 5 | Kolumny do chromatografii powinowactwa z immobilizowaną na złożu heparyną. Wymagane maksymalne ciśnienie: 5 bar, zakres pomiaru pH: 5 - 10, wymiary cząstek: 34 µm, wymiary podłoża: 16×25 mm, pojemność: 5 ml, prędkość przepływu: <20 ml/min. Kolumny muszą być przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej, w tym systemów ÄKTA, które posiada zamawiający.
2.6 | Prepakowane kolumny chromatograficzne z immobilizowaną heparyną 7/25 | opakowanie: 5 x 1 ml | 5 | Kolumny do chromatografii powinowactwa z immobilizowaną na złożu heparyną. Wymagane maksymalne ciśnienie: 5 bar, zakres pomiaru pH: 5 - 10, wymiary cząstek: 34 µm, wymiary podłoża: 7×25 mm, pojemność: 1 ml, prędkość przepływu: <4 ml/min. Kolumny muszą być przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej, w tym systemów ÄKTA, które posiada zamawiający.
2.7 | Prepakowane kolumny do odsalania 16/25 | opakowanie 5 x 5 ml | 5 | Kolumny wypełnione złożem niskociśnieniowym do odsalania próbek i wymiany buforów. Wymagane maksymalne ciśnienie: 5 bar, zakres pomiaru pH: 2-13, wymiary podłoża: 16×25 mm, pojemność: 5 ml, pojemność próbki: ≤1,5 ml, prędkość przepływu: <15 ml/min. Kolumny muszą być przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej, w tym systemów ÄKTA, które posiada zamawiający.
2.8 | Prepakowane kolumny do odsalania 26/10 | opakowanie: 53 ml | 2 | Kolumny wypełnione złożem niskociśnieniowym do odsalania próbek i wymiany buforów. Wymagane maksymalne ciśnienie: 1.5 bar, zakres pomiaru pH: 2-13, wymiary podłoża: 26 x 100 mm, pojemność: 53 ml, pojemność próbki: ≤15 ml, prędkość przepływu: <31 ml/min. Kolumny muszą być przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej, w tym systemów ÄKTA, które posiada zamawiający.
2.9 | Prepakowane kolumny chromatograficzne ze złożem glutationowym 7x25 | opakowanie: 5 x 1 ml | 1 | Kolumny do chromatografii powinowactwa prepakowane złożem glutationowym do oczyszczania białek z metką GST. Wymagane maksymalne ciśnienie: 5 bar, zakres pomiaru pH: 3 - 12, wymiary cząstek: 90 µm, wymiary podłoża: 7×25 mm, pojemność: 1 ml. Prędkość przepływu <4 ml/min. Kolumny muszą być przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej, w tym systemów ÄKTA, które posiada zamawiający.
2.10 | Prepakowane kolumny chromatograficzne ze złożem glutationowym 16x25 | opakowanie 5 x 5 ml | 2 | Kolumny do chromatografii powinowactwa prepakowane złożem glutationowym do oczyszczania białek z metką GST. Wymagane maksymalne ciśnienie: 5 bar, zakres pomiaru pH: 3 - 12, wymiary cząstek: 90 µm, wymiary podłoża: 16×25 mm, pojemność: 5 ml. Prędkość przepływu <20 ml/min. Kolumny muszą być przystosowane do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatografii cieczowej, w tym systemów ÄKTA, które posiada zamawiający.
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%, dla nr poz. ……………..*
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%, dla nr poz. ……………..*
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ZADANIE NR 2 ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
* należy wskazać nr pozycji materiałów z tabeli, dla których obowiązuje wskazany przez Wykonawcę VAT
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYPEŁNIĆ KAŻDĄ POZYCJĘ NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia

## Zadanie 3 - Materiały zużywalne
ZADANIE 3 - MATERIAŁY ZUŻYWALNE
kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
3.1 | Membrana PVDF 0.45 μm | opakowanie: 1 rolka | 12 | Membrana PVDF przeznaczona do transferu białek, zapewniająca wysoką wydajność wiązania białek w technikach Western, Southern, oraz Northern blotting. Membrana musi umożliwiać detekcję kolorymetryczną oraz chemiluminescencyjną. Membrana musi być odporna na odbarwienia oraz umożliwiać wydajną retencję adsorbowanych białek; o niskim poziomie tła. Wymagana wielkość porów: 0.45 µm, wymiary: 3.75 m x 26.5 cm (długość x szerokość). Wymagana zdolność wiązania: 294 µg/cm2; BSA: 215 µg/cm2; insulina: 160 µg/cm2.
3.2 | Wirówkowe kolumienki do odsalania, 7K MWCO, 0.5 mL | opakowanie: 50 sztuk | 6 | Kolumienki do odsalania próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania. Wymagana pojemność złoża: 0.5 ml, objętość nakładanej próbki: 30-130 µl, oddzielanie cząsteczek o wielkości 7.0 kDa.
3.3 | Wirówkowe kolumienki do odsalania, 7K MWCO, 2 ml | opakowanie: 25 sztuk | 2 | Kolumienki do odsalania próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania. Wymagana pojemność złoża: 2 ml, objętość nakładanej próbki: 200 - 700 µl, oddzielanie cząsteczek o wielkości 7.0 kDa
3.4 | Wirówkowe kolumienki do odsalania, 7K MWCO, 5 ml | opakowanie: 25 sztuk | 2 | Kolumienki do odsalania próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania. Wymagana pojemność złoża: 5 ml, objętość nakładanej próbki: 500 - 2000 µl, oddzielanie cząsteczek o wielkości 7.0 kDa
3.5 | Wirówkowe kolumienki do odsalania, 7K MWCO, 10 ml | opakowanie: 25 sztuk | 4 | Kolumienki do odsalania próbek o niewielkich objętościach, za pomocą wirowania. Wymagana pojemność złoża: 10 ml, objętość nakładanej próbki: 700 - 4000 µl, oddzielanie cząsteczek o wielkości 7.0 kDa
3.6 | Probówki wirówkowe 200 ml | opakowanie: 48 sztuk | 2 | Sterylne probówki wirówkowe o pojemności 200 ml z nakrętką, wykonane z polipropylenu. Wymagane RCF maksymalne: 7000 x g, wymagane wymiary: 60×130 mm (średnica x długość). Wymagana wytłoczona podziałka.
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%, dla nr poz. ……………..*
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%, dla nr poz. ……………..*
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ZADANIE NR 3 ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
* należy wskazać nr pozycji materiałów z tabeli, dla których obowiązuje wskazany przez Wykonawcę VAT
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYPEŁNIĆ KAŻDĄ POZYCJĘ NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia