## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa budynku świetlicy sportowo-rekreacyjnej
Poz | Nazwa | Jedn | Ilość | cena jednostkowa | wartość netto
Stan surowy zamkniety
DZIAŁ 1.1 | Roboty ziemne
1 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew fi 26-35 cm | szt | 3
1a | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej wielkości | HA | 0.075
2 | Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami | m2 | 500
3 | Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dodatek za 5 cm grub do 30 cm, krotność 3 | m2 | 500
4 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kategorii 3 transport wywrotkami 5 MG -wykop pod ławy fundamentowe | m3 | 183.3192
5 | Zasypywanie spycharką 75 KM wykopów z przemieszczeniem do 10 m do poziomu "0" wraz z dostawa piasku | m3 | 156.1608
6 | Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 | m3 | 156.16
DZIAŁ 1.2 | Ławy i ściany fundamentowe
7 | Podklad na gruncie z betonu zwirowego | m3 | 6.7896
8 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne szer do 0,6 m z betonu B-20 | m3 | 20.3688
9 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M-6 | m3 | 21.2175
10 | Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej | m2 | 169.74
11 | Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej | m2 | 169.74
12 | Izolacja pionowa z plyt styropianowych XPS grub 12 cm na lepiku z siatka - wewnetrzej ścian | m2 | 59.8
13 | Zabezpieczenie izolacji termicznej folią kubełkową - wewnętrzna część ściany | m2 | 59.8
DZIAŁ 1.3 | podkłady
14 | Podklad na gruncie z pospólki grub 30 cm | m3 | 49.4237
15 | Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 | m3 | 24.7118
16 | Podklad na gruncie z betonu zwirowego pompa B-15 grub 15 cm | m3 | 49.4237
17 | Izolacja pozioma papa zgrzewalna 2x pomieszczen ponad 5 m2. krotność 2 | m2 | 164.7456
DZIAŁ 1.4 | Konstrukcja nadziemia - parter
18 | Sciany budynków jednokondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W 25 cm | m2 | 231.0652
19 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 12/12 | metr | 29.6
19a | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 14/14 | metr | 9
20 | Wieńce monolityczne na ścianach szer do 30 cm | m3 | 4.8885
21 | Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek obwodu do przekroju do 16 z betonu B-20 betonowanie pompą | m3 | 0.3456
22 | Zbrojenie elementów budynków i budowli prety zebrowe fi do 8-14 mm | Mg | 1.0565
DZIAŁ 1.4.2 | Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów
23 | Okno z ksztaltowników PCW o pow ponad 1,5 m2 wraz z roletami zewnetrzymi | m2 | 14.13
24 | Drzwi balkonowe z ksztaltowników PCW wra z roletami zewnetrznymi | m2 | 9
24a | Drzwi wiatrołapu z profili aluniniowych | m2 | 9
DZIAŁ 1.5 | Dach
25 | Konstrukcja dachowa z wiązarów przefabrykowanych wraz z montażem | szt | 14
25a | Więzba dachowa krokwiowo jętkowa wraz z montażem | m3 | 6.9408
26 | Deskowanie polaci dachowych deski grub. 2,5 cm lub płyta OSB 18 mm | m2 | 240
27 | Membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna wsp. SD<0,04m | m2 | 240
28 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie co 16 cm | m2 | 240
29 | Kontrłaty | m2 | 240
30 | Pokrycie dachów dachówka ceramiczna płaską wraz z akcesoriami | m2 | 240
31 | Montaz gasiorów ceramicznych | metr | 17.3
32 | Rynny dachowe kwadratowe z blachy powlekanej 125 | metr | 1
33 | Rynny dachowe kwadratowe z blachy powlekanej 125 - leje spustowe | szt | 6
34 | Rynny dachowe kwadratowe z blachy powlekanej 125 - denka rynnowe | szt | 6
35 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - pas okapowy | m2 | 8.65
DZIAŁ 1.5.1 | Instalacje odromowe
36 | Przewody odgromowe poziome pręt FeZn fi 8 wsporniki obsadz | metr | 50
37 | Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 30x4 wykop gł 0,6 m kat 3 | metr | 80
38 | Iglica dachowa z drutu FeZn 8 mm | kmpl | 3
39 | Złącze do rynny okapowej na dachu | szt | 5
40 | Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik | szt | 5
41 | Przewody odgromowe pionow pręt FeZn fi 8 wsporniki obsadz | metr | 30
42 | Złącze do rynny okapowej na dachu | szt | 4
43 | Złącze na połączeniu pręt-pręt | szt | 3
44 | Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie | szt | 5
Wartość prac - stan surowy zamkniety
Roboty wykończeniowe
DZIAŁ 1.1 | Roboty ziemne
45 | Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z zagęszczeniem - ukształtowanie terenu wokół budynku | m3 | 475
DZIAŁ 1.2 | Ławy i ściany fundamentowe
46 | Izolacja pionowa z plyt styropianowych XPS grub 12 cm na lepiku z siatka - zewnętrzna część ścian | m2 | 59.8
47 | Zabezpieczenie izolacji termicznej folią kubełkową- zewnętrzna część ścian | m2 | 59.8
DZIAŁ 1.3 | Posadzki
48 | Izolacja pozioma z plyt styropianowych EPS 100-038 grub.12 cm na wierzchu konstrukcji na sucho - podposadzkowa | m2 | 152
49 | Izolacja z folii polietylenowej na izolacji termicznej | m2 | 152
50 | Warstwa wyrównawcza z betonu B-25 grub 2 cm na ze zbrojeniem rozproszonyym - włókno szklane | m2 | 152
51 | Warstwa wyrównawcza z betonu B-25 - za róznice grub 1 cm do 7 cm, krotność 5 | m2 | 152
52 | Cięcie szczelin dylatacyjnych w wylewce z betonu głęb 5 cm | metr | 28.68
53 | Izolacja pozioma szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym | metr | 28.68
54 | Warstwa wyrównujaca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72 | m2 | 152
55 | Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z plytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm | m2 | 152
56 | Cokoliki w pomieszczenaich o pow ponad 10 mr z plytek GRES 10x30 cm na zaprawie CERESIT | metr | 167.88
DZIAŁ 1.4 | Konstrukcja nadziemia - parter - ścianki działowe
57 | Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie | m2 | 58.256
58 | Scianki z plyt Farmacel na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie do wys. 1,20 m w pomieszczeniach mokrych | m2 | 31.776
59 | Izolacja pionowa z plyt z welny mineralnej 50 mm na sucho w ściankach działowych podwójnie | m2 | 90.032
DzIAŁ 1.4.1 | Podesy - wejściowy , taras techniczny
60 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M-6 - fundament podestu tarasu i podestu technicznego | m3 | 9.4087
61 | Zasypanie przestrzeni miedzy fundamentami piaskiem | m3 | 37.5738
62 | Ułożenie kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4,0cm | m2 | 56.346
DZIAŁ 1.4.2 | Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów
59 | Podokienniki wew. z plyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym szer 20 cm | metr | 8
60 | Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szerokości pow. 25cm | metr | 8
DZIAŁ 1.5 | Dach
61 | Rury spustowe prostokatne z PCW w rozwinieciu do 40 cm | metr | 21.2
DZIAŁ 1.6 | Tynki wewnętrzne i okladziny ścian i montaż sufitu podwieszonego
62 | Tynk na scianach i slupach kategorii IV wykonane mechanicznie - cementowo-wapienne | m2 | 316.992
63 | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach z NG - powyżej płytek | m2 | 109.992
64 | Malowanie podlozy gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem | m2 | 426.984
65 | Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykla | m2 | 90.33
66 | Sufity podwieszony modułowy typu OWA AKUSTIK | m2 | 152
67 | Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho grub. 35 cm, wsp. 0,031W/mK | m2 | 160
68 | Montaż membramy paroizolacyjnej | m2 | 160
DZIAŁ 1.7 | Elewacja
67 | Ocieplenie scian z cegly plytami z welny mineralnej grub 20 cm - pas p.poż, wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20 | m2 | 53.6
68 | Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi grub. 20 cm o wsp. 0,031W/mK, wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 | m2 | 200.54
69 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm parapety zewnętrzna | m2 | 2
70 | Malowanie tynku farbą elewacyjną sylikonową | m2 | 254.14
71 | Drewniana zabudowa ażurowa z łat wraz z podkonstyrukcją - analogia (wejście) | m3 | 0.07728
72 | Wykonnie tynku mineralnego kamyczkowego na cokole budynku wraz z przygotowaniem podłoża | m2 | 31.192
DZIAŁ 1.7.1 | Opaska
73 | Wykonanie koryta pod opaskę głęb 10 cm, w gruncie kat 2/4 | m2 | 30.705
74 | Ława pod opornik betonowa z oporem | m3 | 3.0705
75 | Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | metr | 61.41
76 | Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm | m2 | 60.605
Dział 8 | Zagospodarowanie terenu
DZIAŁ 1.8.1 | Utwardzenie parkingu
77 | Wykonanie koryta pod krawęznik głęb 20 cm, w gruncie kat 2/4 | m2 | 54.85
78 | Ława pod opornik betonowa z oporem | m3 | 2.7425
79 | Kraęznik betonowy gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 54.85
80 | Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm | m2 | 77.42
81 | Nawierzchnie ekologiczna z geokraty | m2 | 120.43
82 | Podbudowa z kruszywa, tłucznia grub 20 cm po zagęszczeniu ze spadkiem | m2 | 197.85
83 | Montaż odwodnienia liniowego typo ACO | metr | 8.75
84 | Montaz wiaty śmietnikowej 1,2m x 1,2m - systemowej | kpl | 1
85 | Wykonanie koryta pod nawierzchnie parkingu głęb. 20cm | m2 | 197.85
DZIAŁ 1.8.2 | Drewniane zadaszenie ażurowe + zabudowa podestu technicznego
86 | Montaż ażurowego zadaszenia z belek drenianych na drewnianej podkonstrukcji zgodnie z P.T. drewno czterostronnie strugane zabezpieczone przed degradacją biologiczną pomalowane lakierobejcą SADOLIN - taras - podest techniczny | m3 | 2.6925
DZIAŁ 1.8.3 | Ogrodzenie
87 | Montaż ogrodzenie z peneli 2d na słupkach wys. 1,0m z podmurówka systemową | mb | 16.15
88 | Montaz bramy przesównej z paneli 2d wys. 1,0m wraz z napedem elektyrycznym | mb | 4
89 | Montaz furtki wys. 1,0m z paneli 2d | mb | 1
90 | Montaz ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach wys. 1,5m | mb | 150
Wartośc prac wykończeniowych
DZIAŁ 2 | Instalacje elektryczne
91 | Montaż rozdzielnicy RG do 50 kg przez przykręcenie do podłoża | szt | 1
92 | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu betonowym | metr | 200
93 | Przewód płaski YDYp 2x2,5 | metr | 440
94 | Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 - zasilanie | metr | 170
95 | Przewód kabelkowy HXH-JFE180 PH60/E60 - oświetlenie ewakuacyjne | metr | 100
96 | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | kpl | 1
97 | Montaż łącznika 1-biegunowego mocowanego na cegle | kpl | 1
98 | Montaż łącznika świecznikowego mocowanego na cegle | kpl | 1
99 | Montaż na gotowym podłożu oprawy Lena Lighting - led, kinkiet A2 | kpl | 1
100 | Montaż opraw LED 21W w sufitach podwieszanych wg projektu | kpl | 1
101 | Montaż na gotowym podłożu oprawy Lena Lighting - led, typu C | kpl | 1
102 | Montaż na gotowym podłożu opraw instalacji ewakuacyjnej | kpl | 1
DZIAŁ 2.1 | Instalacje alarmowa
103 | Montaż instalacji alarmowej i monitoringu | kmpl | 1
103a | Montaż instalacji monitoringu | kmpl | 1
DZIAŁ 2.2 | Instalacja fotowoltaiki
104 | Zakup dostawa i montaż fotowoltaiki wg projektu do 20kW | kmpl | 1
DZIAŁ 2.3 | Badania i pomiary
105 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 1
106 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz | szt | 1
107 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
108 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 1
109 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
110 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny | szt | 1
111 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
112 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 1
113 | Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji | szt | 1
114 | Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy | szt | 1
115 | Badania instalacji uziemniającej pomiar następny | szt | 1
116 | Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy | szt | 1
117 | Badania skutecznosci zerowania pomiar następny | szt | 1
118 | Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy | szt | 1
119 | Badania instalacji odgromowej pomiar następny | szt | 1
Wartośc prac elektrycznych
Dział 3 | przyłącze wodociągowe
120 | obsługa geodezyjna | kpl | 1
121 | organizacja ruchu, zajęcia pasa drogowego | kpl | 1
122 | wykopy mechaniczne koparką | m3 | 56
123 | wykopy ręczne | m3 | 6
124 | podsypka piaskowa gr 15 cm | m3 | 6
125 | obsypanie i zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem | m3 | 56
126 | wywóz i utylizacja gruntu | m3 | 62
roboty montażowe
127. | obejma wodociągowa do zgrzewania 180/40 | kpl | 1
128. | zasuwa wodociągowa z króćcami 40 PE | kpl | 1
129. | obudowa do zasuw, skrzynka do zasuw | kpol | 1
130. | taśma ostrzegawcza | m | 34
131. | drut sygnalizacyjny | m | 34
132. | Rura 40 PE układana w wykopie, łączona przez zgrzewanie | m | 34
133. | Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia | kpl | 5
134. | rura osłónowa 90PE | m | 2
135. | kolano ISO 40 pE | szt | 2
136. | zamknięcie rury osłonowej pianką | kpl | 1
137. | zawory gwintowane dn 32 | kpl | 2
138. | redukcja 32/20 | szt | 2
139. | zawór antyskażeniowy dn 32 | szt. | 1
140. | filtr siatkowy dn 32 | szt. | 1
141. | próba szczelności, płukanie | kpl | 1
Dział 4 | Instalcja kanalizacyjna zewnętrzna
142. | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1
143. | wykopy mechaniczne | m3 | 91.5
144. | wykopy ręczne | m3 | 16.6
145. | podsypka piaskowa gr 15 cm | m3 | 6
146. | obsypka i zasypka wykoów z zagęszczeniem | m3 | 8.6
147. | wywóz i utylizacja gruntu | m3 | 108.2
dostawa i montaż urządzeń
148. | Zbiornik bezodpływowy 10 m3, zwężka, właz żeliwny, czujnik napełnienia , | kpl | 1
149. | studnia betonowa 1000 mm głębokość do 2 metrów, z włazem żeliwnym | kpl | 1
150. | rurociąg 160 PVC kielichowy, łączony na wcisk, z ułożeniem w gotowym wykopie (m) | m | 14.9
151. | rurociąg 110 PVC kielichowy, łączony na wcisk z ułożeniem w wykopie, z szybkozłączem, z umocnieniem w gruncie | m | 15.4
152. | montaż trójnika 160 PVC | szt. | 1
Dział 5 | Kanalizacja sanitarna
153. | wykopy ręczne | m3 | 13.8
154. | Podypka piaskowa gr 15 cm | m3 | 1.5
155. | zasypanie wykopów piaskiem | m3 | 12.3
156. | wywóz i utylizacja gruntu | m3 | 13.8
dostawa montaż materałów i urządzeń
157. | Układanie rur kielichowych 160 PVC w wykopie, | m | 6.3
158. | Układanie rur kielichowych 110 PVC w wykopie, | m | 7.8
159. | Układanie rur kielichowych75 PVC w wykopie, | m | 9.5
160. | Układanie rur 110 pVC w bruzdach ściennych | m | 9
161. | Układanie rur 75 PVC w bruzdach ściennych | m | 1.8
162. | Układanie rur 50 PVCw bruzdach ściennych | m | 2.5
163. | montaż czyszczaka 110 | szt. | 1
164. | montaż kominka wywiewnego 110 PVC | szt. | 1
165. | Podejscia pod przybory 110 PVC | szt | 5
166. | Podejscia pod przybory 50 PVC | szt | 8
167. | podejsćia pod przybory 75 PVC | kpl | 3
168. | wpust podłogowy dn 50 | szt | 2
169. | wpust podłogowy 100 PVC | szt. | 1
170. | montaz miski ustępowej wiszącej ze stelażem | szt. | 4
171. | Montaż misku ustępowej dla niepełnosprawnych na stelażu | szt. | 1
172. | Montaz umywalki z syfonem na staelażu | szt. | 4
173. | Montaż umywalki dla niepełnosptrawnch z syfonem na stelażu | szt. | 1
174. | montaż pisuarów na stelażu | kpl | 2
175. | poręcze dla niepełnosprawnych (wc i umywalka) | kpl. | 2
176. | Zlewozmywak dwukomorowy z syfonem stal nierdzewna | kpl. | 1
177. | zawory kątowe dn 15/dn15, wężyki | kpl. | 12
178. | wykucie bruzd w ścianach | kpl. | 1
179. | zamurowanie bruzd w ścianach | kpl. | 1
180. | rurociągi klejone 20 PVC nad sufitem podwieszanym, z montażem syfonu skroplin | m | 15.2
Dział 6 | Instalacja wodociągowa dostawa materiałów i montaż urządzeń
181. | rurociągi DN32 na ścianach / bruzdach budynku | m | 1.2
182. | rurociągi DN20 na ścianach / bruzdach budynku | m | 4.2
183. | rurociągi DN215 na ścianach / bruzdach budynku | m | 9.3
184. | rurociagi DN 32 w warstwie posadzki | m | 4.9
185. | rurociagi DN 25 w warstwie posadzki | m | 2.9
186. | rurociagi DN 20 w warstwie posadzki | m | 16.4
187. | rurociagi DN 15 w warstwie posadzki | m | 16.6
188. | Zawory czerpalne ze złaczką do węża | szt | 3
189. | Szafka natynkowa na zawór | szt. | 1
190. | Bateria umywalkowa z mieszaczem | szt. | 4
191. | Bateria umywalkowa z mieszacem dla niepełnosprawnych | szt. | 1
192. | Zawory pisuarowe | szt. | 2
193. | Szafka natynkowa na zawór | szt. | 1
194. | Bateria zlewozmywakowa | szt. | 1
195. | Elektryczne ogrzewacze wody 10 l z zaworem bezpieczeństwa, zwrotnym | kpl | 3
196. | zawory odcinające dn 15 | kpl | 5
197. | zawór odcinajacy z kurkiem spustowym dn 20 | kpl | 1
198. | zawór odcinajacy dn 20 | kpl | 1
199. | próba szczelności | kpl | 1
200. | Płukanie instalacji | kpl | 1
Dział 7 | Instalacja klimatyzacji dostawa i montaż materiałów i urządzeńwe
201. | Skraplacz na ścianie zewnętrznej | szt. | 1
202. | parownik kasetonowy z pompką skroplin | kpl | 2
203. | rura miedziana 9,52 łączona przez lutowanie twarde, w izolacji z kauczuku, prowadzon | m | 19.5
204. | rura miedziana 9,52 łączona przez lutowanie twarde, w izolacji z kauczuku, prowadzon | m | 19.5
205. | Pilot sterujący z okablowaniem | kpl | 2
206. | okablowanie instalacji | kpl | 2
207. | Osłona z blachy stalowej ocynkowanej na rurociągi chłodnicze | m2 | 2
Dział 8 | Ogrzewanie, montaż dostawa matriałów i urządzeń
208. | pompa ciepła z grzałką elektryczną, | kpl. | 1
209. | pompa obiegowa co 16 kPa, 0,3 l/s | kpl | 1
210. | okablowanie instalacji ogrzewania | kpl | 1
211. | styropian systemowy płyty grubości 2 cm | m2 | 156
212. | rozdzielacz z zaworami odcinajacymi, odpowietrznikami, zaworami spustowymi 7 obwodów | kpl | 1
213. | rozdzielacz z zaworami odcinajacymi, odpowietrznikami, zaworami spustowymi, 8 obwodów | kpl | 1
214. | rura PEX 32*3,0 | m | 6
215. | rura Pex 25* 2,5 | m | 18
216. | rura PEX 18*2,0 | m | 350
217. | rura PEX 16*2,0 | m | 250
218. | rura PEX 14*2,0 | m | 33
219. | rura PEX 12*2,0 | m | 26
220. | regulatory temperatury pomieszczeniowe | szt. | 8
221. | Siłowniki na rozdzielaczach | szt. | 15
222. | zawory odcinające dn 25 | szt. | 4
223. | Folia hydroizolacyjna | m | 160
224. | plastyfikator do jastrychu | kpl. | 1
Wartość prac instalacyjnych
DZIAŁ 9 | Zagospodarowanie terenu - zieleń + mała architektura + oświetlenie terenu
225 | Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m bez zaprawy | szt | 7
226 | Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m bez zaprawy | szt | 12
227 | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m bez zaprawy | szt | 30
228 | Ręczne rozrzucenie torfu grub 2 cm w terenie płaskim | HA | 0.045
229 | Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3 | m2 | 450
230. | Dostawa i montaż stajaków na rowery - 3 stanowiskowy | szt | 1
231. | Dostaw ai montaz koszy na śmieci | szt | 4
232. | Dostawa i montaż ławek metalowych z siedziskiem drewnianym dł 1,7m | szt. | 3
233. | Dostawa i montaz oświetlenia parkingu - lampy ledowe solarne 36W LED 3600lm 3000K | szt | 6
Wartość prac zielenierskich
Całkowita wartośc zadania - wartość netto
Całkowita wartośc zadania - VAT
Całkowita wartośc zadania - wartość brutto