Nr sprawy: ZP.382-11/19 Załącznik nr 9.7 do Specyfikacji – arkusz – część VII

………………..…...........……………....

(dane Wykonawcy)

**ARKUSZ**

określający minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia

**część VII – dostawa drobnego sprzętu medycznego**

**Instrukcja wypełniania:**

**\*) należy niewłaściwe skreślić**

**\*\*) należy literalnie wskazać**

**\*\*\*) należy wpisać w przypadku oferowania parametru innego równoważnego, lub wyższego.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA RODZAJ** | **Wymagania minimalne/cechy równoważności/ opis oferowanego oprogramowania** | | | | | **WARTOŚĆ BRUTTO W PLN** |
| **NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY/CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI** | **ZGODNOŚĆ Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI** | | | **SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA SPRZĘTU O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH\*\*\*** |
| -1- | **-2-** | **-3-** | **-4-** | | | **-5-** | **-6-** |
|  | **Drobny sprzęt medyczny**  **(sala symulacji z zakresu ALS i BLS)** | **Pulsoksymetr (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | **P**ulsoksymetr palcowy przeznaczony do szybkich i krótkich pomiarów SpO2 i pulsu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z możliwością odczytu w 4 kierunkach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów u dorosłych i dzieci | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Opcje pomiaru – saturacja, częstość pulsu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyniki pomiarów saturacji i tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wskaźniki: jakości i sygnału pulsu, poziomu baterii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Funkcja automatycznego włączania i wyłączania się | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | W zestawie: pulsoksymetr, smycz, baterie, miękki /twardy pokrowiec, instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | obsługa w pełni manualna dla dorosłych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | W zestawie:  Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu, mechaniczny, obsługa w pełni manualna dla dorosłych  Mankiet do pomiaru RR u dorosłych (rozmiar mankietu dla obwodu ramienia w zakresie 25-34 cm), posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep, na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy, wielokrotnego użytku przystosowany do dezynfekcji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 3 mmHg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Do każdego aparatu dołączony stetoskop | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Etui ochronne na aparat i stetoskop | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Komplet mankietów w etui ochronnym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Laryngoskop** **(2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Laryngoskop dla dzieci - rękojeść wielorazowa, w komplecie co najmniej 3 łyżki jednorazowe w rozmiarach 0,00 Miller oraz 1 Macintosh, sterylnie zapakowane.  Zintegrowana wiązka światłowodowa. Zasilanie bateryjne: 2xAA, w zestawie. Laryngoskop z łyżkami umieszczony w etui | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Laryngoskop zawiera światłowodowe łyżki jednorazowego użytku w 6 rozmiarach. Rękojeść bateryjna i twarde etui (walizka). W zestawie baterie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Worki samorozprężalne (resuscytator silikonowy) (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Worki samorozprężalne (resuscytator silikonowy):  - dla dorosłych – 1 szt.,  - dla niemowląt – 1 szt.  wykonane z medycznego PCV, wyposażone w blokowaną zastawkę ciśnieniową zapobiegającą użyciu nadmiernych ciśnień w czasie wentylacji, w komplecie rezerwuar tlenowy w rozmiarze adekwatnym dla worka, dren tlenowy długości co najmniej 2 m, filtr antybakteryjny-antywirusowy, maska twarzowa przezroczysta z zaworem umożliwiającym regulowanie objętości powietrza w mankiecie, w rozmiarze 4 – 1 szt., w rozmiarze 5 – 1 szt., w różnych rozmiarach pediatrycznych – 2 szt.  Zestaw umieszczony w etui/walizce pozwalającej na przechowywanie urządzenia wraz z akcesoriami | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Stazy w rolce (1 rolka)** | | | | | **… PLN** |
|  | Staza jednorazowa, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, na rolce 25 sztuk, łatwość oddzielania pojedynczej sztuki od pozostałych, bez silikonu, odporna na rozciąganie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Staza półautomatyczna (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | wykonana z elastycznej taśmy, z automatyczną samozaciskającą się klamrą pozwalającą na stopniowe uwalnianie ucisku i całkowite rozpięcie jednym palcem, łatwa w myciu i dezynfekcji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Sprzęt do tlenoterapii (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | W zestawie: [Maska tlenowa z rezerwuarem](http://czarmed.pl/sklep/maski-tlenowe-wasy-tlenowe/433-maska-tlenowa-z-rezerwuarem.html) dla dorosłych 1 szt.[Maska tlenowa z rezerwuarem](http://czarmed.pl/sklep/maski-tlenowe-wasy-tlenowe/433-maska-tlenowa-z-rezerwuarem.html) dla dzieci 1 szt.  1. Wąsy tlenowe 1 szt. 2. Maska tlenowa z drenem 1 szt. 3. Maska tlenowa z nebulizatorem 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Rurka krtaniowa LT-D (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | RURKA KRTANIOWA LT-D, jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie. Przeznaczona do zabezpieczania drożności dróg oddechowych. Opakowanie indywidualne.  W zestawie: rurka krtaniowa LT-D odpowiedniego rozmiaru, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca.  Rozmiary rurek krtaniowych:  - nr 2 dzieci 12-25 kg - kolor zielony  - nr 3 dorośli <155 cm - kolor żółty  - nr 4 dorośli 155-180 cm - kolor czerwony. Termin ważności min. 3 lata. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Maski krtaniowe typu Cobra (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Maski krtaniowe typu Cobra, jednorazowe. Przeznaczone do udrażniania dróg oddechowych.  Maska jednorazowa, biała, sterylna, wyprofilowany kołnierz, umożliwiający dopasowanie do budowy anatomicznej pacjenta, zawór kompatybilny z MRI.  W zestawie:   1. Maska krtaniowa, jednorazowa typu Cobra nr 0,5 - 1 szt.; 2. Maska krtaniowa, jednorazowa typu Cobra nr 1,5 - 1szt ; 3. strzykawka do wypełniania masek krtaniowych kodowana kolorami. Kod barwny na strzykawce odpowiada kodowi barwnemu balonika maski   Termin ważności min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw masek krtaniowych LMA (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Zestaw masek krtaniowych LMA - maska jednorazowa, biała, sterylna, wyprofilowany kołnierz, umożliwiający dopasowanie do budowy anatomicznej pacjenta, zawór kompatybilny z MRI. W zestawie:  Maska krtaniowa (dla noworodka) – 1 szt.  Maska krtaniowa (dla niemowlęcia) - 1 szt.;  Maska krtaniowa (młodzież, dorośli 30-50 kg) - 1 szt. ;  strzykawka do wypełniania masek krtaniowych kodowana kolorami. Kod barwny na strzykawce odpowiada kodowi barwnemu balonika maski. Termin ważności min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Rurka nosowo-gardłowa (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego PVC medycznego. Przeznaczona do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych. Sterylna. Rozmiary: Ch. 26 - 6.5 mm; Ch. 30 - 7.5 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Komplet I Gel (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Komplet I Gel różne rozmiary. Sterylna, jednorazowa **maska krtaniowa**  wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. W zestawie rozmiary:   1. dla pacjentów o wadze 2-5 kg - 1 szt. 2. dla pacjentów o wadze 10-25 kg - 1 szt.   dla pacjentów o wadze 30-60 kg - 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Igła do odbarczenia odmy (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | **Igła do odbarczenia odmy** Igła służąca do nakłucia klatki piersiowej w celu odbarczenia odmy prężnej. Jednorazowa, sterylna. Rozmiar: 14GA 3.25IN (2.1x83mm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Staza taktyczna treningowa (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Staza taktyczna zalecana do użycia w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym niemożliwym do opanowania tradycyjnymi sposobami. Możliwość wielokrotnych ćwiczeń. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw kołnierzy uniwersalnych (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Zestaw kołnierzy uniwersalnych dla dorosłych (3 szt.) i dzieci (2 szt.), wielorozmiarowe, sztywne, łatwy dostęp do tętnic szyjnych i tchawicy, z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody, wielokrotnego użytku, regulacja wysokości, podparcie głowy w min. 3 punktach, unieruchomienie szyi w neutralnej bezpiecznej pozycji, podpórka pod brodę odkładana przenikalny dla promieni X. Kołnierze umieszczone w etui | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Opatrunek wentylowy ACS (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Opatrunek wentylowy ACS(1 szt.) opatrunek sterylny, służący do opatrzenia rany postrzałowej, kłutej klatki piersiowej. Opatrunek składa się z sterylnej gazy do tamowania krwi, samoprzylepnej taśmy do prawidłowego umocowania opatrunku. Opatrunek posiada wewnętrzny zawór jednokierunkowy pozwalający na przepływ powietrza tylko w jedną stronę, co zapobiega powstaniu odmy opłucnej. Termin ważności min. 3 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Latarka diagnostyczna (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Latarka diagnostyczna, generująca światło o neutralnej barwie i równomiernym kręgu plamki świetlnej, kształt długopisu, w zestawie komplet baterii (2 szt.) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Treningowa igła do szpikowa BIG (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Treningowa igła do szpikowa BIG dla dorosłych (1 szt.), treningowa igła doszpikowa BIG dla dzieci od 0 do 12 lat (1 szt.). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Komplet rurek ustno gardłowych Guedela (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Komplet rurek ustno gardłowych **Guedela - k**omplet rurek ustno-gardłowych. W zestawie: 8 sztuk rurek typ Guedel w rozmiarach: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm; plastikowe etui. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Szyna uniwersalna typu SAM SPLINT (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | wielokrotnego użytku, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wodoodporna. Rozmiar: 45cm x11cm (+/- 50 mm) - 2 szt.; 90cm x14cm (+/- 50 mm) - 2 szt.; | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Kamizelka ostrzegawcza (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | żółta odblaskowa, rozmiar uniwersalny, wykonana z materiału przepuszczającego powietrze posiada pasy z odblaskowego materiału, 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Koc ratunkowy termoizolacyjny** **(4 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Koc ratunkowy termoizolacyjny (4 szt.) - koc termiczny, koc ratunkowy, koc przeciwwstrząsowy, folia NRC, folia termiczna, folia izotermiczna, folia życia) wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym a z drugiej strony w kolorze złotym. Wymiary: 160x210 cm (+/-100 mm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Maski do sztucznego oddychania jednorazowe (4 rolki po 50 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Maski do sztucznego oddychania jednorazowe, z filtrem, na rolce a=50 szt. - 4 rolki | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw szyn Kramera (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Zestaw szyn Kramera - w komplecie co najmniej 10 szyn w różnych rozmiarach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | szyny umieszczone w torbie transportowej wyposażonej w dwa uchwyty połączone zapięciem rzepowym, możliwość transportu szyn w ręku i na ramieniu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | każda z szyn znajduje się w zdejmowanym, miękkim pokrowcu, łatwym do utrzymania w czystości | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Kamizelka ortopedyczna KED (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Kamizelka pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia materiałem, Materiał zmywalny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wbudowane uchwyty transportowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Kamizelka zawiera:  - komplet pasów zabezpieczających  - poduszkę wypełniająca krzywizny ciała  - paski stabilizujące głowę (min. 2 szt.) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyposażona w komplet kodowanych kolorem pasów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Przenikliwa dla promieni RTG | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Pokrowiec ochronny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów (1 kpl)** | | | | | **… PLN** |
|  | Deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Przenikliwa dla promieni RTG | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | ścięty koniec od strony nóg ułatwiający pracę w ciasnych pomieszczeniach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyposażona w min. 16 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych obwodzie deski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyposażona w min. 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyposażona w min. 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości i dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Waga deski max. 8 kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimalne – co najmniej 155 kg. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Szerokość deski od 45 do 50 cm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość wyboru koloru | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Pokrowiec do przechowywania deski | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Stojak medyczny (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Stojak medyczny Wymagane cechy: stojak medyczny na kółkach jezdnych; zbudowany z rur stalowych, pokrytych warstwą ochronną chromową; wieszaki i główka stojaka ze stali kwasoodpornej; podstawa z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym; cztery uchwyty do płynów; wysokość od 150cm do 200 cm. (2 szt.) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |  |
|  | **Drobny sprzęt medyczny**  **(sala OSCE)** | **Spirometr (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Spirometr diagnostyczny wyposażony w kolorowy ekran, klawiaturę umożliwiająca wprowadzanie danych pacjentów, posiada wbudowaną drukarkę termiczną | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Oprogramowanie spirometru umożliwia połączenie sprzętu z komputerem i przesyłanie danych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Cechy spirometru**:** szybka i cicha praca drukarki termicznej, wysoka rozdzielczość (800x480), kolorowy, dotykowy ekran min. 8” +/- 2” , wewnętrzny czujnik temperatury służący do automatycznych pomiarów warunków otoczenia, złącze USB 2.0, test PRE-POST z możliwością porównywania wyników, pamięć co najmniej do 8000 testów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Parametry: waga do 2 kg, czujnik temperatury: półprzewodnik 0 - 45°, możliwość korzystania z turbin jednorazowych i turbin wielokrotnego użytku, zakres przepływu: min. 16l/s, opór dynamiczny: 0.5 cm H2O/L/s, dokładność objętości: +/- 3% lub 50 ml, dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 ml/s, zasilanie: akumulator ładowany z sieci, wyświetlacz graficzny: min. 320 x 240 pixele | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość przesyłania danych i grafiki pocztą elektroniczną | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość zmierzenia przez spirometr parametrów wdechowych i wydechowych, min.: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, FIV1, FIV1.FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, MVV. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość wyboru języka obsługi i zestawu wartości należnych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Menu w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Akcesoria: oprogramowanie, kabel USB, torba transportowa, klips na nos wbudowana drukarka, 100 szt. kompatybilnych ustników | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata |  | | |  |
|  | **Koncentrator tlenu (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Obudowa koncentratora tlenu wykonana jest z wytrzymałego, materiału, łatwego do utrzymania w czystości, odpornego na płyny dezynfekcyjne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów na wyświetlaczu LCD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość regulacji czasu pracy, szybkości podawania tlenu oraz stopnia wysycenia powietrza za pomocą pilota | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wymiary 30 cm x 20 cm x 33 cm +/- 3 cm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Waga urządzenia do 8 kg. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Zasilanie: sieciowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Przepływ 1 do 5 l/min | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Głośność do 42 dB | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Koncentracja 30-90% | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja minimum 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Cyrkiel do pomiaru fałdu skórnego (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Cyrkiel służący do pomiaru tkanki tłuszczowej. Skala min. do 50 mm. Instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Waga elektroniczna medyczna (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Elektroniczna waga medyczna z funkcją BMI oraz wzrostomierzem teleskopowym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Zakres pomiaru: od 60 do 210 cm, podziałka: 1 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wymiary platformy: 310 mm x 360 mm (+/- 10 mm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość przemieszczania z wykorzystaniem kółek | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Platforma antypoślizgowa zintegrowana z kolumną wagi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu platformy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość zainstalowania wyświetlacza w stronę pacjenta lub pielęgniarki | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Opcje: TARA, HOLD, BMI, PRINT | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Dane techniczne: obciążenie do 300 kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyświetlacz LCD | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: min. 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Drobny sprzęt medyczny**  **(sala pielęgniarska wysokiej wierności)** | **Zegar (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Zegar ścienny, wyposażony w sekundnik, zasilanie bateryjne, dodatkowy komplet baterii, łatwy do utrzymania w czystości, wysoka czytelność wskazań nawet z odległego miejsca - duża tarcza, cichy, precyzyjny mechanizm kwarcowy, posiada hak do zawieszenia na ścianie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Pulsoksymetr I (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony do szybkich i krótkich pomiarów SpO2 i pulsu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z możliwością odczytu w 4 kierunkach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów u dorosłych i dzieci  Opcje pomiaru – saturacja, częstość pulsu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wyniki pomiarów saturacji i tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wskaźniki: jakości i sygnału pulsu, poziomu baterii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Funkcja automatycznego włączania i wyłączania się  W zestawie: pulsoksymetr, smycz, baterie, miękki /twardy pokrowiec, instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Monitor parametrów życiowych (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Wymagane cechy: możliwość pomiaru parametrów życiowych dotyczących wymiany oddechowej w tym: końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla **(EtCO2**),**wdechowe stężenie dwutlenku węgla (InCO2), częstość oddechów (RR),** wysycenie krwi tlenem **SpO2**(saturacja), tętna **PR** (puls) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Minimalne wymagane parametry techniczne: EtCO2 0-150mmHg, dokładność +/-3mmHg, SpO2 0-100%, PR 25-240 ud./min, rozmiar 60x150x30mm (+/-10 mm), waga 500 gram (+/- 100 gram) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Możliwość pomiaru w strumieniu głównym oraz w strumieniu bocznym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wbudowany moduł CO2 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów** | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT (**4" +/- 0,5"),** różne konfiguracje ekranu Pamięć mierzonych wartości - **trendy** mierzonych parametrów tabelaryczne i graficzne, system zarządzania danymi pacjenta; oprogramowanie PC do zapisu i analizy danych, alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością regulacji granic alarmowych, alarm niskiego stanu zasilania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Dwa tryby pracy: pomiar ciągły (monitoring), pomiar z odstępami | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Intuicyjne menu użytkownika w języku polskim; zasilanie sieciowe oraz z akumulatorów AA lub baterii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu (4 zestawy)** | | | | | **… PLN** |
|  | Obsługa w pełni manualna dla dorosłych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | W zestawie:  Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu, mechaniczny, obsługa w pełni manualna dla dorosłych | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Mankiet do pomiaru RR u dorosłych (rozmiar mankietu dla obwodu ramienia w zakresie 25-34 cm), posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep, na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy, wielokrotnego użytku przystosowany do dezynfekcji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 3 mmHg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Do każdego aparatu dołączony stetoskop | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Etui ochronne na aparat i stetoskop lub etui ochronne oddzielne na aparat i oddzielne na stetoskop | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Komplet mankietów do ciśnieniomierza zegarowego kompatybilnych do aparatu  (1 komplet = 1 mankiet do pomiaru RR u niemowlęcia, 1 mankiet do pomiaru RR u dziecka i 1 mankiet do pomiaru RR u osób otyłych) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Komplet mankietów w etui ochronnym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Stetoskop szkoleniowy pielęgniarski z dwoma lirami pozwalającymi na jednoczesną auskultację przez dwie osoby. Stetoskop wyposażony jest w podwójną głowicę, z membraną z jednej strony i lejkiem z drugiej z możliwością przełączania, długość drenu 120 cm (+/- 10 cm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Prowadnice do rurek intubacyjnych (12 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Prowadnica do rurek intubacyjnych sterylna, jednorazowego użytku, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, dopasowana rozmiarem do rurek 7,0; 5,0; 3,0, 2,2 po 2 szt. dla każdego rodzaju rurki | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Rurki intubacyjne (40 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości, sterylne, pakowane pojedynczo:  - rurki bez mankietu w rozmiarach: 3,0; 3,5; 4,0; 5,5 po 5 szt. dla każdego z rozmiarów;  z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym  rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 po 5 szt. dla każdego rozmiaru, rurki wyposażone w balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, z zaworem jednokierunkowym uniemożliwiającym samoistne opróżnianie mankietu uszczelniającego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Uchwyty do rurek intubacyjnych (5 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | uchwyt z regulacją śrubową umożliwiający dopasowanie do różnych wielkości rurek, z gryzakiem uniemożliwiającym przygryzienie rurki mocowanie do głowy pacjenta za pomocą taśmy z rzepami, z dodatkowym otworem pozwalającym na wprowadzenie ssaka lub sondy żołądkowej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Videolaryngoskop jednorazowy (3 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Videolaryngoskop urządzenie jednorazowe przeznaczone do trudnej intubacji w rozmiarach:  dla dorosłego – 1 szt.  dla dziecka – 1 szt.  dla noworodka 1 szt.  Każdy videolaryngoskop lub zestaw zapakowany w etui | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Laryngoskop** **(2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Laryngoskop dla dzieci - rękojeść wielorazowa, w komplecie co najmniej 3 łyżki jednorazowe w rozmiarach 0,00 Miller oraz 1 Macintosh, sterylnie zapakowane.  Zintegrowana wiązka światłowodowa. Zasilanie bateryjne: 2xAA, w zestawie. Laryngoskop z łyżkami umieszczony w etui. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Laryngoskop zawiera światłowodowe łyżki jednorazowego użytku w 6 rozmiarach. Rękojeść bateryjna i twarde etui (walizka). W zestawie baterie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Manometr do mankietów niskociśnieniowych (1 szt.) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Manometr do mankietów (5 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Manometr do mankietów niskociśnieniowych Umożliwia kontrolowane wypełnienie mankietu oraz monitorowanie ciśnienia bez konieczności rozłączania lub wprowadzania strzykawki do obwodu. Manometr zawiera przewód do korygowania ułożenia urządzenia. Pomiar ciśnienia w zakresie co najmniej (0-120) cm H2O  Wyskalowanie podziałki co 2 cm H2O.  Kolorystyczne oznaczenia obszarów optymalnego i niebezpiecznego poziomu ciśnienia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Worki samorozprężalne (resuscytator silikonowy) (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Worki samorozprężalne (resuscytator silikonowy):  dla dorosłych – 1 szt.,  dla dzieci – 1 szt.,  dla niemowląt – 1 szt.  wykonane z medycznego PCV, wyposażone w blokowaną zastawkę ciśnieniową zapobiegającą użyciu nadmiernych ciśnień w czasie wentylacji, w komplecie rezerwuar tlenowy w rozmiarze adekwatnym dla worka, dren tlenowy długości co najmniej 2 m, filtr antybakteryjny-antywirusowy, maska twarzowa przezroczysta z zaworem umożliwiającym regulowanie objętości powietrza w mankiecie, w rozmiarze 4 – 2 szt., w rozmiarze 5 – 2 szt., w różnych rozmiarach pediatrycznych – 4 szt.  Zestaw umieszczony w etui/walizce pozwalającej na przechowywanie urządzenia wraz z akcesoriami | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zamknięty system do odsysania 72H (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Umożliwia prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego, zapobiega rozprzestrzenianiu się patogonenów. System posiada: blokadę dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, port do podawania leków w aerozolu MDI, cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika  Rozmiary:  CH/FR 10 do rurek intubacyjnych (2 szt.); do rurek tracheotomijnych (2 szt.);  CH/FR 12 do rurek intubacyjnych (2 szt.); do rurek tracheotomijnych (2 szt.);  Ch/FR 14 do rurek intubacyjnych (2 szt.); do rurek tracheotomijnych (2 szt.); | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Kleszczyki do intubacji Magill (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Kleszczyki do intubacji Magill anatomicznie wygięte. Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku.  Rozmiary:  24 cm – 1 szt.  20 cm – 1 szt.  16 cm – 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Termometr medyczny elektroniczny bezdotykowy** **(2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Termometr medyczny elektroniczny bezdotykowy, pomiar temperatury człowieka niezależnie od temperatury otoczenia, sygnał dźwiękowy przy podwyższeniu temperatury, podświetlany wyświetlacz LCD, pomiar w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita  Zasilanie: baterie  Etui na termometr i akcesoria  Instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Glukometr - urządzenie przenośne do pomiaru glukozy (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Aparat do pomiaru glukozy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Pomiar w jednostkach mg/dl lub mmol/l | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Pomiar ze świeżej krwi kapilarnej metodą reflektometrii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | W zestawie nakłuwacz | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | W zestawie paski testowe min. 100 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Lancety /igły do nakłuć/ min. 100 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Zasilanie: baterie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Etui miękkie/twarde na aparat i akcesoria | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\***.** | | |  |
|  | Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wymagane polskim prawem dot. sprzętu medycznego będącego przedmiotem przetargu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | **zakres ciśnienia 0-300 mmHg,** | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **manometr odporny na wstrząsy** | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **możliwość umieszczenia w rękawie płynów o objętości co najmniej 500 ml,** | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **przednia ściana mankietu przeźroczysta, łatwość utrzymania w czystości** | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Latarka diagnostyczna (3 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Latarka diagnostyczna, w kształcie długopisu, generująca światło o neutralnej barwie i równomiernym kręgu plamki świetlnej. Oprawa latarki wykonana z plastiku lub metalu. W zestawie komplet baterii | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Okulary ochronne o zwiększonej wytrzymałości (4 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | do stosowania przez profesjonalny personel medyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Okulary ochronne o zwiększonej wytrzymałości, do stosowania przez profesjonalny personel medyczny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | szkła nie zaparowują się w trakcie użytkowania | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | możliwość dopasowania długości ramion oprawek do użytkownika | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw do konikopunkcji (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Zestaw do konikopunkcji **-** konstrukcja prowadnicy zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia,  średnica 5 mm ± 1 mm ( 1 szt.)  średnica 3,5 mm ± 1 mm (1 szt.)  rurka łącząca karbowana o długości 12 cm ± 1cm, taśma mocująca, strzykawka 5 ml lub 10 ml  standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwiająca wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Taca (4 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Wykonana z odpornego na uszkodzenia plastiku lub metalu, odporna na mycie i dezynfekcje, wymiary: długość: co najmniej 50 cm, szerokość: co najmniej 40 cm, rant o 3-4 cm (+/- 1 cm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Stazy w rolce (2 rolki)** | | | | | **… PLN** |
|  | staza jednorazowa, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, na rolce 25 sztuk, łatwość oddzielania pojedynczej sztuki od pozostałych, bez silikonu, odporna na rozciąganie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Staza półautomatyczna (3 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | wykonana z elastycznej taśmy, z automatyczną samozaciskającą się klamrą pozwalającą na stopniowe uwalnianie ucisku i całkowite rozpięcie jednym palcem, łatwa w myciu i dezynfekcji | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Jednorazowy zestaw porodowy (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | składający się z trzech pakietów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | W zestawie: trzy pakiety niezbędne podczas porodu. Pierwszy pakiet przedporodowy zawiera: podkład ochronny 40 × 60 cm, podkład papierowy niebieski 60 × 60 cm, 2 papierowe ręczniki do rąk 40 × 40 cm, 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych: rozmiar 7 – 7,5; drugi pakiet porodowy zawiera: gruszkę do odsysania wydzieliny, 4 zaciski pępowinowe, 4 gaziki 15 × 15 cm, nożyczki 12 cm; trzeci pakiet poporodowy zawiera: opaskę identyfikacyjną dla noworodka, kocyk dla noworodka 100 × 60 cm, 2 chusteczki papierowe 11 × 20 cm, pieluchę dla noworodka, podpaskę higieniczną siatkową 20 × 7 cm, torbę foliową na łożysko 50 × 38 cm. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Sprzęt do tlenoterapii (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | W zestawie: - [Maska tlenowa z rezerwuarem](http://czarmed.pl/sklep/maski-tlenowe-wasy-tlenowe/433-maska-tlenowa-z-rezerwuarem.html) dla dorosłych 2 szt.- [Maska tlenowa z rezerwuarem](http://czarmed.pl/sklep/maski-tlenowe-wasy-tlenowe/433-maska-tlenowa-z-rezerwuarem.html) dla dzieci 2 szt.- Wąsy tlenowe 2 szt.- Maska tlenowa z drenem 2 szt.-Maska tlenowa z nebulizatorem 2 szt. - **Maska tlenowa z wymiennymi dyszami Venturiego dla dzieci (m**aska tlenowa dla dzieci z sześcioma wymiennymi dozownikami Venturiego, które umożliwiają otrzymanie pożądanego stężenia tlenu (np. 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%). W zestawie:  - maska, co najmniej 6 kodowanych kolorem dozowników, dren. 2 szt.  - **Maska tlenowa z wymiennymi dyszami Venturiego dla dorosłych (m**aska tlenowa dla dorosłych z sześcioma wymiennymi dozownikami Venturiego, które umożliwiają otrzymanie pożądanego stężenia tlenu (np. 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%).  -W zestawie: maska, co najmniej 6 kodowanych kolorem dozowników, dren 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Detektor CO2 (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | czujnik dwutlenku węgla, pozwalający na potwierdzenie prawidłowej intubacji i właściwej wentylacji pacjenta, jednorazowy, możliwość włączenia pomiędzy rurkę intubacyjną lub maskę krtaniową i obwód oddechowy) bez wzgl. na stosowany sprzęt  potwierdzenie prawidłowej wentylacji zmianą koloru lub zapisem cyfrowym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Lusterko medyczne jednorazowe sterylne, pakowane pojedynczo (20 szt.)** | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  | **… PLN** |
|  | **Pęseta medyczna jednorazowa (20 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | plastikowa, sterylna, pakowana pojedynczo 20 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Chusteczki I (2 opakowania)** | | | | | **… PLN** |
|  | na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Spektrum działania szerokie: B, F, Tbc, V, S w krótkim czasie. Chusteczki w twardym opakowaniu a 100 sztuk | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Chusteczki II (5 opakowania)** | | | | | **… PLN** |
|  | na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Spektrum działania szerokie: B, F, Tbc, V, S w krótkim czasie. Wkład uzupełniający kompatybilny z opakowaniem wyżej opisanym w twardym opakowaniu a 100 sztuk | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Miska nerkowata jednorazowa (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | produkt jednorazowego użytku wykonany z masy celulozowej.  Miska prostokątna jednorazowa 0,9 l - 10 szt.; miska nerkowata jednorazowa 0,7 l - 20 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Komplet pościeli (2 kpl.)** | | | | | **… PLN** |
|  | z włókniny 3-elementowy jednorazowego użytku, niejałowy: prześcieradło, powłoka na koc, powłoka na poduszkę w kolorze zielonym (2 kpl.) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw do zmiany opatrunku (4 zestawy)** | | | | | **… PLN** |
|  | gotowy zestaw, do natychmiastowego zastosowania. Minimalny skład zestawu: kompresy włókninowe/gazowe min. 7,5x7,5 – 2 szt, gaziki/tupfery min. 6 szt., rękawice zabiegowe 2 szt., pęsety plastikowe – 2 szt, ostrze – 1 szt., worek na odpady. Opakowanie – twardy blister, który może być wykorzystany jako pojemnik na odpady/płyny. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw do zmiany opatrunku (4 zestawy)** | | | | | **… PLN** |
|  | gotowy zestaw, do natychmiastowego zastosowania. Minimalny skład zestawu: kompresy włókninowe/gazowe min. 7,5x7,5 – 2 szt, gaziki/tupfery min. 6 szt., pęsety plastikowe – 2 szt. Opakowanie – twardy blister, który może być wykorzystany jako pojemnik na odpady/płyny. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw do dezynfekcji pola zabiegowego (5 zestawów)** | | | | | **… PLN** |
|  | gotowy zestaw, do natychmiastowego zastosowania. Minimalny skład zestawu: gaziki/tupfery do dezynfekcji min. 5 szt., rękawice zabiegowe 2 szt., narzędzie chwytne/korcang 1 szt. Opakowanie – twardy blister, który może być wykorzystany jako pojemnik na odpady/płyny. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw do cewnikowania (2 zestawy)** | | | | | **… PLN** |
|  | jednorazowy, sterylny | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm, 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm, 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki, 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa), 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem ø10 cm (barierowa), 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana), 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana), 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g, 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml, 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet). Opakowanie**:** Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Drobny sprzęt medyczny  (sala ćwiczeń  umiejętności pielęgniarskich)** | **Zegar ścienny (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Zegar ścienny, wyposażony w sekundnik, zasilanie bateryjne, dodatkowy komplet baterii, łatwy do utrzymania w czystości, wysoka czytelność wskazań nawet z odległego miejsca - duża tarcza, cichy, precyzyjny mechanizm kwarcowy, posiada hak do zawieszenia na ścianie | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Stroik laryngologiczny 512 Hz stalowy (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | do stroika dołączony pokrowiec do przechowywania i transportu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Wzierniki laryngologiczne (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | - wziernik nosowy dla dorosłych, odporny na mycie i dezynfekcję, 10 szt. - wziernik uszny wielokrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, 8 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Skoliometr (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Możliwość oceny symetrii obręczy barkowej i biodrowej (w stopniach kątowych i w centymetrach), wielkości garbu żebrowego i wału lędźwiowego, wielkości krzywizn poszczególnych odcinków kręgosłupa, ustawienie kości krzyżowej w płaszczyźnie strzałkowej  Instrukcja metodyki wykonywania pomiarów | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Przyrząd do badania czucia (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | W kształcie dysku | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Wytrzymały na upadki | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Dynamometr (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Przenośny, możliwość dostosowania urządzenia według wzrostu pacjenta lub miejsca przyłożenia siły | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Goniometr (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Zakres 360 stopni, z podziałką co 1 stopień  Głowica z wpisanymi skalami; trzy skale skalibrowane zgodnie z międzynarodowymi normami pomiarowymi (ISOM)  Możliwość obserwacji osi obrotu stawu i zakresu ruchu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Miarka do obwodu głowy niemowlęcia (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Pozwala zarówno na pomiar obwodu głowy przednia strona, jak i symetrii twarzy strona tylna  Zakres pomiaru: (5-59) cm +/- 10 mm  Podziałka: 1 mm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Tablica Snellena (1 zestaw )** | | | | | **… PLN** |
|  | Dla dzieci i dorosłych  Dla dzieci obrazki, dla dorosłych cyfry i litery  Zbudowane z wytrzymałej pleksi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Tablica pseudoizochromatyczne Ishihary (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Pediatryczna i dla dorosłych, trwała obwoluta  Zestaw co najmniej 20 tablic | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Latarka diagnostyczna (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Źródło światła: dioda LED  Obudowa wykonana z metalu lub plastiku  W zestawie etui na latarkę, zasilanie: baterie AAA lub ładowalne akumulatory (ładowarka dołączona do urządzenia) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Młotek neurologiczny (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Trzon młotka wykonany z jednego odlewu metalowego, główka gumowa, długość całkowita co najmniej 18cm, z zaostrzonym końcem do badania odruchu podeszwowego (nie dopuszcza się wykręcanej igły) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Dozownik do tlenu (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Przeznaczony do regulacji nawilżonego tlenu z punktów poboru gazu zamontowanych w instalacji gazów medycznych  Montowanie bezpośrednio w ścianie  Dozownik w systemie DIN  Zakres przepływu gazu co najmniej (0-15) litrów  Dozownik wyposażony w pojemnik wielorazowy z płynem do nawilżenia dostarczanego tlenu | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Cewnik do pęcherza moczowego (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | wykonany z silikonu lub PCV, odporny na uszkodzenia mechaniczne, kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku workami na mocz  rozmiar 14 – 10 szt.  rozmiar 16 – 10 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Worki na mocz (10 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | worki na mocz jednorazowe, wyposażone w wieszaki umożliwiające zawieszenie na przykład przy łóżku pacjenta, niesterylne, kompatybilne ze wszystkim dostępnymi na rynku cewnikami, odporne na uszkodzenia mechaniczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Miska nerkowata jednorazowa** **(1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Produkt jednorazowego użytku wykonany z masy celulozowej.  Miska prostokątna jednorazowa 0,9 l - 100 szt  Miska nerkowata jednorazowa 0,7 l - 100 szt | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Miska do mycia chorych (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | poj. 2 l | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Produkt jednorazowego użytku wykonany z masy celulozowej 50 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Strzykawki (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | przezroczysty cylinder, podziałka milimetrowa na cylindrze  pojemności:  2ml – 100 szt.  5 ml – 100 szt.  10 ml – 100 szt.  20 ml – 50 szt.  50 ml – 50 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Szpatułki jałowe (100 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | pakowane pojedynczo | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | szpatułki drewniane lub plastikowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (5 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | W zestawie:  Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu, mechaniczny, obsługa w pełni manualna dla dorosłych  Mankiet do pomiaru RR u dorosłych (rozmiar mankietu dla obwodu ramienia w zakresie 25-34 cm), posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep, na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy, wielokrotnego użytku przystosowany do dezynfekcji  Dokładność pomiaru +/- 3 mmHg  Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg,  Odporny na upadek z wysokości min. 70 cm  Do każdego aparatu dołączony stetoskop  Etui ochronne na aparat i stetoskop lub etui ochronne oddzielne na aparat i oddzielne na stetoskop  Komplet mankietów do ciśnieniomierza zegarowego kompatybilnych do aparatu  (1 komplet = 1 mankiet do pomiaru RR u niemowlęcia, 1 mankiet do pomiaru RR u dziecka i 1 mankiet do pomiaru RR u osób otyłych)  Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy  Komplet mankietów w etui ochronnym  Stetoskop szkoleniowy pielęgniarski z dwoma lirami pozwalającymi na jednoczesną auskultację przez dwie osoby. Stetoskop wyposażony jest w podwójną głowicę, z membraną z jednej strony i lejkiem z drugiej z możliwością przełączania, długość drenu 120 cm (+/- 10 cm)  Instrukcja obsługi w języku polskim | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Stetoskop (4 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Wyposażony jest w jednostronną, płaską głowicę  Głowica połączona z rurkami lir przy pomocy jednokanałowego drenu w kształcie Y wykonanego z antystatycznego PCV  Głowica wykonana z aluminium, anodyzowana . Odporny na dezynfekcję | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Aparat do pomiaru ciśnienia stojakowy (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | **m**obilny, 5 kółek, metalowy. Głowica okrągła z ABS. Średnica tarczy pomiarowej 15 cm (+/- 2 cm), Manometr obrotowy o 360 st., Wysokość manometru regulowana 95-135 cm, z przodu koszyk metalowy na akcesoria | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | Gwarancja: 2 lata | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Taca (6 szt. )** | | | | | **… PLN** |
|  | Wykonana z plastiku lub metalu odpornego na powszechnie stosowane środki myjące i dezynfekcyjne, z rantem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów na wszystkich bokach | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Statyw na probówki (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | wykonany z tworzywa sztucznego, z możliwością umieszczenia probówek o średnicach (12-17) mm, w kolorze czerwonym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Sondy do żołądka (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Wykonana z PCV medycznego lub silikonu  Rozmiar 14, 16 po 10 szt.  Miękki i elastyczny ułatwiający założenie pacjentowi, znacznik głębokości | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Cewniki Foleya (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Kompatybilne ze wszystkim dostępnymi na rynku workami na mocz  Rozmiar 16 -50sztuk  Wykonany z PCV lub silikonu  Jednorazowy  Odporny na uszkodzenia mechaniczne | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Maski tlenowe (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | Maski tlenowe zwykłe rozmiar dla dorosłego 5 szt.  Maski tlenowe z rezerwuarem dla dorosłego 5 szt.  Maski do nebulizacji rozmiar dla dorosłego 5szt.  Dreny tlenowe, 10 szt. Wąsy tlenowe, 10 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Kaczka sanitarna na mocz (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Pojemność 700 ml  Z wytrzymałego lekkiego plastiku  Łatwa w czyszczeniu, odporna na mycie i dezynfekcję | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Basen sanitarny na mocz, (3 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Z pokrywką  Łatwy w czyszczeniu, odporny na mycie i dezynfekcję | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Komplet pościeli z włókniny (4 kpl.)** | | | | | **… PLN** |
|  | 3-elementowy jednorazowego użytku | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Koszula dla chorych (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | z włókniny rozmiar L  Jednorazowa koszula dla chorych, długość min. 115 cm, rozmiar L/XL  W zestawie:  - koszula z włókniny PP 45g/m2 w kolorze zielonym – 5 szt.  - koszula z włókniny SMS w kolorze niebieskim – 5 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Myjka do ciała** (50 szt.) | | | | | **… PLN** |
|  | nasączona środkiem o naturalnym Ph do codziennej pielęgnacji dzieci i dorosłych, jednorazowa | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Myjka jednorazowa (50 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | do pielęgnacji pacjenta. Wewnątrz warstwa 23g/m bibuły absorpcyjnej i folia PE zabezpieczająca przed przesiąkaniem | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Aplikator gąbkowy (100 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | możliwość wykorzystania do toalety jamy, pakowany pojedynczo | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Serweta operacyjna** **(I) (10 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | jałowa, 3-warstwowa z włókniną absorbującą, pakowana pojedynczo, sterylna, pełna, o wymiarach 50 cm x 50 cm | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Serweta operacyjna (II) (10 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | jednorazowego użytku, z otworem, 2 – częściowa, samoprzylepna z włókniną absorbującą, pakowana pojedynczo, sterylna,  wymiary 75 cmx90 cm (+/- 10 cm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Zestaw do nauki higienicznego mycia rąk (2 zestawy)** | | | | | **… PLN** |
|  | Lampa UV z ciemnią do kontroli prawidłowego umycia rąk  Fluorescencyjny płyn szkoleniowy, 5 l | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Taca medyczna do układania leków (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | wykonana z lekkiego tworzywa, wyposażona w 16 podstawek, każdy z nich przeznaczony na 2 kieliszki.  W zestawie samoprzylepne karteczki na których można zapisać nazwę i porę podania leku. Wymiary: długość:   43 cm, szerokość: 32,5 cm, wysokość:  6 cm (+/- 2 cm) | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | | |  |
|  | **Lampa Solux (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | moc 150 wat, z automatycznym wyłącznik po 2, 4, 6, 8, 10 i 12 minutach. Długość przewodu zasilającego: minimum 150 cm, w zestawie okulary ochronne, | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Okres gwarancji min. 2 lata | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | **Pulsoksymetr napalcowy (1 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony do szybkich i krótkich pomiarów SpO2 i pulsu | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z możliwością odczytu w 4 kierunkach | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów u dorosłych i dzieci | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Opcje pomiaru – saturacja, częstość pulsu | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Wyniki pomiarów saturacji i tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Wskaźniki: jakości i sygnału pulsu, poziomu baterii | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Funkcja automatycznego włączania i wyłączania się | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | W zestawie: pulsoksymetr, smycz, baterie, miękki /twardy pokrowiec, instrukcja obsługi w języku polskim SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | |  |
|  | Okres gwarancji min. 2 lata | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | **Stopień rehabilitacyjny metalowy (2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Stopnień posiada platformę umieszczoną na jednej wysokości (tj, jeden stopień) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Wykonany z metalu oraz z materiału nieprzewodzącego (gumy, tworzywa sztucznego) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Powierzchnia stopnia oraz nóżki zabezpieczone gumą antyposlizgowa. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Szerokość: 50 cm | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Wysokość: 24 cm | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Głębokość: 26 cm | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Waga: 3,8 kg | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | **Parawan medyczny ( 2 szt.)** | | | | | **… PLN** |
|  | Dwuczęściowy | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Wypełnienie –elanobawełna, możliwość wyboru koloru | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Konstrukcja metalowa, kwasoodporna | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Podstawa z kółkami jezdnymi | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Uchwyty umożliwiające łączenie kilku parawanów ze sobą i tworzenie parawanów wieloskrzydłowych | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Wysokość: od 160 do 180 cm | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Szerokość: 100 cm +/- 10 cm | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | **Drobny sprzęt medyczny  (sala ćwiczeń  umiejętności technicznych)** | **Zestaw sprzętu do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji oddechu (1 zestaw)** | | | | | **… PLN** |
|  | W zestawie 2 różne aparaty do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu i wydechu | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Aparat I do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu. Wskazuje objętość wdychanego powietrza. Możliwość dostosowania stopnia trudności ćwiczeń poprzez regulator oporu wdychanego powietrza (4 stopnie regulacji, 0 – łatwy, 1 – średni, 2 – trudny, 3 – bardzo trudny). | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | Aparat II do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu i wydechu. Wskazuje objętość wdychanego powietrza. | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  |
|  | **DROBNY SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** | | | | | |
|  | aparat do przetaczania płynów - (100 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | BIG-dorosły - (1 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | BIG-dziecko - (1 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | Cewniki do odsysania dróg oddechowych zestaw zamknięty - (10 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | Cewniki do odsysania dróg oddechowych 14, 16, 18 - (10 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | ciśnieniomierz dla dorosłych zegarowy - (2 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | ciśnieniomierz pediatryczny z kompletem mankietów i słuchawkami - (2 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | doszpikowe – wiertarka - (1 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | foley 16 (uszczelnienie 15-30ml) - (10 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | folia ratownicza - (2 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | kaniula żylna 24G - (150 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | kaniula żylna 26G- (150 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | kleszcze Magilla duże - (2 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | kleszcze Magilla małe - (2 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | kompres 10x10 a 100 szt. - (10 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | Laryngoskop światłowodowy McIntosz - (3 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | Laryngoskop światłowodowy Miller - (3 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | latarka lekarska diagnostyczna - (2 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | mankiet do szybkich przetoczeń - (2 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maska do nebulizacji dziecko/dorosły - (5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maska krtaniowa 0 - (5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maska krtaniowa 1 - (5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maska krtaniowa 2 - (5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maska krtaniowa 3 - (5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maska krtaniowa 4 - (5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maska z rezerwuarem dorosły - (15 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maska z rezerwuarem dziecko - (10 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | maski jednorazowe do wentylacji - (5 op. ) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | nożyczki opatrunkowe - (2 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | papier do EKG wybranego aparatu – (3 op.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | skinsept pur 1L –(10 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | Stetoskop Riester duplex® Teaching Stethoscope - (5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | stojak na kroplówkę - (3 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | worek stomijny 1 częściowy –(5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |
|  | worek stomijny 2 częściowy –(5 szt.) | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* | |  | **… PLN** |

**……………………………….……………….**

(miejscowość, data)