Załącznik nr 2d do SWZ

KRYTERIA
Wartość kontraktu:	50,00%
Punktacja za autoryzację i warunki:	50,00%

L.P.	Warunki	Wymagane	Oferowane	punktacja
1	Autoryzacja producenta urządzeń	tak/nie		Autoryzacja - 30pkt, / brak autoryzacji -0 pkt.
2	Koszty naliczane dopiero po okresie gwarancyjnym urządzenia	tak		-
3	Naprawy i przeglądy na terenie Szpitala	tak		-
4	Nieodpłatny sprzęt zastępczy gdy przegląd nie może się odbyć na terenie Szpitala	tak		-
5	Czas reakcji – max. 48h	podać		48h-0pkt. / 24h-5pkt.
6	Zapewniony dostęp do oryginalnych części oraz dokumentacji serwisowej	tak		-
7	Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego według normy PN-EN 62353	Tak/Nie		TAK-5pkt. / NIE-0pkt.

1. Warunki określone w pkt 2,3,4,6 - bezwzględnie wymagane.
2. Pozostałe warunki- maksymalna ilość pkt. do uzyskania – 40.
3. Uwaga!!! W kolumnie „ Wymagane”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola w kolumnie 4 tabeli spowoduje odrzucenie oferty.