## Arkusz1
Załacznik nr 1 do SIWZ - zadanie nr 1
Specyfikacja zestawu serwerowego wraz z pakietem licencji do zcentralizowanego zarządzania obiektami i użytkownikami w systemach SSWiN i SKD. Wymagania minimalne.
Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne
Serwer
1 | Obudowa | Obudowa typu RACK 19", wysokość max. 3U, min. 4 zatoki na dyski 2,5",lub min. 2 zatoki na dyski 3,5",
2 | Procesor | Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 7100 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert
3 | Pamięć operacyjna RAM | min. 2x8GB DDR4 z możliwością rozbudowy do min. 32GB, ECC
4 | Dysk twardy | min. 2x1TB SATA konfiguracja Raid1
5 | Karta graficzna | zintegrowana karta graficzna; możliwość zainstalowania dwóch kart graficznych z cestyfikatami ISV
6 | Karta sieciowa | min. 2x Gniazdo Ethernet RJ-45 10 Gb/s
7 | Porty, złącza | Z przodu obudowy: 2xUSB 3.0 1x USB typ C 3.1 Z tyłu obudowy; 1xDP lub 1xHDMI; RJ 45;
8 | Płyta główna | 4 sloty na pamięć RAM, 2xzłącze M.2,
9 | Bios | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Konfiguracja RAID,
10 | Zasilacz | Certyfikowany układ podwójnego zasilania dobrany do zapotrzebowania na energię stawianego przez użyte podzespoły. Min. 2 x550W
11 | System operacyjny | preinstalowany przez producenta stacji (przypisany do numeru seryjnego sprzętu). Min. Ubuntu Linux 18.04 64-bit, wersja angielska
12 | Inne | Ruchome szyny ReadyRails pozwalające na bezproblemowy montaż stacji roboczej w szafie serwerowej.
Powyższe parametry spełnia np. DELL Precision R3930
Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry
Pakiet licencji
1 | Pakiet licencji | Pakiet licencji umożliwiający zdalne, zcentralizowane zarządzanie 80-cioma systemami alarmowymi lub systemami kontroli dostępu opartymi o produkty i rozwiązania firmy Satel. Oprogramowanie powinno spełniać poniższe parametry: • dwukierunkowa transmisja danych za pomocą protokołu TCP/IP • zaawansowane szyfrowanie przesyłanych danych • automatyczne informowanie o zmianach stanu obiektów • zapasowy tor transmisji przy wykorzystaniu połączenia INT-GSM z modułem komunikacyjnym ETHM-1 Plus • system wielopoziomowego zapisu danych użytkowników i historii zdarzeń • automatyczne pobieranie „zaległych” danych po przywróceniu połączenia • dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej • obsługa z urządzeń mobilnych • dwukierunkowe połączenie przekazujące dane w czasie rzeczywistym bez potrzeby odświeżania strony • grupowanie w regiony i obiekty • system zarządzany z wielu miejsc jednocześnie • konfiguracja dostępu do fragmentu systemu • wizualizacja stanu systemu • sterowanie systemem z jednego widoku • konfigurowalne widoki map/planów odpowiadające hierarchii przyjętej w organizacji • centralna baza użytkowników, ustawień, zdarzeń i stanu obiektów
Powyższe parametry spełniają np. licencje Integrum