OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu:

Zestaw do pobierania krwi – musi zawierać niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego  i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm3 .

- Parametry wymagane – skład zestawu:

- jedna para rękawiczek jednorazowego użytku (rozm. L),

- opaska uciskowa (staza) – 1 szt.,

- jednorazowe opakowania środka do dezynfekcji skóry. Środek ten nie może zawierać alkoholu (może to być np. roztwór rivanolu),

- jednorazowy, zamknięty przyrząd próżniowy do pobrania krwi,

- instrukcja obsługi w przypadku zastosowania systemu próżniowego pobierania krwi;

- banderole samoprzylepne do zabezpieczenia próbek krwi - po dwie banderole dla każdej 
z fiolek do oklejania korka i fiolki w dwóch płaszczyznach oraz jednej większej                                  do zabezpieczenia tekturowego pakietu transportowego,

- pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o zminimalizowanych wymiarach zawierający:

- dwie fiolki umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm3 krwi (w każdej z fiolek). Jedna 
z fiolek musi zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulanta uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji. Druga natomiast jest bez dodatków. Fiolki muszą być wykonywane z przezroczystego tworzywa sztucznego (lub szkła) o dużej laboratoryjnej czystości oraz muszą być wyraźnie oznaczone w celu rozróżnienia fiolki pustej od fiolki zawierającej antykoagulant i stabilizator,

- protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierającego krew,

- wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowo pobierania krwi,

- opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przez przemieszczaniem fiolek 
i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.

- wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności,

- fiolki do krwi i cały pakiet transportowy muszą być zabezpieczane samoprzylepnymi banderolami, posiadającymi czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne, określone   w protokole pobrania krwi,

- każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące           na niepożądaną ingerencję z zewnątrz,

- na opakowaniu transportowym fiolek powinien znajdować się napis:

„UWAGA! Po zamknięciu opieczętować pakiet pieczęcią Żandarmerii Wojskowej”.

- Warunki dodatkowe:

- Gwarancja: co najmniej 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 mies. od dnia przekazania Zamawiającemu.