### PAKIET 1

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Nóż Crescent 2,0 mm Bevel Up | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nóż MVR 20G (ostrze kątowe) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 2

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1 i Poz. 2 Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda  ms GmbH,  model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: .........................................PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 3

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rurki tracheostomijne z mankietem typu Soft-Seal o regulowanym położeniu kołnierza | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica intubacyjna jednorazowa | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trzy i czterodrożne | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna bez mankietu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna z mankietem | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem 28Ch/40 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna zbrojona jednorazowa | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera z drenem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa, cewnikiem i zastawką bezzwrotną. Rozmiary 9Ch i 12Ch | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dodatkowy worek 2000 ml do zestawu z igłą Veressa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw zewnątrzoponowy do umieszczania cewnika w przestrzeni zewnątrzoponowej | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ............................................ PLN

Razem wartość brutto: ...........................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

Wytyczne dotyczące pakietu nr 3

Poz. 1 - Rurki tracheostomijne z mankietem o regulowanym położeniu kołnierza – Z termoplastycznego silikonowego (półprzezroczystego) PCW, z niebieską linią przebiegającą przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z regulacją położenia kołnierza i znacznikami głębokości wprowadzenia na rurce, sterylne.

Poz. 2 - Prowadnica intubacyjna – Pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa 60 cm, jednorazowego użytku.

Poz. 4 - Rurki intubacyjne z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, rozmiar od 5-10.

Poz. 5 - Rurka intubacyjna bez mankietu, rozmiar: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0.

## Poz. 6 - Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu (Soft Seal, Lanz, Fome Cuff), sztywny mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki nr 6-10.

Poz. 7 - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem.

Poz. 8 - Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Poz. 9 - Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiar: 28Ch/40cm.

Poz. 10 – Precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2 ml/h – 350 m/h.

# Poz. 12 - Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1 cm, wymiary 15Ch/70 cm.

# Poz. 13 - Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie tacki sterylny.

Poz. 18.  - Zestaw zewnątrzoponowy zawierający: igłę Tuohy (rozmiary: 16G,18G) z motylkiem, przezroczysty cewnik zewnątrzoponowy nylonowy (rozmiary: 16G,18G) z łącznikiem, prowadnicę cewnika, urządzenie do rozpoznawania ustąpienia oporu, płaski filtr zewnątrzoponowy z obrotowym kołnierzem – Luer Lock (0,2m), płyn do wstępnego wypełnienia o objętości 0,8 ml, etykietę cewnika i urządzenie do zamocowania cewnika.

# PAKIET 4

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1 | Łyżka intubacyjna jednorazowa kompatybilna z videolaryngoskopem King Viston. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  5

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części. Powierzchnia ogólna 168cm2 +/- 1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm +/- 0,01mm. Podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego, zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta. Wymiary elektrody: 163,5 x 117mm. Pakowana pojedynczo. Kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji firmy ERBE. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 +/- 15cm, wtyk 2,360,03mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do leczenia niewydolności żylnej. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sonda biologiczna widelec prosta 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda 4-kanałowa select naklejana na rurkę intubacyjną rozmiar 7-9. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  6

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Jednorazowy filtr do inkubatora ATOM 850 V | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr elektrostatyczny do inkubatora ATOM AIR INCU I | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  7

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku z atraumatyczną, miękką miseczką w kształcie dzwonka, umożliwiający wytworzenie stabilnego podciśnienia. Posiadający kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. Do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu. Wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................