## Arkusz1
K-dzpz/19-ZO/2022 |  | Formularz cenowy | załącznik nr 1
Lista artykułów elektrycznych |  | Składając ofertę oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania techniczne | Producent | J.m. | Ilość | Okres gwarancji (liczba miesiący) | Cena zł netto (jednostkowa) | Cena zł netto (ilość x cena jednostkowa) | Stawka Vat | Cena zł brutto
1 | Świetlówka LED G13 840 | 60cm 8W (18W) | PHILIPS/ OSRAM | szt | 400 |  |  | 0 |  | 0
2 | Świetlówka LED G13 840 | 120cm 18W (36W) | PHILIPS/ OSRAM | szt | 250 |  |  | 0 |  | 0
3 | Żarówka LED GU10 | ES111-AP 15/18W 4000k | PHILIPS/ OSRAM/LEDLUMEN | szt | 12 |  |  | 0 |  | 0
4 | Żarówka LED GU10 | 8W - 8,8W 2700K-3500K | PHILIPS/ OSRAM | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
5 | Żarówka LED GU10 | 4,8W-6W 4000k | PHILIPS/ OSRAM | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
6 | Żarówka LED GU10 | 3,8W - 4,8W 4000K | PHILIPS/ OSRAM | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
7 | Żarówka LED 12V GU5.3 | min 5W 2700K-2900K 12V | PHILIPS/ OSRAM | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
8 | Żarówka LED G9 | Parathom LED Pin G9 4.2W 470lm - 840 | OSRAM | szt | 6 |  |  | 0 |  | 0
9 | Żarówka LED G24D-2 | 4000K min 6W | PHILIPS/ OSRAM | szt | 30 |  |  | 0 |  | 0
10 | Żarówka LED G24D-3 | 4000K min 8W | PHILIPS/ OSRAM | szt | 100 |  |  | 0 |  | 0
11 | Żarówka LED 2G11 | 4000K odpowiednik 18W | PHILIPS/ OSRAM | szt | 6 |  |  | 0 |  | 0
12 | Żarówka LED E27/G24D | kula 120mm(G120), min.20W 4000K | PHILIPS/ OSRAM / AIGOSTAR | szt | 12 |  |  | 0 |  | 0
13 | Żarówka LED E27 230V | 10W 4000K | PHILIPS/ OSRAM | szt | 155 |  |  | 0 |  | 0
14 | Żarówka LED E27 230V | 8W 4000K | PHILIPS/ OSRAM | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
15 | Żarówka LED E14 230V | świeczka 7W 4000K | PHILIPS/ OSRAM | szt | 40 |  |  | 0 |  | 0
16 | Żarówka LED | TrueForce LED Road 60-35W E27 740 | PHILIPS | szt | 6 |  |  | 0 |  | 0
17 | Panel LED 230V z obudową | 120x30cm 3600lm 4000K |  | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
18 | Panel LED 230V z obudową | 60x60cm 3600lm 4000K |  | szt | 25 |  |  | 0 |  | 0
19 | Świetlówka jarzeniowa G13 840 | 60cm 18W | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 200 |  |  | 0 |  | 0
20 | Świetlówka jarzeniowa G13 840 | 120cm 36W | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 200 |  |  | 0 |  | 0
21 | Świetlówka jarzeniowa G13 840 | 58W | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
22 | Świetlówka jarzeniowa G13 950 | 36W 950 | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
23 | Świetlówka jarzeniowa G5 840 | 14W 840 | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 25 |  |  | 0 |  | 0
24 | Świetlówka jarzeniowa G5 840 | 80W | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 50 |  |  | 0 |  | 0
25 | Świetlówka jarzeniowa G5 840 | 49W | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
26 | Świetlówka jarzeniowa G5 840 | 8W | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
27 | Świetlówka kompaktowa 2G11 | L18W832 2G 11 | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
28 | Świetlówka kompaktowa 2G11 | 36W 4000K | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 40 |  |  | 0 |  | 0
29 | Świetlówka kompaktowa G24D | 26W 4000K G24d-3 | PHILIPS / OSRAM | szt | 130 |  |  | 0 |  | 0
30 | Świetlówka kompaktowa G24D | 18W 4000K G24d-2 | PHILIPS / OSRAM | szt | 100 |  |  | 0 |  | 0
31 | Świetlówka kompaktowa G24Q | 26W 4000K G24Q-3 | PHILIPS / OSRAM | szt | 50 |  |  | 0 |  | 0
32 | Świetlówka kompaktowa G24Q | 18W 4000K G24Q-2 | PHILIPS / OSRAM | szt | 130 |  |  | 0 |  | 0
33 | Świetlówka kompaktowa G23 | PL-S 11W/840 2P G23 | PHILIPS/ PIŁA/ OSRAM | szt | 25 |  |  | 0 |  | 0
34 | Żarówka metalohalogenkowa | Lampa HQ-BT 400w P70 E40 | PHILIPS/ OSRAM | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
35 | Żarówka halogenkowa 24V | 24V 250W G6,35 | PHILIPS/ OSRAM | szt | 8 |  |  | 0 |  | 0
36 | Żarówka sodowa | Master SON-TPIA plus 70W E27 | PHILIPS/ OSRAM | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
37 | żarówka klasyczna(żarowa) | E27, 75W |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
38 | oprawa liniowa natynkowa LED G13 | 2x60cm G13 klosz przeźroczysty |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
39 | oprawa liniowa natynkowa LED G13 | 2x60cm G13 klosz mleczny |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
40 | oprawa liniowa natynkowa LED G13 | 2x120cm G13 |  | szt | 50 |  |  | 0 |  | 0
41 | oprawa liniowa LED awaryjna | WARS LED PANEL SA 2H AT 4000K [42W/6W) | Intelight | szt | 16 |  |  | 0 |  | 0
42 | oprawa liniowa LED awaryjna | WARS LED PANEL 2x120 SA 2H MT 4000K [52W / 2W) | Intelight | szt | 16 |  |  | 0 |  | 0
43 | lampa awaryjna natynkowa | VELLA LED SO 250 SA 3H AT IP65 | INTELIGHT / AWEX(odpowiednik) | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
44 | lampa awaryjna natynkowa | VELLA LED SO 250 SA 3H AT | INTELIGHT / AWEX(odpowiednik) | szt | 8 |  |  | 0 |  | 0
45 | lampa awaryjna natynkowa | VELLA LED SC 250 SA 3H AT | INTELIGHT / AWEX(odpowiednik) | szt | 8 |  |  | 0 |  | 0
46 | Lampa awaryjna sufitowa | SUPREMA LED D-eco SA 3H AT | INTELIGHT | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
47 | Lampa awaryjna oczkowa | LOVATO P 3W, autonomia 3h optyka O, AT, biała | AWEX | szt | 18 |  |  | 0 |  | 0
48 | Lampa zewnętrzna słupek | Newgarden Fity 160cm | Newgarden | szt | 8 |  |  | 0 |  | 0
49 | Lampa zewnętrzna najazdowa | lampa najazdowa regulowana MIX 5725 C GU10 fi 15cm | SUMA | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
50 | NÄVLINGELampa biurkowa LED, czarny | Barwa światła: ciepła biała (2700 Kelvin). | NÄVLINGE | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
51 | moduł awaryjny | Żywotność źródła światła wynosi około 25 000 godzin. | Np. avex lider multi 36W 3h 4Ah 3.6V PT | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
52 | adapter | Adapter z G24D(wtyk) na E27(gniazdo) |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
53 | Starter | Startery S10 | PHILIPS/ OSRAM | szt | 300 |  |  | 0 |  | 0
54 | Starter | Startery S2 | PHILIPS/ OSRAM | szt | 300 |  |  | 0 |  | 0
55 | Starter | Starter zwora do led |  | szt | 100 |  |  | 0 |  | 0
56 | czujnik ruchu | Czujnik ruchu Sufitowy czujnik ruchu PIR | KANLUX ZONA FLAT-W 8m 2000W | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
57 | czujnik ruchu | Czujnik ruchu PIR ruchomy regulowany IP44 KANLUX | KANLUX | szt | 15 |  |  | 0 |  | 0
58 | Układ zapłonowy | Układ zapłonowy M-H 70 400W |  | szt | 15 |  |  | 0 |  | 0
59 | Statecznik | Statecznik do lamp sodowych 70W |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
60 | Statecznik | Statecznk magnetyczny LN 36W |  | szt | 8 |  |  | 0 |  | 0
61 | Statecznik | Statecznik elektroniczny Helvar elektronik Balast EL3 4x18W |  | szt | 8 |  |  | 0 |  | 0
62 | Statecznik | Statecznik elektroniczny Helvar elektronik Balast 2x36W |  | szt | 8 |  |  | 0 |  | 0
63 | Statecznik | Statecznik elektroniczny Helvar elektronik Balast 2x58W |  | szt | 8 |  |  | 0 |  | 0
64 | wyłącznik nadprądowy 1P B | 6A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
65 | wyłącznik nadprądowy 1P B | 10A | Hager | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
66 | wyłącznik nadprądowy 1P B | 16A | Hager | szt | 6 |  |  | 0 |  | 0
67 | wyłącznik nadprądowy 1P B | 20A | Hager | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
68 | wyłącznik nadprądowy 1P B | 25A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
69 | wyłącznik nadprądowy 1P C | 6A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
70 | wyłącznik nadprądowy 1P C | 10A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
71 | wyłącznik nadprądowy 1P C | 16A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
72 | wyłącznik nadprądowy 1P C | 20A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
73 | wyłącznik nadprądowy 1P C | 25A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
74 | wyłącznik nadprądowy 3P B | 6A | Hager | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
75 | wyłącznik nadprądowy 3P B | 10A | Hager | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
76 | wyłącznik nadprądowy 3P B | 16A | Hager | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
77 | wyłącznik nadprądowy 3P B | 20A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
78 | wyłącznik nadprądowy 3P B | 25A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
79 | wyłącznik nadprądowy 3P B | 32A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
80 | wyłącznik nadprądowy 3P B | 40A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
81 | wyłącznik nadprądowy 3P C | 6A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
82 | wyłącznik nadprądowy 3P C | 10A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
83 | wyłącznik nadprądowy 3P C | 16A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
84 | wyłącznik nadprądowy 3P C | 20A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
85 | wyłącznik nadprądowy 3P C | 25A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
86 | wyłącznik nadprądowy 3P C | 32A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
87 | wyłącznik nadprądowy 3P C | 40A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
88 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 2P 40A typ A | Hager | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
89 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 2P 63A typ A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
90 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 4P 40A typ A | Hager | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
91 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 4P 63A typ A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
92 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 4P 100A typ A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
93 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 2P 40A typ AC | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
94 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 2P 63A typ AC | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
95 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 4P 63A typ AC | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
96 | wyłącznik różnicowoprądowy 30mA | 4P 100A typ AC | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
97 | wyłącznik różnicowonadprądowy RCBO 30mA | typ A B16 2P | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
98 | wyłącznik różnicowonadprądowy RCBO 30mA | typ A B10 2P | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
99 | wyłącznik różnicowonadprądowy RCBO 30mA | typ A C16 2P | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
100 | wyłącznik różnicowonadprądowy RCBO 30mA | typ A C10 2P | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
101 | Rozłącznik izolacyjny | 2P 63A | Hager | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
102 | Rozłącznik izolacyjny | 3P 63A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
103 | Rozłącznik izolacyjny | 3P 100A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
104 | Rozłącznik izolacyjny | 4P 63A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
105 | Rozłącznik izolacyjny | 4P 100A | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
106 | kontrolka na szynę TH35 | pojedyncza | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
107 | kontrolka na szynę TH35 | potrójna | Hager | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
108 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B6/1 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
109 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B6/3 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
110 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B10/1 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
111 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B10/3 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
112 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B10/3N | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
113 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B13/1 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
114 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B13/3 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
115 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B16/1 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
116 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B16/3 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
117 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B16/3N | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
118 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B20/1 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
119 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B20/3 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
120 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B25/1 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
121 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B25/3 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
122 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B25/3N | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
123 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B32/1 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
124 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B40/3 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
125 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B40/3N | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
126 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-40/2/003-A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
127 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-63/2/003-A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
128 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-40/4/003 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
129 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-63/4/003 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
130 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-40/4/003-A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
131 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-63/4/003-A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
132 | wyłącznik kombinowany | xPoleHome HNB-B10/1N/003-A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
133 | wyłącznik kombinowany | xPoleHome HNB-B13/1N/003-A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
134 | wyłącznik kombinowany | xPoleHome HNB-B16/1N/003-A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
135 | ochronniki przeciwprzepięciowe | SPRT12-350/3+NPE-AX | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
136 | ochronniki przeciwprzepięciowe | SPBT12-280/3 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
137 | ochronniki przeciwprzepięciowe | SPBT12-280-3+NPE50 | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
138 | Rozłącznik izolacyjny | 2P 63A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
139 | Rozłącznik izolacyjny | 3P 63A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
140 | Rozłącznik izolacyjny | 3P 100A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
141 | Rozłącznik izolacyjny | 4P 63A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
142 | Rozłącznik izolacyjny | 4P 100A | EATON | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
143 | stycznik na szynę TH35 | NO 1P 16A | Hager/Eaton | szt | 3 |  |  | 0 |  | 0
144 | stycznik na szynę TH35 | NO 25A | Hager/Eaton | szt | 3 |  |  | 0 |  | 0
145 | stycznik na szynę TH35 | NO 40A | Hager/Eaton | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
146 | stycznik na szynę TH35 | 3P NO 25A | Hager/Eaton | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
147 | stycznik na szynę TH35 | 3P NO 40A | Hager/Eaton | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
148 | stycznik na szynę TH35 | 3P NO 63A | Hager/Eaton | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
149 | stycznik na szynę TH35 | 100A NO | Hager/Eaton | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
150 | stycznik mocy na szynę TH35 | 3P 9A + 1NO(pomocniczy) | Hager/Eaton | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
151 | przekaźnik bistabilny TH35 | przekaźnik bistabilny ze stykami sterowania grupowego, 230V min 16A | Zamel/F&F/Hager/Eaton | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
152 | przekaźnik/stycznik na szynę TH35 | 1NO (min 4A) 1NC (min 4A) | Hager/Eaton | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
153 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 2x 1,5mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
154 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 4x 1,5mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
155 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 2x 2,5mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
156 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 4x 2,5mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
157 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 2x 6mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
158 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 4x 6mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
159 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 2x1,5mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
160 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 4x 1,5mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
161 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 2x 2,5mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
162 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 4x 2,5mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
163 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 2x 6mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
164 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 4x 6mm2 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
165 | akcesoria do złączek szynowych | trzymacz na szynę (zacisk/blokada) | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
166 | złączka szynowa przelotowa | odpływowa 1F + N(mostkowalne) + PE(do szyny) 2,5mm2 np. 2003-7646 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
167 | złączka szynowa przelotowa | odpływowa 2F: L + L, 2,5mm2 np.2003-7642 | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
168 | akcesoria do złączek szynowych | ściana boczna do ww. złączek 1F + N + PE | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
169 | akcesoria do złączek szynowych | ściana boczna do ww. złączek 2F L+L | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
170 | akcesoria do złączek szynowych | mostek poprzeczny (sąsiedni) do ww. złączek | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
171 | akcesoria do złączek szynowych | mostek przeskokowy do ww. złączek | Wago / Weidmuller / Phoenix Contact | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
172 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WT1 NH1 gG/gL 200A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
173 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik DZ gG 50A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
174 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik DZ gG 40A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
175 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik DZ gG 25A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
176 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik DZ gG 20A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
177 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik DZ gG 16A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
178 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik DIIT gG 25A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
179 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik DIIT gG 20A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
180 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznk DIIT gG 16A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
181 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik D01 gG 20A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
182 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik D01 gG 16A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
183 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik D01 gG 10A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
184 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WT00 NH00 gG/gL 125A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
185 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik NH2 gG/gL 200A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
186 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WT2 NH2 gG/gL 250A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
187 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik D02 gG/gL 63A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
188 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik D02 gG/gL 50A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
189 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik D02 gG/gL 35A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
190 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik D02 gG/gL 25A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
191 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik D02 gG/gL 20A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
192 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WTN00 gG/gL 100A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
193 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WTN00 gG/gL 80A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
194 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WTN00 gG/gL 63A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
195 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WTN00 gG/gL 50A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
196 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WTN00 gG/gL 35A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
197 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WTN00 gG/gL 25A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
198 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WTN 00 gG/gL 20A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
199 | Bezpiecznik topikowy | Bezpiecznik WTN00 gG/gL 16A |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
200 | gniazdo | Gniazdo podtynkowe pojedyncze-Simon |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
201 | gniazdo | Gniazdo podtynkowe podwójne-Simon |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
202 | gniazdko | Ramka podwójna SIMON 10 Biały + KONTAKT SIMON podwójny kpl. |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
203 | Łączniki | Łącznik jednobiegunowy podtynkowy-Simon |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
204 | Łączniki | Łącznik świecznikowy podtynkowy-Simon |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
205 | gniazdo | Gniazdo telefoniczn podtynkowe |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
206 | puszka | Puszka osprzętowa ø 60 szeregowa średnio głęboka |  | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
207 | przycisk awaryjny | przycisk awaryjny "grzybek" NC puszkowy(kaseta) | Schneider/Eaton/Siemens | szt | 6 |  |  | 0 |  | 0
208 | Przewód OWY | Przewód OWY 3x1,5 biały |  | mb | 100 |  |  | 0 |  | 0
209 | Przewód OWY | Przewód OWY 3x2,5 biały |  | mb | 200 |  |  | 0 |  | 0
210 | Przewód OWY | 5x2,5mm2 |  | mb | 100 |  |  | 0 |  | 0
211 | Przewód OWY | 5x4mm2 |  | mb | 100 |  |  | 0 |  | 0
212 | Przewód OWY | 5x6mm2 |  | mb | 100 |  |  | 0 |  | 0
213 | Przewód OWY | 5x10mm2 |  | mb | 50 |  |  | 0 |  | 0
214 | Przewód YDY | Przewód YDY 2x1,5 |  | mb | 50 |  |  | 0 |  | 0
215 | Przewód YDY | Przewód YDY 3x1,5 |  | mb | 200 |  |  | 0 |  | 0
216 | Przewód YDY | Przewód YDY 3x2,5 |  | mb | 100 |  |  | 0 |  | 0
217 | Przewód YDY | Przewód YDY 5x4 |  | mb | 100 |  |  | 0 |  | 0
218 | Przewód YDY | Przewód YDY 5x6 |  | mb | 50 |  |  | 0 |  | 0
219 | Przewód YDY | 5x10mm2 |  | mb | 50 |  |  | 0 |  | 0
220 | Przewód YDY | 5x16mm2 |  | mb | 25 |  |  | 0 |  | 0
221 | Przewód YKY | 3x1,5mm2 |  | mb | 150 |  |  | 0 |  | 0
222 | Przewód YKY | 3x2,5mm2 |  | mb | 150 |  |  | 0 |  | 0
223 | Przewód YKY | 4x4mm2 |  | mb | 50 |  |  | 0 |  | 0
224 | Przewód YKY | 4x6mm2 |  | mb | 50 |  |  | 0 |  | 0
225 | Przewód YKY | 5x2,5mm2 |  | mb | 100 |  |  | 0 |  | 0
226 | Przewód YKY | 5x4mm2 |  | mb | 100 |  |  | 0 |  | 0
227 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 16mm2 |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
228 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 10mm2 |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
229 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 6mm2 |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
230 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 4mm2 |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
231 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 2,5mm2 |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
232 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 1,5mm2 |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
233 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 1mm2 |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
234 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 10mm2 |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
235 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 10mm2 x2(podwójne) |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
236 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 6mm2 x2(podwójne) |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
237 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 4mm2 x2(podwójne) |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
238 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 2,5mm2 x2(podwójne) |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
239 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 1,5mm2 x2(podwójne) |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
240 | puszka hermetyczna | Puszka hermetyczna 84x84x40 |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
241 | gniazdo natynkowe | Gniazdo hermetyczne Simon Aqarius |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
242 | gniazdo siłowe | Gniazdo siłowe 16A natynkowe z wyłącznikiem L/P |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
243 | gniazdo siłowe | Gniazdo siłowe 32A z wyłącznikiem L/P |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
244 | gniazdo siłowe | Gniazdo siłowe 63A z wyłącznikiem |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
245 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 80×60 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
246 | Koryto kablowe plastikowe | koryto kablowe 80x40 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
247 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 60×40 |  | mb | 24 |  |  | 0 |  | 0
248 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 20×10 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
249 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 25×16 |  | mb | 24 |  |  | 0 |  | 0
250 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 40×16 |  | mb | 24 |  |  | 0 |  | 0
251 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe16×`16 |  | mb | 24 |  |  | 0 |  | 0
252 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 40×25 |  | mb | 24 |  |  | 0 |  | 0
253 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 100×60 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
254 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 15×10 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
255 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 100×40 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
256 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe 30×20 |  | mb | 24 |  |  | 0 |  | 0
257 | Koryto kablowe plastikowe | 120x60 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
258 | Koryto kablowe plastikowe | 130x60 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
259 | Koryto kablowe plastikowe 2 m | 10x15 |  | mb | 15 |  |  | 0 |  | 0
260 | Koryto kablowe plastikowe | 150x60 |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
261 | Kanał podłogowy | Kanał podłogowy 18×75 półokrągły |  | mb | 6 |  |  | 0 |  | 0
262 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 42mm, szer 50 |  | mb | 8 |  |  | 0 |  | 0
263 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 42mm, szer 100 |  | mb | 8 |  |  | 0 |  | 0
264 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 42mm, szer 150 |  | mb | 8 |  |  | 0 |  | 0
265 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 42mm 90st. Szer 50 |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
266 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 42mm 90st. Szer 150 |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
267 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 42mm 90st. Szer 150 |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
268 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 60mm, szer 50 |  | mb | 8 |  |  | 0 |  | 0
269 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 60mm, szer 100 |  | mb | 8 |  |  | 0 |  | 0
270 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 60mm, szer 150 |  | mb | 8 |  |  | 0 |  | 0
271 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 60mm 90st. Szer 50 |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
272 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 60mm 90st. Szer 150 |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
273 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 60mm 90st. Szer 150 |  | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
274 | Mocowanie koryt | wysięgnik 50, wys. 40, gr. 1,5 |  | szt | 15 |  |  | 0 |  | 0
275 | Mocowanie koryt | wysięgnik 100, wys. 70, gr. 1,5 |  | szt | 15 |  |  | 0 |  | 0
276 | Mocowanie koryt | wysięgnik 150, wys. 70, gr. 1,5 |  | szt | 15 |  |  | 0 |  | 0
277 | Mocowanie koryt | wspornik fajkowy 100 |  | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
278 | Rozdzielnica | natynkowa plastikowa 1x12 mod | Hager/Eaton/Legrand | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
279 | Rozdzielnica | natynkowa plastikowa 2x12 mod | Hager/Eaton/Legrand | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
280 | Rozdzielnica | natynkowa plastikowa 3x12 mod | Hager/Eaton/Legrand | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
281 | Rozdzielnica | natynkowa metalowa 5x18 mod | Hager/Eaton/Legrand | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
282 | Rozdzielnica | natynkowa metalowa 6x18 mod | Hager/Eaton/Legrand | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
283 | Rozdzielnica | natynkowa metalowa 6x12 mod | Hager/Eaton/Legrand | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
284 | Bateria | A23 12V | Varta/Energizer/EverActive | szt | 30 |  |  | 0 |  | 0
285 | Bateria | CR 123A | Varta/Energizer/EverActive | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
286 | Bateria | CR 2016 | Varta/Energizer/EverActive | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0
287 | Bateria | CR2032 | Varta/Energizer/EverActive | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
288 | Bateria | LR03 1,5V (Varta Industrial) | Varta Industrial | szt | 320 |  |  | 0 |  | 0
289 | Bateria | LR6 1,5V (Varta Industrial) | Varta Industrial | szt | 320 |  |  | 0 |  | 0
290 | Bateria | baterie R14 ( 2 szt. w opakowaniu) | VATRA | szt | 24 |  |  | 0 |  | 0
291 | Bateria | 6LR 61 9V (Varta Industrial) | Varta Industrial | szt | 10 |  |  | 0 |  | 0
292 | Akumulatorki | Eneloop PRO LR6 AA Ni-Mh 2500mAh | Panasonic Eneloop PRO | szt | 32 |  |  | 0 |  | 0
293 | Akumulatorki | Eneloop LR03 AAA Ni-Mh 750mAh | Panasonic Eneloop | szt | 16 |  |  | 0 |  | 0
294 | listwa zasilająca 5m 5 gniazd z przełącznikiem | Listwa zasilająca Acar F5 5 gniazd 5m czarna z uziemieniem (dwa bezpieczniki) |  | szt | 40 |  |  | 0 |  | 0
295 | listwa zasilająca 3m 5 gniazd z przełącznikiem | Listwa zasilająca Acar F5 5 gniazd 3m czarna z uziemieniem (z bezpiecznikiem) |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
296 | listwa zasilająca 5m 5 gniazd z przełącznikiem | Listwa zasilająca Acar F5 5 gniazd 5m czarna z uziemieniem ( z bezpiecznikiem) |  | szt | 5 |  |  | 0 |  | 0
297 | listwa zasilająca 5 m 6 gniazd z przełącznikiem | Armac Multi M6 ¦ Listwa zasilająca ¦ przeciwprzepięciowa, 6 gniazd, przewód 5m, czarna z uziemieniem |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
298 | LAMPKA STOŁOWA na biurko LED DOTYKOWA BEZCIENIOWA | Lampka na biurko LED TOUCH LAMP - Czarna 5W |  | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
299 | Przedłużacz gumowy budowlany na bębnie 3X2,5 20 m | przekrój kabla: 3*2,5, rodzaj kabla: gumowy H05RR-F, wyposażony w 4 gniazda z klapką oraz 1 wtyczkę. rodzaj gniazda: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44, uziemienie: poprzez bolec - przedłużacz wyposażony w termik | ADELID | szt | 1 |  |  | 0 |  | 0
300 | Przedłużacz gumowy budowlany na bębnie 3X2,5 50 m | przekrój kabla: 3*2,5, rodzaj kabla: gumowy H05RR-F, wyposażony w 4 gniazda z klapką oraz 1 wtyczkę. rodzaj gniazda: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44, uziemienie: poprzez bolec - przedłużacz wyposażony w termik | ADELID | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
301 | Przedłużacz gumowy budowlany na bębnie 3X2,5 35 m | przekrój kabla: 3*2,5, rodzaj kabla: gumowy H05RR-F, wyposażony w 4 gniazda z klapką oraz 1 wtyczkę. rodzaj gniazda: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44, uziemienie: poprzez bolec - przedłużacz wyposażony w termik | ADELID | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
302 | listwa zasilająca 3m 5 gniazd z przełącznikiem | Przedłużacz listwa zasilająca 3 gniazda 3m z uziemieniem |  | szt | 2 |  |  | 0 |  | 0
303 | Gniazdo sieciowe natynkowe | Kompletne gniazdo sieciowe natynkowe 2xRJ45 (puszka + płyta czołowa z ramką + adapter podwójny) Przykładowy zestaw: ALANTEC OS009 Puszka + support (metalowy) + ramka 45x45 ALANTEC OS100 Adapter 45x45 2xRJ45 z klapką przeciwkurzową (wypukły zaokrąglony) | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 70 |  |  | 0 |  | 0
304 | Kabel sieciowy – szpula 500m | Kategoria: min. 6A Klasa: min. EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce Przekrój AWG: 4x2x23AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,50mm Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, dodatkowo całość ekranowana folią poliestrową Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany folią poliestrową Powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) PoE: 802.3 at Przykładowy model: ALANTEC KIFF6ALSOH500D Kable F/FTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG Dca 500m (10Gb/s) | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0 | `
305 | Panel krosowy do szafy sieciowej | Szerokość: 19" Wysokość: 1U Ilość portów: min. 24 Typ: niewyposażony Materiał obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno Wykończenie powierzchni: malowana farbą proszkową Kolor: czarny Półka montażowa: tak Przykładowy model: ALANTEC PK020 Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporą niewyposażony | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 6 |  |  | 0 |  | 0
306 | Listwa zasilająca do szafy sieciowej | Standard 1U/19" Gniazda min. 9 x CEE 7/5 Wtyk 1 x CEE 7/7 Obudowa korpusu aluminiowa Prąd znamionowy urządzenia: min. 16A Maksymalne obciążenie: min. 3400W Długość przewodu zasilającego min. 1.5m Dioda sygnalizacyjna LED Przykładowy model: ALANTEC PZ09 Listwa zasilająca 19" gniazdo 9 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z diodą LED | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 3 |  |  | 0 |  | 0
307 | Moduły sieciowe | Kategoria: min. 6A Klasa: min. EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce Ekran: tak Rodzaj: beznarzędziowy Materiał: Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodnie z EN 55022 Trwałość wg norm > 750 cykli Trwałość wg badań > 1000 cykli Powłoka styków: min 50 μcalowa warstwa złota na 40 μcalowej warstwie niklu Siła docisku styków: min. 100 g na styk Sekwencja: min. 568A/B Materiał noży: fosforobrąz ze min. 100 μcalowa warstwą cyny Korpus plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 Materiał: laminat FR4 o grubości 1,6 mm Maks. wartość prądu: min. 1,5 A Rezystancja izolacji: min. 500 MΩ @ 100 Vdc Odporność napięciowa: min. 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s Rodzaj: PoE, PoE+ / 802.3 at typ 2 Przykładowy model: ALANTEC MB005 Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6A PoE+ Moduł kompatybilny z gniazdem z pozycji nr 311 oraz panelem krosowym z pozycji nr 313 | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 280 |  |  | 0 |  | 0
308 | Szafa sieciowa | Rozmiar: 12U Wysokość [mm]: min. 600 Szerokość [mm]: min. 550 Głębokość [mm]: min. 600 Rozstaw belek: min. 420 - 450 Maksymalne obciążenie: min. 50 kg Szyba w drzwiach frontowych: hartowna Zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania) Zdejmowane osłony boczne z zamkiem Wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz Możliwość zainstalowania w górnej pokrywie co najmniej dwóch wentylatorów Stopień ochrony: min. IP20 zgodna z normą PN-EN 60529 Rodzaj wyposażenia: drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona perforowana, osłony boczne ruchome perforowane Kolor: szary Przykładowy model: ALANTEC SW-12U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 3 |  |  | 0 |  | 0
309 | Organizator kabli | Rozmiar: 1U Wyposażenie: min. 5 plastikowych uchwytów Przykładowy model: ALANTEC PK009 Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytów, czarny | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 4 |  |  | 0 |  | 0
310 | Patchcord 0,5m | Kategoria: min. 6A Długość: 0,5m Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG Żyły: wielodrutowe Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: min. 802.3 at typ 2 (PoE+) Przykładowy model: ALANTEC KKS6ASZA0.5 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 0.5m | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 100 |  |  | 0 |  | 0
311 | Patchcord 1m | Kategoria: min. 6A Długość: 1m Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG Żyły: wielodrutowe Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: min. 802.3 at typ 2 (PoE+) Przykładowy model: ALANTEC KKS6ASZA1.0 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 1.0m | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 100 |  |  | 0 |  | 0
312 | Patchcord 3m | Kategoria: min. 6A Długość: 3m Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG Żyły: wielodrutowe Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: min. 802.3 at typ 2 (PoE+) Przykładowy model: ALANTEC KKS6ASZA3.0 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 3.0m | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 100 |  |  | 0 |  | 0
313 | Patchcord 5m | Kategoria: min. 6 Długość: 5m Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG Żyły: wielodrutowe Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: min. 802.3 at typ 2 (PoE+) Przykładowy model: ALANTEC KKS6ACZE5.0 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 5.0m | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 70 |  |  | 0 |  | 0
314 | Patchcord 15m | Długość kabla: min. 15m Typ: UTP, Nieekranowany 4x2 AWG 24/7 Skręcane pary TIA/EIA-568-B 2xRJ45 Zalewane końcówki Kategoria kabla: min. CAT 6 Typ powłoki: PVC Typ przewodu: U/UTP – skrętka nieekranowana 4 parowa Przykładowy model: Patchcord LogiLink CAT 6 UTP 15m biały CP2101U | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji | szt | 70 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0