## 1) SKÓRA, POWIERZCHNIE
CZĘŚĆ 1 - SKÓRA, POWIERZCHNIE
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Produkt Leczniczy / Płyn na Skórę / do Antyseptycznego Mycia Rąk / do Dezynfekcji Skóry przed operacją	-Skład: Chlorhexidini digluconas 3,876 g/100 g / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	500 ml	120
2	Wyrób Medyczny / ***Chusteczki Nasączone / BEZalkoholowe / Myjąco-Dezynfekujące	-Skład Płynu: Chlorek Didecylodimetyloamoniowy 450 mg/100 ml / Wymiary: min. 18 cm x min. 20 cm / -Możliwość Dezynfekcji Głowic USG i Szkła Akrylowego / -Trwałość po Otwarciu: min. 60 dni/200 szt. / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / B-1 min, Tbc/Prątki-15 min, F(Drożdżaki)-1 min / V(Otoczkowe)-1 min, V(Noro/Adeno)-5 min / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 200 szt.	200 szt.	200
3	Wyrób Medyczny / Spray Alkoholowy z Chlorheksydyną / Do Szybkiej Dezynfekcji Zewnętrznych / Elementów Centralnych i Obwodowych / Cewników Dożylnych	-Skład: Chlorhexidini digluconas 2 g/100 g, Isopropanolum 62 g/100 g / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / B-1 min, Tbc/Prątki-1 min, F(Drożdżaki)-1 min, / V(Otoczkowe)-1 min, V(Rota)-1 min	250 ml	30
4	Wyrób Medyczny / ***Koncentrat do Sporządzania Roztworu / do Dezynfekcji i Mycia / Dużych Powierzchni	-Skład: 2-Fenoksyetanol 10 g/100 g, Chlorek Benzalkoniowy 7,5 g/100 g / N,N-bis-(3-aminopropylo)dodecyloamina 8,0 g/100 g / -Trwałość roztworu roboczego: min. 14 dni / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna 1,5%: / B-5 min, Tbc/Prątki-60 min, F(Drożdżaki)-5 min / V(Otoczkowe)-15 min, V(Rota)-15 min, V(Noro/Adeno)-30 min	6000 ml	5
5	Wyrób Medyczny / ***Proszek/Granulat Sporobójczy / do Sporządzania Roztworu Wodnego / do Dezynfekcji i Mycia Powierzchni	Skład Proszku: Nadwęglan Sodu, Tetraacetyloetylenodiamina (TAED), / Kwas Cytrynowy, Zwiazki Kompleksujące, Inhibitory Korozji, / Substancje Zapachowe / -Substancja Czynna roztworu roboczego: Kwas Nadoctowy / -Rozpuszczalny w wodzie wodociągowej / -Trwałość roztworu roboczego: min. 24 godz. / -NIE wymaga aktywatora / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna 2,0%: / B-1 min, Tbc/Prątki-5 min, S(C. difficile)-10 min, F(Drożdżaki)-1 min, / V-10 min	1500 g	15
					SUMA:	0
		***-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

## 2) RĘCE, SKÓRA, MAŁE POWIERZCHNIE
CZĘŚĆ 2 - RĘCE, SKÓRA, MAŁE POWIERZCHNIE
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Kosmetyk: / *Emulsja do Częstego / Chirurgicznego i Higienicznego / Mycia Rąk	-Skład: 2 Główne Składniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate (SLES) / -BEZ Sodium Lauryl Sulfate (SLS) / -Zawierająca przyjemną kompozycję zapachową / -Testowana Dermatologicznie, pH: 5,0-5,5 / -Możliwość użycia z dozownikiem łokciowym typu Dermados / -Do profesjonalnego zastosowania w szpitalach / przed chirurgiczną i higieniczną dezynfekcją rąk / -Możliwość mycia całego ciała / -Zgodna z oferowanymi produktami do dezynfekcji rąk	500 ml	4000			0
2	Produkt Leczniczy: / *Płyn/Roztwór Alkoholowy / na Skórę / do Chirurgicznej i Higienicznej / Dezynfekcji Rąk	-Główny Składnik: Alkohol lub Mieszanina Alkoholi (min. 60%) / -Dopuszczalne Alkohole: Etanol, Izopropanol i Propanol / -Możliwość użycia z dozownikiem łokciowym typu Dermados / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	500 ml	500			0
3	Wyrób Medyczny / lub Produkt Biobójczy: / *Żel Alkoholowy / na Skórę / do Chirurgicznej i Higienicznej / Dezynfekcji Rąk	-Główny Składnik: Alkohol lub Mieszanina Alkoholi (min. 60%) / -Dopuszczalne Alkohole: Etanol, Izopropanol i Propanol / -Możliwość użycia z dozownikiem łokciowym typu Dermados / -Do profesjonalnego zastosowania w szpitalach / do Chirurgicznej i Higienicznej Dezynfekcji Rąk / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / -Chirurgiczna Dezynfekcja Rąk (EN 12791): 90 sek. / B-15 sek., Tbc/Prątki-30 sek., F(Drożdżaki)-15 sek.,V(Otoczkowe)-30 sek., / V(Rota)-30 sek., V(Noro)-30 sek., V(Adeno)-90 sek., V(Polio)-90 sek.	500 ml	500			0
4	Dozownik Łokciowy Ścienny / do Butelek 500 ml / z Pompką	-Kompatybilny z oferowanymi produktami do mycia i dezynfekcji rąk	1 szt.	10			0
5	Pompka Ręczna / do Butelek 500 ml	-Kompatybilna z oferowanymi produktami do mycia i dezynfekcji rąk	1 szt.	20			0
6	Kosmetyk: / *Emulsja do Pielęgnacji Rąk	-Skład: 2 Główne Składniki: Aqua, Paraffinum Liquidum lub Cocos Nucifera Oil / -Testowana Dermatologicznie, / -BEZ Wosku Pszczelego, Oleju Jojoba, Parabenów i Fenoksyetanolu / -Zgodna z oferowanymi produktami do dezynfekcji rąk	500 ml	200			0
7	Produkt Leczniczy / BEZbarwny / **Płyn/Roztwór Alkoholowy / do stosowania na skórę / ze Spryskiwaczem	-Skład: Mieszanina min. 2 Alkoholi (min. 55%) / -Do dezynfekcji skóry przed:operacją, iniekcjami/zastrzykami, / punkcjami, pobieraniem krwi / Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/) / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 350 ml	250 ml	500			0
8	Produkt Leczniczy / ZABARWIONY / **Płyn/Roztwór Alkoholowy / do stosowania na skórę	-Skład: Mieszanina min. 2 Alkoholi (min. 55%) / -Do dezynfekcji skóry przed:operacją, iniekcjami/zastrzykami, / punkcjami, pobieraniem krwi / Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	1000 ml	300			0
9	Wyrób Medyczny / ***Spray Alkoholowy / do Szybkiej Dezynfekcji / Małych Powierzchni	-Skład: Alkohol lub Mieszanina Alkoholi (min. 44%) / -Dopuszczalne Alkohole: Etanol, Izopropanol, Propanol / -Gotowy do użycia, BEZ Aldehydów i Chloru / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / B-1 min, Tbc/Prątki-1 min, F(Drożdżaki)-1 min / V(Otoczkowe)-1 min, V(Rota)-5 min, V(Noro/Adeno)-5 min / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 1000 ml	1000 ml	200			0
	Spryskiwacz	- Kompatybilny z oferowanym Sprayem Alkoholowym / -Pominąć wycenę w przypadku gdy oferowany Spray Alkoholowy / posiada Spryskiwacz	1 szt.	200			0
10	Wyrób Medyczny / ***Pianka BEZalkoholowa / lub NISKOalkoholowa / do Szybkiej Dezynfekcji / Małych Powierzchni	-Gotowa do użycia, BEZ Aldehydów i Chloru / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / B-1 min, Tbc/Prątki-15 min, F(Drożdżaki)-1 min, / V(Otoczkowe)-1 min, V(Rota)-1 min, V(Noro/Adeno)-15 min. / -Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, / Szkła Akrylowego, Głowic USG, Monitorów, Inkubatorów / -Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 1000 ml	750 ml	200			0
	Spryskiwacz Pianowy	-Kompatybilny z oferowaną Pianką / -Pominąć wycenę w przypadku gdy oferowana Pianka posiada / Spryskiwacz Pianowy	1 szt.	200			0
11	Wyrób Medyczny / ***Chusteczki Nasączone / BEZalkoholowe / lub NISKOalkoholowe / do Szybkiej Dezynfekcji / Małych Powierzchni	-Wymiary: min. 18 cm x min. 20 cm / -Gotowe do użycia, BEZ Aldehydów i Chloru / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / B-1 min, Tbc/Prątki-60 min, F(Drożdżaki)-2 min / V(Otoczkowe)-1 min, V(Rota)-1 min, V(Noro/Adeno)-15 min / -Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, / Szkła Akrylowego, Głowic USG, Monitorów / -Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych / -Trwałość po Otwarciu: min. 30 dni/100 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 200 szt.	100 szt.	1600			0
					SUMA:	0
		*-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta
		**-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta
		***-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

## 3) CHUSTECZKI SPOROBÓJCZE
CZĘŚĆ 3 - CHUSTECZKI SPOROBÓJCZE
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób Medyczny / Chusteczki Sporobójcze / Nasączone / BEZalkoholowe / do Szybkiej Dezynfekcji / Małych Powierzchni	Substancja Czynna: Nadtlenek Wodoru i/lub Kwas Nadoctowy / Wymiary: min. 18 cm x min. 20 cm / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / B-2 min, Tbc/Prątki-15 min, S(C. difficile)-5 min, F(Drożdżaki)-2 min, / V(Noro/Adeno)-5 min / -Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, / Szkła Akrylowego, Głowic USG, Monitorów / -Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych / -Trwałość po Otwarciu: min. 28 dni/80 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 100 szt.	80 szt.	200			0
					SUMA:	0

## 4) PIANKA SPOROBÓJCZA
CZĘŚĆ 4 – PIANKA SPOROBÓJCZA
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób Medyczny / Pianka Sporobójcza / BEZalkoholowa / do Szybkiej Dezynfekcji / Małych Powierzchni	Substancja Czynna: Nadtlenek Wodoru i/lub Kwas Nadoctowy / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / B-1 min, Tbc/Prątki-10 min, S(C. difficile)-5 min, F(Drożdżaki)-1 min, / V(Noro)-5 min, V(Adeno)-5 min / -Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, / Szkła Akrylowego, Głowic USG, Monitorów / -Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 1000 ml	750 ml	50			0
2	Spryskiwacz Pianowy	-Kompatybilny z oferowaną Pianką Sporobójczą / - Pominąć wycenę w przypadku gdy oferowana Pianka Sporobójcza / posiada Spryskiwacz Pianowy	1 szt.	50			0
					SUMA:	0

## 5) CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI RĄK
CZĘŚĆ 5 – CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI RĄK
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób Medyczny / lub Produkt Biobójczy / Chusteczki Nasączone / Alkoholowe / do Szybkiej Dezynfekcji Rąk	-Główny Składnik Płynu: Alkohol lub Mieszanina Alkoholi (min. 60%) / -Dopuszczalne Alkohole: Etanol, Izopropanol i Propanol / -Wymiary: min. 15 cm x min. 19 cm, Gramatura min. 50 g/m2. / -Trwałość po otwarciu: min. 21 dni./50 szt. / -Opakowanie typu Flow-Pack / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / B-30 sek., Tbc/Prątki-30 sek., F(Drożdżaki)-30 sek., / V(Otoczkowe)-30 sek., V(Rota)-45 sek. / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 100 szt.	50 szt.	20			0
					SUMA:	0

## 6) SKÓRA - GAZIKI ZESTAW
CZĘŚĆ 6 - SKÓRA - GAZIKI ZESTAW
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób Medyczny / Zestaw do Dezynfekcji Skóry i Zabezpieczenia / Miejsca Wkłucia / Gazik Suchy+Gazik Nasączony Alkoholem / lub Mieszaniną Alkoholi (min. 70%)	-Dopuszczalne Alkohole: Izopropanol, Etanol / -Wymiary: min. 8 cm x min. 10 cm / -Gramatura Włókniny: min. 60 g/1 m2 / -Dopuszczony do stosowania u niemowląt i dzieci	50 zestawów	2400			0
					SUMA:	0

## 7) ANTYSEPTYKA I LAWASEPTYKA (POWIDON JODU, POLIHEKSANID)
CZĘŚĆ 7 - ANTYSEPTYKA I LAWASEPTYKA (POWIDON JODU, POLIHEKSANID)
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Produkt Leczniczy / Płyn/Roztwór Antyseptyczny / z Powidonem jodu / do stosowania / na skórę, błony śluzowe, rany / ze Spryskiwaczem	-Skład: Povidonum iodinatum 7,5 g/100 g / -Zastosowanie: dezynfekcja nieuszkodzonej skóry, / antyseptyka błon śluzowych, / antyseptyka ran, oparzeń, odleżyn / antyseptyka chorób skóry z infekcją, / higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk / -Możliwość użycia u noworodków potwierdzona w CHPL. / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	250 ml	50			0
2	Produkt Leczniczy / Płyn/Roztwór Antyseptyczny / z Powidonem jodu / do stosowania / na skórę, błony śluzowe, rany	-Skład: Povidonum iodinatum 7,5 g/100 g / -Zastosowanie: dezynfekcja nieuszkodzonej skóry, / antyseptyka błon śluzowych, / antyseptyka ran, oparzeń, odleżyn / antyseptyka chorób skóry z infekcją, / higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk / -Możliwość użycia u noworodków potwierdzona w CHPL. / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	1000 ml	100			0
3	Produkt Leczniczy / Płyn/Roztwór Antyseptyczny / Alkoholowy / z Powidonem jodu / do stosowania na skórę / ze spryskiwaczem	-Skład: Alcohol isopropylicus+Povidonum iodinatum / (50 g+1 g)/100 g / -Zastosowanie: odkażanie nieuszkodzonej skóry / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	250 ml	3			0
4	Produkt Leczniczy / Płyn/Roztwór Antyseptyczny / Alkoholowy / z Powidonem jodu / do stosowania na skórę	-Skład: Alcohol isopropylicus+Povidonum iodinatum / (50 g+1 g)/100 g / -Zastosowanie: odkażanie nieuszkodzonej skóry / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	1000 ml	3			0
5	Produkt Leczniczy / Maść Antyseptyczna / z Powidonem jodu / do stosowania na skórę, rany	-Skład: Povidonum iodinatum 10 g/100 g / -Zastosowanie: leczenie oparzeń termicznych skóry, / leczenie zakażonych powierzchownych ubytków skóry, / leczenie owrzodzeń, odleżyn, leczenie ropnych zmian skórnych, / leczenie chorób skóry bakteryjnego lub grzybiczego pochodzenia / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	20 g	10			0
6	Wyrób Medyczny Klasy III / Płyn Lawaseptyczny / Przeciwbiofilmowy / do stosowania na rany	-Skład: Polihexanid 0,1%+Betaina 0,1% / -Sterylny, Trwałość po otwarciu: min. 56 dni / -Możliwość stosowania w czasie ciąży, laktacji i dzieci od 1 dnia życia.	350 ml	60			0
7	Wyrób Medyczny Klasy III / Żel Lawaseptyczny / Przeciwbiofilmowy / do stosowania na rany	-Skład: Polihexanid 0,1%+Betaina 0,1% / -Sterylny, Trwałość po otwarciu: min. 56 dni / -Możliwość stosowania w czasie ciąży, laktacji i dzieci od 1 dnia życia.	30 ml	100			0
					SUMA:	0

## 8) ANTYSEPTYKA (OKTENIDYNA)
CZĘŚĆ 8 – ANTYSEPTYKA (OKTENIDYNA)
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Produkt Leczniczy / Płyn/Roztwór Antyseptyczny / z Oktenidyną i Fenoksyetanolem / do stosowania / na skórę, błony śluzowe, rany / ze Spryskiwaczem	-Skład: Octenidini dihydrochloridum+Phenoxyethanolum (0,10 g+2,00 g)/100 g / -Zastosowanie: / -Do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych / ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi / -Wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych / powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych / -Wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon / śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych / w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu / i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego / -Do pielęgnacji kikuta pępowinowego / -Do dezynfekcji jamy ustnej / -Ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia / antyseptycznego grzybicy międzypalcowej / -W stanach zapalnych pochwy i w obrębie żołędzi prącia mężczyzny / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	250 ml	400			0
2	Produkt Leczniczy / Płyn/Roztwór Antyseptyczny / z Oktenidyną i Fenoksyetanolem / do stosowania / na skórę, błony śluzowe, rany	-Skład: Octenidini dihydrochloridum+Phenoxyethanolum (0,10 g+2,00 g)/100 g / -Zastosowanie: / -Do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych / ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi / -Wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych / powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych / -Wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon / śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych / w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu / i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego / -Do pielęgnacji kikuta pępowinowego / -Do dezynfekcji jamy ustnej / -Ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia / antyseptycznego grzybicy międzypalcowej / -W stanach zapalnych pochwy i w obrębie żołędzi prącia mężczyzny / -Posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce / (wymagany wpis w https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/)	1000 ml	150			0
					SUMA:	0

## 9) POWIERZCHNIE, NARZĘDZIA
CZĘŚĆ 9 - POWIERZCHNIE, NARZĘDZIA
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	***Koncentrat do Sporządzania Roztworu / do Codziennego Mycia / twardych, wodoodpornych Podłóg	-Stężenie Robocze: od 0,4% / -neutralny, nisko pieniący, Atest PZH / -Przezroczysta, zielona ciecz do profesjonalnego stosowania / -Szybko schnący, nie pozostawiający zacieków / -Technologia neutralizująca nieprzyjemne zapachy / -Kompozycja zapachowa	5000 ml	200			0
2	Wyrób Medyczny / lub Produkt Biobójczy / ***Koncentrat do Sporządzania Roztworu / do Dezynfekcji i Mycia / Dużych Powierzchni	-Trwałość roztworu roboczego: min. 14 dni / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna 0,5%: / B-15 min, Tbc/Prątki-15 min, F(Drożdżaki)-15 min / V(Otoczkowe)-15 min, V(Rota)-15 min / -Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych	5000 ml	120			0
3	Wyrób Medyczny / ***Koncentrat do Sporządzania Roztworu / do Dezynfekcji i Mycia / Dużych Powierzchni	-Trwałość roztworu roboczego: min. 24 godz. / -Skład: Nadtlenek wodoru (min. 72 g/1 kg), / związki powierzchniowo czynne / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna 2%: / B-1 min, F(Drożdżaki)-1 min, / V(Noro)-5 min, V(Adeno)-5 min, V(Polio)-5 min / -Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych	5000 ml	5			0
4	Wyrób Medyczny / lub Produkt Biobójczy / Chusteczki Chlorowe / Sporobójcze / do Szybkiej Dezynfekcji i Mycia / Małych Powierzchni	Skład: Troklozen sodu, detergent (sole sodowe kwasów sulfonowych) / -możliwość dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalin / -aktywacja przez nasączenie zimną wodą / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna warunki brudne: / B-5 min, Tbc/Prątki-15 min, S(C. difficile)-15 min, F(Drożdżaki)-5 min, / F-15 min, V(Noro)-5 min, V(Adeno)-5 min, V(Polio)-5 min	25 szt.	30			0
5	Wyrób Medyczny / lub Produkt Biobójczy / Płyn do Zamgławiacza / do dezynfekcji pomieszczeń / metodą zamgławiania	-Skład: Nadtlenek wodoru 7,4% / -do zamgławiacza typu Phileas	10 000 ml	10			0
6	Wyrób Medyczny / Koncentrat do Sporządzania Roztworu / do Mycia i Dezynfekcji Wstępnej Narzędzi	-Skład: proteaza, lipaza, amylaza, chlorek didecylodimetyloamonu, / propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, / związki chelatujące / -Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych / -Neutralne pH / -Czas bezpiecznego przechowywania / narzędzi w roztworze: min. 72 godz. / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna warunki brudne: / 0,5%: B-10 min. F(Drożdżaki)-10 min, V(Otoczkowe)-10 min	5000 ml	6			0
					SUMA:	0
		***-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

## 10) TABLETKI CHLOROWE
CZĘŚĆ 10 – TABLETKI CHLOROWE
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób Medyczny / lub Produkt Biobójczy / Tabletki Chlorowe Sporobójcze / do Sporządzania Roztworu Wodnego / do Dezynfekcji i Mycia / Dużych Powierzchni	-Skład: Troklozen Sodu min. 1,69 g/1 tabl. + Tenzydy / -Zawartość Aktywnego Chloru w roztworze roboczym 1 tabl./1 L wody: / min. 1000 ppm / -możliwość dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalin / -Rozpuszczalne w wodzie wodociągowej / -Trwałość roztworu roboczego: min. 24 godz. / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna warunki brudne: / (2 tabl./1 L wody): / B-15 min. Tbc/Prątki-15 min, S(C. difficile)-15 min, F-15 min / V(Noro)-15 min, V(Adeno)-15 min, V(Polio)-15 min / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 300 tabl.	200 tabl.	1000			0
					SUMA:	0

## 11) ZAMGŁAWIANIE
CZĘŚĆ 11 – ZAMGŁAWIANIE
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób Medyczny / lub Produkt Biobójczy / Płyn do Zamgławiacza / do dezynfekcji pomieszczeń / metodą zamgławiania	-Skład: Nadtlenek Wodoru 6%+Jony Srebra / -Do zamgławiacza typu Nocospray	1000 ml	40			0
					SUMA:	0

## 12) SUCHE CHUSTECZKI
CZĘŚĆ 12 – SUCHE CHUSTECZKI
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób medyczny: / Suche Chusteczki w Rolce / Opakowanie Uzupełniające / do Nasączania Płynem do Dezynfekcji	-Gramatura Włókniny: min. 50 g/1 m2, Wymiary: min. 16 cm x min. 25 cm / -NIEpylące, NIEstrzępiące, Odporne na Detergenty i Alkohole / -Perforacja ułatwiająca odrywanie / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 300 szt..	1 rolka: 100 szt..	120			0
2	Wiaderko-Dozownik / Wielokrotnego Użytku / do Suchych Chusteczek	-Kompatybilne z oferowanymi suchymi chusteczkami / (W przypadku gdy w wiaderku jest umieszczony wkład uzupełniający / należy odpowiednio zmniejszyć ilość wycenianych rolek)	1 szt.	30			0
					SUMA:	0

## 13) NARZĘDZIA
CZĘŚĆ 13 - NARZĘDZIA
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób Medyczny / Proszek/Granulat / do Sporządzania Roztworu Wodnego / do Dezynfekcji Wysokiego Poziomu / i Manualnego Mycia / Narzędzi Chirurgicznych / i Termolabilnych Wyrobów / Medycznych	-Substancja Czynna roztworu roboczego: Kwas Nadoctowy / -BEZ enzymów / -Rozpuszczalny w wodzie wodociągowej, / -NIE wymaga aktywatora / -Opakowanie Bezpośrednie: Wiadro / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna warunki brudne: / 2%: B-15 min. (EN 13727 i EN 14561) / 2%: Tbc/Prątki-15 min. (EN 14348 i EN 14563) / 2%: S(C. Difficile, B. Subtilis)-15 min. (EN 17126) !!! / 2%: F(Drożdżaki)-15 min. (EN 13624 i EN 14562) / 2%: V-15 min. (EN 14476 i EN 17111) / 3%: F-30 min. (EN 13624 i EN 14562) / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 3 kg	1,5 kg	160			0
2	Paski Testowe / do sprawdzania aktywności / roztworu roboczego	-Kompatybilne z roztworem roboczym oferowanego produktu / -Pominąć wycenę jeżeli: instrukcja nie wymagana ich użycia / lub są dołączone do proszku/granulatu	50 szt.	12			0
					SUMA:	0

## 14) ENDOSKOPY
PAKIET 14 - ENDOSKOPY
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	OPAKOWANIE	ILOŚĆ OP.	CENA/OP. BRUTTO [ZŁ]	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	NAZWA HANDLOWA	PRODUCENT
1	Wyrób Medyczny / Detergent Multienzymatyczny / ***Koncentrat / do Sporządzania Roztworu / do Mycia Endoskopów	-Stężenie Robocze: od 0,2% / -Rozpuszczający: Tłuszcz, Skrobię, Białka / -Kompatybilność z myjnią endoskopową CHOYANG serii CYW / potwierdzona oświadczeniem producenta, która pozwala / zachować warunki gwarancji w całym okresie gwarancyjnym / -Kompatybilność z endoskopami giętkimi marki FUJIFILM / potwierdzona oświadczeniem producenta, która pozwala / zachować warunki gwarancji w całym okresie gwarancyjnym / -Kompatybilność z oferowanym aktywowanym płynem do dezynfekcji / wysokiego poziomu i sterylizacji endoskopów	1000 ml	120			0
2	Wyrób Medyczny / ***Płyn+Aktywator / do Dezynfekcji Wysokiego Poziomu / i Sterylizacji Endoskopów	-Główna Substancja Czynna aktywnego płynu: Kwas Nadoctowy / -Trwałość aktywnego płynu: min. 15 dni (bez limitu ilości cykli) / -Kompatybilność z myjnią endoskopową CHOYANG serii CYW / potwierdzona oświadczeniem producenta, która pozwala / zachować warunki gwarancji w całym okresie gwarancyjnymm / -Kompatybilność z endoskopami giętkimi marki FUJIFILM / potwierdzona oświadczeniem producenta, która pozwala / zachować warunki gwarancji w całym okresie gwarancyjnym / -Kompatybilność z oferowanym detergentem multienzymatycznym / -Minimalna Skuteczność Mikrobiologiczna: / Sterylizacja-10 min (temperatura pokojowa) / Spory-5 min	4800 ml+200 ml	70			0
3	Paski Testowe / do sprawdzania aktywności / Aktywowanego Płynu	-Kompatybilność z oferowanym aktywowanym płynem do dezynfekcji / wysokiego poziomu i sterylizacji endoskopów / -Zamawiający dopuszcza wycenę innych opakowań z przeliczeniem ilości / (zaokrąglając zawsze w górę), jednak nie większych niż 100 szt.	100 szt.	4			0
					SUMA:	0
		***-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta