Nr sprawy: OLK2-923/Z.O/10/2023

Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 )  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 3

,,Proszę o doprecyzowanie, czy aparat użytkowy dla tego pakietu to K-3002 Optic?

Odpowiedź: Tak. Aparat użytkowy dla tego pakietu 3 to K-3002 Optic.

Pytanie 2, dot. Pakietu nr 3 poz. 1

,,Czy Zamawiający dopuści odczynnik o ISI nie wyższym niż 1,29?”
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści odczynnik o ISI nie wyższym niż 1,29