      Zespół Opieki Zdrowotnej
        w Suchej Beskidzkiej
     ul. Szpitalna 22

Znak : ZOZ.V.010/DZP/22/PU/24 Sucha Beskidzka dnia 07.10.2024r.

S P E C Y F I K A C J A

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy :

Zapytania ofertowego
      ogłoszonego przez :
 Zespół Opieki Zdrowotnej
    w Suchej Beskidzkiej

na wykonanie badania instalacji elektrycznej

Kod Wspólnego Słownika CPV: 507110002

INFORMACJE OGÓLNE.

Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-31-00
e-mail: zamowienia@zozsuchabeskidzka.pl
https://www.zozsuchabeskidzka.pl
kanał elektronicznej komunikacji:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka
REGON: 000304415, NIP: 552-12-74-352

Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację do zapytania ofertowego.
1. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1320).
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania.

II. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania instalacji elektrycznej w obiektach ZOZ Sucha Beskidzka.
2.2. Zakres Obowiązków Wykonawcy:
Wykonanie badania instalacji elektrycznej w niżej wymienionych obiektach Zamawiającego:
Etap I – Czas realizacji do 13 listopada 2024r.
- Blok Operacyjny
Etap II – Czas realizacji do 13 grudnia 2024r.
- Dział Żywienia – kuchnia
- Kotłownie – Szpital w Suchej Beskidzkiej, Szpital w Makowie Podhalańskim,
   Ambulatorium Opieki Całodobowej w Jordanowie
- Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Neonatologiczny, Blok Porodowy
- Blok A poziom S2 – magazyn ogólny, magazyny apteczne, pomieszczenia
  pracowników tlenowych
- Magazyn OC
- Oddział Wewnętrzny – 3 sale po remontach
- Poradnia Chorób Płuc
w zakresie określonym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2.3. Badania obejmują:
1.	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania:
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- badania działania wyłączników różnicowo-prądowych,
- badania działania instalacji i układów IT.
Zamawiający nie udostępnia starych protokołów badań. Należy wykonać inwentaryzację wszystkich urządzeń elektrycznych stałych i przenośnych znajdujących się w pomieszczeniach i zaznaczyć je odpowiednim numerem identyfikacyjnym na schemacie rozmieszczenia urządzeń. Numeracja punktów pomiarowych na schemacie musi odpowiadać danej pozycji w protokole badań.
W protokole badania należy zaznaczyć, które obwody (odbiorniki) są dodatkowo zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi.
2.	Sprawdzenie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej Sprawdzenie i badanie obwodów elektrycznych 1,2,3 fazowych.
Zamawiający nie udostępnia starych protokołów badań. Należy przeprowadzić inwentaryzację poszczególnych obwodów elektrycznych (skąd -dokąd) i porównać z opisami znajdującymi się z rozdzielniach, dokonać oględzin instalacji, sprawdzić stan połączeń w puszkach i łącznikach, odłączyć odbiorniki, wykonać bezwzględnie pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu, podłączyć odbiorniki, przywrócić instalację i podłączone odbiorniki do stanu pierwotnego.
W protokole badania rezystancji izolacji należy wpisać konkretne wartości zmierzone w MQ, (nie wpisywać np. > 50).
W przypadku pojawienia się trudności przy odłączeniu odbiorników i niemożności
przeprowadzenia pomiaru należy poinformować o tym Inspektora Nadzoru i odnotować ten fakt w protokole.
3. Badanie instalacji odgromowej
-Zamawiający nie udostępnia starych protokołów badań. Należy przeprowadzić inwentaryzację poszczególnych uziemień i zaznaczyć je z odpowiednim numerem identyfikacyjnym na schematach instalacji odgromowej
- przeprowadzić oględziny części nadziemnej
- wykonać pomiar rezystancji uziemia
- sprawdzić ciągłości połączeń instalacji
2.4. Warunki wykonania badań.
1. Badania będą przeprowadzone w czynnych obiektach służby zdrowia (w salach chorych,
     gabinetach lekarskich i zabiegowych, salach operacyjnych, salach intensywnego nadzoru
     medycznego, pomieszczeniach kuchni, pomieszczeniach technicznych itp.)
2. Należy podporządkować badania instalacji elektrycznych do warunków funkcjonowania
     szpitala.
     Personel medyczny decyduje kiedy i na jakich warunkach można wejść do pomieszczenia,
     kiedy można wyłączyć zasilanie , kiedy należy przerwać badania i opuścić pomieszczenie.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy podpisać w Dziale BHP Protokół Współdziałania.
2.5. Odbiór robót:
1. Protokoły badań instalacji elektrycznej zostaną sprawdzone i odebrane przez Inspektora
      Nadzoru Budowlanego branży elektrycznej.
2. Inspektor może zażądać przeprowadzenia dodatkowych wyrywkowych badań sprawdzających.

III. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji w języku polskim pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania, nie później niż do dnia 17.10.2024r. do godz. 10:00.
Wykonawca wypełnia za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy, załącznik nr 2, załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5.
Do oferty należy dołączyć:
- uprawnienia pracowników firmy do wykonywania czynności określonych w SWZ do potwierdzenia odpowiednim zaświadczeniem.
1. Złożenie oferty nie wymaga rejestracji na platformie zakupowej.
2. Oferta może być złożona w następujący sposób, do wyboru przez Wykonawcę:
- w formie skanu dokumentu opatrzonego podpisem lub pieczątką i podpisem osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
- podpisana kwalifikowalnym podpisem/podpisem elektronicznym lub zaufanym/lub osobistym osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
1. Za datę wpływu ofert przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.
2. Oferta złożona po terminie nie będzie otwierana.

IV. ZASADY OCENY OFERT.
1. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena., tj. cena = 100%.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
Kryterium oceny	Ranga	Sposób oceny
Cena	100 %	Wg wzoru

2.Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów.
a) Cena oferty Cn x 100 ptk. = C
        Ck
     gdzie : Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia
        Ck - cena proponowana przez danego Wykonawcę
      C - ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę

3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia..
Zamawiający udzieli zamówienia o Wykonawcy, którego oferta :
- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

V. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY.
      1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta wygra postępowanie
      po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Treść umowy zgodna będzie z treścią wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do
    niniejszej specyfikacji z uwzględnienie treści wybranej oferty.

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert, o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem Platformy w zakładce „Komunikaty”.

VII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SWZ.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWZ.
O każdej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania.

VIII. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powołany zespół.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień
     dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane
     w ofertach informacje.
3. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych
     (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą
     ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane
     wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
     Zamawiającemu.
6. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną przekazane wszystkim
    Wykonawcom.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we
    wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać
    najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

Załączniki do SWZ :
załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
załącznik nr 2 ( przedmiar)
załącznik nr 3 (projekt umowy)
załącznik nr 4 ( Oświadczenie dot. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. )
5. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych-Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – załącznik nr 5 do SWZ