Załącznik nr 9 do SWZ – po zmianach z dnia 10.03.2022 r
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.11.8.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 8
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kateterów do wawuloplastyki balonowej, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno- techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KATETERY (BALONY) DO WAWULOPLASTYKI BALONOWEJ: / - balon o średnicy od 5 mm do 16 mm (ze skokiem co 1 mm), od 18 mm do 30 mm (ze skokiem co 2-3 mm) i 35 mm - do wyboru przez Zamawiającego, / - długość 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm - do wyboru przez Zamawiającego, - balon kompatybilny z introducerami o średnicach 4F-16F w zależności od średnicy balonu. / LUB / balony do walwuloplastyki o średnicach 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 i 30 mm, / - długościach balonu 20, 30, 40, 50 i 60mm, / -kompatybilne z intoducerami 4F – 10F	szt.	25
2.	Introducery dedykowane do wprowadzania kateterów (balonów) do wawuloplastyki wskazanych w poz. 1, w rozmiarach od co najmniej 6 F do 16 F do wyboru przez Zamawiającego	szt.	25
	RAZEM:					x	x		x