Holter Ciśnieniowy

- Nieinwazyjny rejestrator ciśnienia krwi z 24-godzinnym monitoringiem
- Krokowe wypuszczanie powietrza dla większego komfortu pacjenta
- Duży i łatwy do odczytania wyświetlacz
- Cichy i lekki rejestrator
- Szybka komunikacja pomiędzy rejestratorem i komputerem
- Analiza ciśnienia krwi i tętna
- Graficzna i tabelaryczna interpretacja
- Przejrzysty raport
- Zgodność ze standardami BHS i AAMI

Akcesoria standardowe:
- mankiet standardowy
- futerał z paskiem
- przenośna walizka z paskiem
- zestaw akumulatorów
- ładowarka
- kabel optyczny USB
- oprogramowanie
- instrukcja obsługi

Spirometr

- Bezprzewodowa transmisja na żywo z PC via Bluetooth.
- Baza danych do 10,000 testów spirometrycznych.
- Szybka i cicha drukarka termiczna, z wyborem formatów druku.
- Zabawne obrazki dla dzieci motywujące do prawidłowego wykonania badania.
- Badania: FVC, VC, IVC, MVV, Porównanie PRE/POST Bronchodilator z szerokim spektrum parametrów do wyboru.
- Oprogramowanie Winspiro Pro PC
- Intuicyjne ikony ułatwiające obsługę.
- Wartości należne Quanjer (GLI-2012) z LLN i Z-Score.
- Pomiary spirometryczne oraz oxymetryczne w postaci graficznej na żywo podczas badania.
- Bronchial challenge test z krzywą dose-response FEV1.
- EMR (Electronic Medical Record).
- Określenie wieku płuc Lung Age.
- Export danych via email.

## Mierzone parametry:
- FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC.
- PEF, FEF25, FEF50, FEF75.
- FEF25-75, FEF75-78.
- Lung Age.
- Extrap. Volume.
- FET,  PEF time.
- FEV0.5, FEV0.5/FVC.
- FEV0.75, FEV0.75/FVC.
- FEV2,  FEV2/FVC.
- FEV3, FEV3/FVC.
- FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF.
- FEV1/FEV0.5.
- FIVC,  FIV1, FIV1/FIVC.
- PIF.
- FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50.
- VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT.
- tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, tE/tTOT.
- MVV (measured), MVV (calculated).

USG
przenośne Sonon 300C z głowicą convex lub równoważne

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny Microlife BP A2 Basic lub równoważny – 5 SZTUK

przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu. Łatwy i szybki w obsłudze świetnie
sprawdza się w warunkach domowych.

#### Właściwości produktu:
- rodzaj: naramienny,
- użytkownicy: dla 1 użytkownika (pamięć 30 pomiarów),
- funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca,
- czytelny wyświetlacz,
- funkcja średniej pamięci,
- zasilany bateryjnie i sieciowo,
- testowany klinicznie.
Pulsoksymetr napalcowy Jumper JPD-500D lub równoważny - 5 SZTUK
Mały podręczny pulsoksymetr napalcowy. Wyposażony w ekran OLED oraz możliwość odczytu wyników w 1 kierunku. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia, dzięki czemu jest bardzo oszczędny. Regulowana jasność ekranu, alarm, wszechstronny rozmiar, etui.
Właściwości
- Wyświetlacz: OLED
- Kierunek odczytu: jedna strona
- Dokładność: SpO2: 70%100%, ±2%
- Puls: 3099bpm,±2bpm; 100250bpm,±2bpm
- Powiadomienia: Status zużycia bateri,Słaby lub niestabilny odczyt
- Zakres stosowania: Dorośli, Młodzież, Dziecko
Termometr medyczny bezdotykowy na podczerwień, elektroniczny, podświetlany | TECHNICA, YT-1 lub równoważny
Kozetka lekarska CRM lub równoważna
DANE TECHNICZNE:
- Całkowita szerokość: 560mm
- Całkowita długość: 1880mm
- Całkowita wysokość: 520mm
- Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40stopni
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga kozetki: 22 kg
Wózek anestezjologiczny JDEMZ 234 lub równoważny
(5 szufladowy) przeznaczony jako wyposażenie:
Wykonanie wózka:
Konstrukcja wózka anestezjologicznego oparta na czterech aluminiowych kolumnach. Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. Stabilna konstrukcja nadstawki wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym. 10 uchylnych plastikowych pojemników w nadstawce anestezjologicznej zabezpieczonych zamkiem na kluczyk.
Specyfikacja:
-górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
-płyta tylnia i boczne: wykonane z aluminium
- Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminium lakierowanego proszkowo
-uchwyty szuflad wykonane z ABS
- Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków.
-maksymalna nośność szuflady 50 kg
-całkowita ładowność wózka 200kg.
-odporność na korozję i łatwe czyszczenie
- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)
Wyposażenie
- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,
- pojemnik na odpady
1. Biurko i szafa na sprzęt i dokumentacje medyczną
2. TANITA BC -601 CH GOLD lub równoważny
-analizator składu ciała i waga z karta SD z oprogramowaniem do komputera , plus drukarka do wydruków wyniku