**Załącznik nr 1 do SWZ - modyfikacja**

**Znak sprawy: ZPZ-59/09/23**

**FORMULARZ OFERTY – Część 2**

**Sterylizator niskotemperaturowy czynnikiem sterylizujący 100% EO wraz z urządzeniem do katalitycznego spalania tlenku etylenu**

**I. Zamówienie publiczne pn.:**

**Dostawa sprzętu różnego sprzętu medycznego i urządzeń do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu React EU**

**II. Nazwa i adres wykonawcy:**

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

województwo ………………………………….

e-mail …………………………………………..

Dane identyfikujące:

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

KRS, PESEL …………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY** | **Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, …** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro  małe  średnie  duże  osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  inne (…………. – wpisać)

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe do korespondencji:

**e-mail...........................................................**

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

III. Opis przedmiotu zamówienia

|  |
| --- |
| **I. Sterylizator niskotemperaturowy czynnikiem sterylizujący 100% EO - 1 sztuka (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Producent: ......................, Nazwa i typ/ model: .................., Rok produkcji: ..........., Kraj pochodzenia:.................** |
| L.p. | Parametry wymagane | Ocena punktowa | Wymagania w zakresie potwierdzenia zgodności z OPZ. |
| 1 | Sterylizator niskotempoeraturowy, czynnik sterylizujący 100% EO | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 2 | Rodzaj komory sterylizatora: przelotowa | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 3 | Przebieg procesu sterylizacji i degazacji: w podciśnieniu | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 4 | Oznaczenie CE | Bez oceny/wymagany | Wykonawca dostarczy dokument wraz z dostawą sprzętu. |
| 5 | Producent oferowanego sterylizatora musi być producentem komór degazacyjnych oraz urządzeń do katalitycznego spalania tlenku etylenu - Zamawiający wymaga kompatybilności między urządzeniami | Bez oceny/wymagany |   |
| 6 | Sterowanie mikroprocesorowe | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 7 | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 8 | Wyświetlane dane (co najmniej): temoeratura i ciśnienie, wilgodność względna, wybrana temperatura, blokada drzwi, informacja o awarii podłączonego katalizatora EO | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 9 | Sygnalizacja dżwiękowa zakończenia cyklu oraz wszystkich błedów | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 10 | Automatyczna degazacja po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 11 | Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 12 | Możliwość ustawienia czasu degazacji: Od 1 godziny do min. 99 godzin | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 13 | Możliwość obserwacji procesu degazacji na wyświetlaczu | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 14 | Pojemność komory sterylizacyjnej maksymalnie 138 litrów | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 15 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 81 x 78 x 100 cm | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 16 | Wbudowany wyciąg nad drzwiami sterylizatora | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 17 | Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora - przed rozpoczęciem cyklu oraz w trakcie cyklu | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 18 | Automatyczne nawilżanie wsadu | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 19 | Programy sterylizacyjne (co najmniej): a) 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 360 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji), b) 38 stopni C, czas cyklu maksymalnie 570 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 20 | Wbudowana drukarka: a) alfa-numeryczna, b) graficzna, c) możliwość wyboru rodzaju wydruku, lub wyboru obu jednocześnie, d) wydruk na szerokim papierze termicznym o szerokości minimum 7,5cm | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 21 | Zawartość wydruku: a) liniowy wykres temperatury w komorze, b) liniowy wykres ciśnienia w komorze w komorze, c) liniowy wykres wilgotności względnej w komorze, d) czas, e) numer cyklu, f) data, g) czas i temperatura degazacji, h) ewentualne błędy cyklu i uwagi | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 22 | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu (na wyświetlaczu) | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 23 | Podłączenie do sieci internetowej: możliwość pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania sterylizatora, pochodzących od 3M. | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 24 | Skaner kodów kreskowych: skanowanie naboju w sterylizatorze umożliwia weryfikację kodu partii oraz kontrolę prawidłowości naboju dla sterylizatora GS i daty przydatności, a także, czy nabój nie był używany. | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 25 | Możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla operatora | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 26 | Automatyczny cykl próżniowy przed każdym cyklem | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 27 | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 28 | Zasilanie: prąd jednofazowy, 230V 50-60Hz, 15A. Zamawiający dopuszcza także zasilanie : prąd jednofazowy, 230V 50-60Hz, 7A. | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 29 | Czynnik sterylizujący: jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 gram 100% EO  | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 30 | Automatyczne przebicie naboju: Sygnalizacja awarii przebijaka, lub częściowego przebicia pojemnika z gazem | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 31 | Dołączone do urządzenia 2 pełnowymiarowe kosze załadowcze ora zestaw instalacyjny | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 32 | Zgodność z normą EN 1422 (2014).  | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 33 | Możliwość podłączenia katalizatora spalającego tlenek etylenu: wyjście instalacyjne do podłączenia urządzenia do katalitycznego spalania tlenku etylenu (tego samego producenta | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 34 | Dokumenty dopuszczające sprzet do obrotu na terenie Polski | Bez oceny/wymagany | Wykonawca dostarczy dokument wraz z dostawą sprzętu. |
| 35 | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy ISO 9001 i ISO 13485 | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 36 | Dokument potwierdzający zgodność współpracy oferowanego sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO, w sposób zdalny, co daje efekt "bezobsługowej" pracy spalarki do tlenku etylenu. | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 37 | Gwarancja na trwałość komory: 10 lat | Bez oceny/wymagany |   |
| 38 | Gwarancja producenta dostępu części zamiennych: co najmniej 10 lat.  | Bez oceny/wymagany |   |
| 39 | Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski | Bez oceny/wymagany | Wykonawca dostarczy dokument wraz z dostawą sprzętu. |
| 40 | Przeglądy serwisowe sterylizatora przeprowadzane 2 razy do roku w okresie gwarancji. Koszt przyjazdu do siedziby Zamawiającego oraz koszt przeglądu w zakresie dostawy. | Bez oceny/wymagany |   |
| **II. Urządzenie do katalitycznego spalania tlenku etylenu - 1 sztuka (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Producent: ......................, Nazwa i typ/ model: .................., Rok produkcji: ..........., Kraj pochodzenia:.................** |
| L.p. | Parametry wymagane | Ocena punktowa | Wymagania w zakresie potwierdzenia zgodności z OPZ. |
| 1 | Urządzenie do spalania tlenku etylenu do dwutlenku węgla i pary wodnej | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 2 | Oznaczenie CE | Bez oceny/wymagany | Wykonawca dostarczy dokument wraz z dostawą sprzętu. |
| 3 | Efektywność spalania: min. 99,9% | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 4 | Współpraca ze sterylizatorami: a) możliwość podłączenia min. 2 sterylizatorów tego samego typu, b) pełna zgodność współpracy z elektroniczną automatyką sterylizatora, także w zakresie: wyświetlacza i automatycznego uruchamiania, (ten sam producent) c) Możliwość uruchamiania urządzenia poprzez sterylizator - brak konieczności ręcznego uruchamiania urządzenia, tzw. abator "bezobsługowy" | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 5 | Praca urządzenia automatyczna | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 6 | Szybkość spalania: maksymalny czas potrzebny do utylizacji 100 gram tlenku etylenu - 60 minut | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 7 | Stan czuwania: automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu procesu spalania | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 8 | Wymiary maksymalne: 900mm x 800mm x 1050mm  | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 9 | Waga netto: maksymlanie 165 kg  | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 10 | Zasilanie: prąd trójfazowy, 400V, 50-60Hz, 17A | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 11 | Zgodność z wymogami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych: zgodność z EN61326, EN 61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11. | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 12 | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy podobnie jak system produkcji sterylizatora : ISO 9001 i/lub ISO 13485.  | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 13 | Dokument potwierdzający zgodność współpracy sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO, w szczególności w zakresie: wyświetlacza, automatycznego uruchamiania. | Bez oceny/wymagany | Należy dołączyć do oferty materiały potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. |
| 13 | Gwarancja producenta dostępu części zamiennych: co najmniej 10 lat.  | Bez oceny/wymagany |   |
| 14 | Przeglądy serwisowe urządzenia przeprowadzane 2 razy do roku w okresie gwarancji. Koszt przeglądu w zakresie dostawy. | Bez oceny/wymagany |   |
| 15 | Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski | Bez oceny/wymagany | Wykonawca dostarczy dokument wraz z dostawą sprzętu. |
| **Parametry punktowane dotyczące obu pozycji** |
| L.p. | Parametry wymagane / punktowane | Ocena punktowa | Parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Okres gwarancji na urządzenia oraz wszystkie podzespoły: minimum 12 miesięcy | **12 miesięcy - 0 pkt 24 miesiące - 20 pkt**  |   |

*Wykonawca wypełnia Parametry oferowane jedyne w części Parametry wymagane / punktowane, zgodnie z opisem Zamawiającego. Parametry punktowane są jednym z kryterium oceny ofert. W przypadku zaoferowania parametru punktowanego należy do oferty dołączyć przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zaoferowany parametr.*

IV. 1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**,** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz **zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną[[1]](#footnote-1) (wraz z należnym podatkiem VAT)** cenę oferty **brutto …………………… zł**

**netto……………….. zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  | **Ilość szt.** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| **1** | **I. Sterylizator niskotemperaturowy czynnikiem sterylizujący 100% EO**  | **1** |  |  |
| **2** | **II. Urządzenie do katalitycznego spalania tlenku etylenu** | **1** |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**2. Oświadczamy, że**

❑ wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

❑ wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………….

W przypadku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

a) Wskazuje wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym, bez kwoty podatku: ……

b) Wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą będzie miała zastosowanie: ……

**Powyższe wypełnić tylko w przypadku gdy:**

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

**3.** Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć **Urządzenia** do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczone **Urządzenia** muszą być kompletne i zgodne z ich opisem w powyższej tabeli. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania **urządzeń**, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

4. Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Oświadczam, że:

a) oferowane urządzenia nie są technologicznie przestarzałe,

b) sprawdziłem i pozyskałem informacje, że w stosunku do oferowanych urządzeń nie została podjęta decyzja o ich wycofaniu ze sprzedaży lub wsparcia technicznego,

c) świadomie nie zatajam posiadanych przeze mnie/moją firmą informacji, że oferowany produkt w znanym przeze mnie terminie ma zostać wycofany z produkcji/wsparcia technicznego, co naraziłoby Zamawiającego na dokonanie niegospodarnego zakupu w ramach przedmiotowego postępowania.

**6. Oferta wg pozostałych kryteriów (zgodnie z rozdz. XVII SWZ):**

**Oferuję termin usunięcia awarii wynoszący:**

* **5 dni roboczych od dnia zgłoszenia – 20 pkt**
* **10 dni roboczych od dnia zgłoszenia – 10 pkt**
* **15 dni roboczych od dnia zgłoszenia – 0 pkt**

**V. W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:**

 **(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).**

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez\* ………………………………………………….

\*podać nazwę i adres firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez[[2]](#footnote-2) ………………………………………

\*podać nazwę i adres firmy, jeżeli jest znana

**VI. Deklaruję ponadto:**

1. termin realizacji zamówienia – **do dnia 22.12.2023 r.**
2. warunki płatności – **zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.**

**VII. Oświadczamy, że:**

* nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835),
* że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,
* uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ,
* uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,
* że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,
* wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz zobowiązuje się do wypełniania obowiązków z art. 14 RODO wobec osób, których dane osobowe będę przekazywał Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku wykonywania umowy zawartej w wyniku zamówienia\*,
* nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia[[4]](#footnote-4):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VIII. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:**

* zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
* osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................
* e-mail: ………...……........…………………………………. tel.: …………………...

**IX. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):**

**□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

**□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.**

1. Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

 ……………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Nazwa dokumentu  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

1. Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 ……………………………………………….…

 Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1. ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Informacja dodatkowa dla Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

\*\* Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację. [↑](#footnote-ref-4)