|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana  | Wartość oferowana |
| I | Zestaw osprzętu do odczytu oprogramowania - 4kpl  | -------- | -------- |
|  | Stabilny stojak wysoki na kółkach ze stali malowany proszkowo przeznaczony pod monitor pacjenta i komputer | Tak  |  |
|  | Monitor dla pacjenta o przekątnej minimum 40 cali | Tak |  |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | Tak |  |
|  | Odbiornik Wi-Fi na USB | Tak |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania:- System operacyjny Windows 10, 64 bit,- Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,- pamięć RAM DDR4 2133MHz 8GB- Karta grafiki zgodna z NVidia- dysk SSD min.120 GB-karta sieciowa Wi-Fi- Wymagane złącza:      2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) | Tak |  |