|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/87/2024 | Zawiercie, 07.11.2024 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa jednorazowych materiałów medycznych**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1 - Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści Narzędzie, dedykowane do mocowania siatek. Ładunki są wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd ) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm. część penetrująca 5.9mm-6.0mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Średnica głowicy 4,2 mm. Długość trzonu 36cm Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12-18 miesiącach. Zawiera 30 zszywek. Urządzenia mają wskaźnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5szt

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.