## Cz.15 (hidden)
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.272-16/12)
Pakiet nr 15
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Ilość sztuk w opakow.
1 | Probówka ps o poj 4 ml bez kołnierza bez znacznika (13x75) | Szt | 50000 | 0.044 |  |  | 2200 | 2376
2 | Probówka ps o poj 10 ml stożkowa,przeźroczysta ze znacznikiem | Szt | 13000 | 0.09 |  |  | 1170 | 1263.6
3 | Probówka ps o poj 10 ml okrągłodenna bez znacznika | Szt | 26000 | 0.058 |  |  | 1508 | 1628.64
4 | Bagietka plastikowa długa, szytwna | szt | 3000 | 0.035 |  |  | 105 | 113.4
5 | Pałeczki plastikowe z wacikiem w probówce transportowej jałowe-z podłożem AMIES | szt | 2500 | 0.52 |  |  | 1300 | 1404
6 | Probówki o poj 4 ml sterylne z korkiem przeźroczyste okrągłodenne 12x75 (polistyrenowe) | Szt | 20000 | 0.2 |  |  | 4000 | 4320
7 | Pojemniki na mocz zakręcane | Szt | 25000 | 0.19 |  |  | 4750 | 5130
8 | Pojemniki na mocz zakręcane sterylne indyw. pakowne | Szt | 3500 | 0.36 |  |  | 1260 | 1360.8
9 | Pojemniki na kał z łopatką | Szt | 3500 | 0.22 |  |  | 770 | 831.6
10 | Poj na kał z łopatką sterylne indywidualnie pakowane | Szt | 3600 | 0.4 |  |  | 1440 | 1555.2
11 | Eza polistyrenowa 1 ul twarda pakowana w torebkach po 20 szt jałowa | Szt | 12000 | 0.08 |  |  | 960 | 1036.8
12 | Eza polistyrenowa 10 ul twarda pakowana w torebkach po 20 szt jałowa | Szt | 8000 | 0.08 |  |  | 640 | 691.2
13 | Szkiełka podstawowe cięte krawędzie 1mm do badań in vitro 76x26 | Szt | 3000 | 0.037 |  |  | 111 | 119.88
14 | Pałeczki z wacikiem bawełnianym drewniana jałowe indywidualnie pakowane 2,5x150 | Szt | 10000 | 0.11 |  |  | 1100 | 1188
15 | Pałeczki plastikowe z wacikiem w probówce transportowej jałowe-bez podłoża | Szt | 3500 | 0.28 |  |  | 980 | 1058.4
16 | Korki karbowane plastikowe do prob z poz 1 | Szt | 50000 | 0.018 |  |  | 900 | 972
17 | Szkiełka nakrywkowe do badan in vitro 22x22 | Szt | 2000 | 0.012 |  |  | 24 | 25.92
18 | Końcówki o poj do 200 ul. do pipety ML-pette | Szt | 80000 | 0.011 |  |  | 880 | 950.4
19 | Końcówka o poj do 1000 ul. | Szt | 4000 | 0.016 |  |  | 64 | 69.12
20 | Mikrokońcówki o poj 0,5-10ul do pipety ML-pette 5 ul` | Szt | 6000 | 0.02 |  |  | 120 | 129.6
21 | Końcówka 5 ml do pipety ML-pette | Szt | 6000 | 0.2 |  |  | 1200 | 1296
22 | Kamery do ilośćiowej analizy liczby elementów komórkowych w moczu | op | 18 | 140 |  |  | 2520 | 2721.6
23 | Jałowe probówki polipropylenowe 10 ml (16x100) okrągłodenne z korkiem | Szt | 1500 | 0.25 |  |  | 375 | 405
24 | probówka eppendorf zamykana 1,5 ml | Szt | 8000 | 0.034 |  |  | 272 | 293.76
25 | pipety Pasteura sterylne-R,pakowane indywidualnie | Szt | 1500 | 0.2 |  |  | 300 | 324
26 | pinceta 145mm metalowa precyzyjna prosta | Szt | 1 | 15 |  |  | 15 | 16.2
27 | statywy druciane 20 miejsc do prob z poz 1 | Szt | 10 | 12 |  |  | 120 | 129.6
28 | Kuwety pasujące do koagulometru CHROM 7 | szt | 10000 | 0.11 |  |  | 1100 | 1188
| SUMA | [5 empty] | 30184 | 32598.72
Kolor zakrętki pojemnika na mocz i kał do badania ogólnego różni się od koloru zakrętki pojemnika na mocz i kał badania bakteriologicznego.
Oferent poda spoób konfekcjonowania w/w towarów który będzie bezwzględnie obowiązywał w trakcie trwania umowy.

## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-38/21)
Tabela nr 1
Odczynniki do metody ELISA/CLIA wraz z dzierżawą automatu do metody ELISA/CLIA i wpięciem go w system informatyczny będący własnością zamawiającego wraz z czytnikiem i płuczką do ELISA oraz kołyską laboratoryjną ,skanerem z oprogramowaniem do analizy wyników z blot
Odczynniki posiadają certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów
Instrukcja wykonania w języku polskim na każde żądanie Zamawiającego
Lp | Nazwa towaru | JM | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1 | Tetanus IgG (ilościowo) CLIA | szt | 168
2 | Diphteria IgG (ilościowo) CLIA | szt | 168
3 | Bordetella pertussis Toxin (ilościowo) CLIA | szt | 168
4 | Mumps IgG CLIA | szt | 128
5 | Mumps IgM CLIA | szt | 24
6 | Measles IgG CLIA | szt | 144
7 | Measles IgM CLIA | szt | 24
8 | Rubella IgG CLIA | szt | 240
9 | Rubella IgM CLIA | szt | 24
10 | Toxoplazma IgG CLIA | szt | 168
11 | Toxoplazma IgM CLIA | szt | 168
12 | Varicella Zoster IgG CLIA | szt | 24
13 | Varicella Zoster IgM CLIA | szt | 24
14 | Borelia IgG-test potw | szt | 60
15 | Borelia IgM -test potw | szt | 240
16 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IGG ELISA | op | 10
17 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IGM ELISA | op | 10
18 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IGA ELISA | op | 10
19 | Odczynniki do obslugi analizatora (uzupełnia oferent) | op | 2
Razem
Tabela nr 2
LP. | Dzierżawa sprzętu | Jednostka | Ilość | Cena brutto za 1 miesiąc (PLN) | Wartość brutto za 22 miesięcy (PLN) | Nazwa modelu/producenta | Rok produkcji
1 | Dzierżawa sprzętu | miesiąc | 22
| Wartrość Całego Pakietu | Wartość brutto (PLN)
1 | Odczynniki (tabela nr 1)
2 | Dzierżawa sprzętu w okresie 24 miesięcy (tabela nr 2)
RAZEM
Warunki graniczne dla automatu do metody ELISA/CLIA
1. Aparat wykonujący pomiary metodą ELISA i CLIA . Wykonanie badań w płytkach 96 dołkowych lub w formie monotestów (konfekcjonowanych max. po 24 testy z 12 miesięczna datą ważności) zawierających wszystkie niezbędne składowe reakcji.
2.Pełna automatyzacja całego procesu od momentu wstawienia prób badanych oraz odczynników na pokład do uzyskania raportu (odczyt płytki na pokładzie aparatu automatycznie po zakończeniu procedury)
3. Analizator co najmniej dwu płytkowy ,umożliwiający przeprowadzenie minimum 4 różnych badan ( parametrów) jednocześnie lub min 24 testów równoczasowo (różnego typu)
4. Analizator pracujący za pomocą igły dozująco-odciągajacej,umożliwiający wykonanie rozcieńczenia w 1:200 (oraz mniejsze) w igle-brak materiałów zużywalnych w postaci końcówek jednorazowych do pipetowania oraz naczyń do rozcieńczania surowicy pacjenta.
5. Bezpłatna pomoc merytoryczna w programowaniu testów
6.Bezpłatna instalacja i szkolenie.
7.Serwis i gwarancja dla dzierżawionego sprzętu na czas trwania umowy wraz z corocznym przeglądem gwarancyjnym potwierdzonym dokumentem jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego.
8. Wpięcie w system informatyczny będący własnością zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Warunki graniczne dla czytnika i płuczki ELISA
1. | Certyfikat CE
2. | Metodyka badań : immunoenzymatyczna
3. | Wbudowanie 5 filtrów umożliwiających odczyt absorbancji w zakresie fali od 405 do 620 nm (405,450,492,550,620)
4. | Możliwość pomiaru absorbancji w zakresie 0-3,0 jednostek zarówno przy pojedynczej i diferentnej dł. Fali
5. | Możliwość przeliczania uzyskanych wyników absorbancji w dowolnie zadany sposób z jednoczesnym wskazaniem wartości dodatnich,ujemnych,szarej strefy przy testach jakościowych lub podanie wyniku w określonych jednostkach przy testach ilościowych.
6. | Możliwość stałego zaprogramowania nr testu i przypisania go do konkretnego badania.
7. | Możliwość ustawienia ilości płukań.
8. | Głowica 8-igłowa.
9 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
10 | Bezpłatna pomoc merytoryczna w programowaniu testów
11 | Bezpłatna instalacja i szkolenie
12 | Serwis i gwarancja dla dzierżawionego sprzętu na czas trwania umowy wraz z corocznym przeglądem gwarancyjnym potwierdzonym dokumentem jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego
Wymagania dla testów:
YERSINIA ENTEROCOLITICA I PSEUDOTUBERCULOSIS W KLASACH IGG, IGM, IGA- ELISA
1.Oznaczenie ilościowe we wszystkich trzech klasach przeciwciał oddzielnie
2.Krawędzie dołków znakowane kolorami (inne w klasach IGG, inne w klasach IGM i IGA dla eliminacji pomyłek)
3.Test wykorzystujący antygeny białkowe rekombinowane tworzone wyłącznie przez patogenne dla ludzi szczepy Yersinia
4.Bufor do rozcienczeń próbek zabarwiony celem eliminacji pomyłek
5.Buteleczki zaw koniugat dla każdej z klas oznaczone innym kolorem zgodnym z kolorem dołków w mikropłytce
BORELIA WESTERN BLOT
1.Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach (dotyczy wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy)
2.Test wykorzystujący co najmniej nastepujace antygeny : p100, VisE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18
3.Zastosowane antygeny boreli spielmani
4.Antygeny OspC i p18 z czterech patogennych gatunków Borelii (B.garinii, burgdorferii, afzelii spielmanii), umieszczone na pasku testowym jako 4 niezależne prążki
5.Osobne testy dla IGG, IGM
6.Ocena wyników testu w sposób punktowy (punkty przypisane poszczególnym prążkom) z użyciem arkusza do oceny wyników poracowanego przez producenta
7.Cut-off na pasku reakcyjnym
8. Wykonawca dostarczy niezbedny sprzet do wykonania badania(skaner,kołyska,pipeta lab)

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-38/21)
Testy serologiczne , lateksowe,wskaźniki kontroli procesu sterylizacji,osocze królicze
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
Zestaw odczynników lateksowych przeznaczonych do identyfikacji enteropatogennych pałeczek Escherichia coli ( EPEC), wyizolowanych z próbek pobranych z organizmu ludzkiego
1 | Odczynnik lateksowy poliwalentny A | amp | 10
2 | Odczynnik lateksowy poliwalentny B | amp | 10
3 | Odczynnik lateksowy poliwalentny C | amp | 10
Antygeny kontrolne zawierające antygeny O następujących szczepów E.coli
4 | Antygen kontrolny A | amp | 3
5 | Antygen kontrolny B | amp | 3
6 | Antygen kontrolny C | amp | 3
Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowejprzeznaczone do serologicznej identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta
7 | Surowica Salmonella HM | amp | 5
8 | Surowica Salmonella AO | amp | 5
9 | Surowica Salmonella BO | amp | 5
10 | Surowica Salmonella CO | amp | 5
11 | Surowica Salmonella DO | amp | 5
12 | Surowica Salmonella Hgm | amp | 5
13 | Osocze królicze do oznaczania clumping factor i koagulazy | op | 3
14 | Sporal A - biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu, w postaci bibuły nasyconej zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus | szt | 2000
RAZEM