## do 31.05.2023
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109 WYKAZ BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ GAZOWYCH PODLEGAJĄCYCH KONTROLI
L.P. | MIEJSCOWOŚĆ | NR BUD | PPRZEZNACZENIE BUD. | URZĄDZENIE GAZOWE | C.j. netto miesięcznie [zł] | C.j. brutto miesięcznie [zł] | Ilość | Łączna cena netto za przegląd i konserwacje za cały okres obowiązywania umowy [zł] | Łączna cena brutto za przegląd i konserwacje za cały okres obowiązywania umowy [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | WROCŁAW | 2 | INTERNAT | KUREK GŁÓWNY DN 100 |  |  | 1
|  |  |  | KUREK ODCINAJĄCY DN 100 |  |  | 2
|  |  |  | KUREK ODCINAJĄCY DN 100- OBEJŚCIE |  |  | 1
|  |  |  | GAZOMIERZ ZG20 2M3/H METRIX |  |  | 1
2 | WROCŁAW | 6 | KASYNO | KUREK GŁÓWNY DN 50 |  |  | 1
|  |  |  | TABORET JEDNOPALNIKOWY |  |  | 2
|  |  |  | KUCHNIA GAZOWA KGZ-4P |  |  | 1
|  |  |  | TRZON KUCHENNY 4-PALNIKOWY |  |  | 2
|  |  |  | KOCIOŁ WARZELNY 150L |  |  | 2
|  |  |  | KOCIOŁ WARZELNY 100L |  |  | 1
|  |  |  | ELEKTROZAWÓR DN 32 SRL NR 37/03 |  |  | 1
|  |  |  | GAZOMIERZ ZG20 2M3/h METRIX NR GP201510118 |  |  | 1
|  |  |  | DETEKTOR GAZU |  |  | 1
|  |  |  | CENTRALA DETEKTORÓW GAZU WRAZ Z INSTALACJĄ SYGNALIZACJĄ: SWIETLNĄ, DZWIEKOWA |  |  | 1
3 | WROCŁAW | 9 | KOSZAROWY | ZAWÓR GŁÓWNY W SKRZYNCE |  |  | 1
4 | WROCŁAW | 10 | KOSZAROWY | ZAWÓR GAZOWY W BUDYNKU |  |  | 1
5 | WROCŁAW | 112 | KUCHNIA | KUREK GŁÓWNY DN 100 |  |  | 1
|  |  |  | KUREK GAZOWY DN 65 |  |  | 1
|  |  |  | KUREK GAZOWY DN 32 |  |  | 10
|  |  |  | TRZON KUCHENNY KGZ-4 |  |  | 2
|  |  |  | KOCIOŁ WARZELNY 150L |  |  | 3
|  |  |  | KOCIOŁ WARZELNY 300L |  |  | 5
|  |  |  | KOCIOŁ WARZELNY 500L |  |  | 3
|  |  |  | ELEKTROZAWÓR ODCINAJĄCY DN 80 MAG-3. |  |  | 1
|  |  |  | DETEKTOR GAZU |  |  | 3
|  |  |  | CENTRALA DETEKTORÓW GAZU WRAZ Z INSTALACJĄ SYGNALIZACJĄ: SWIETLNĄ, DZWIEKOWA |  |  | 1
6 | SZKLARSKA PORĘBA | 1 | SZKOLENIOWY | KOCIOŁ VIESSMANN PAROMAT DUPLEX TR 460KW |  |  | 2
|  |  |  | PALNIK WEISHAUPT G3/1E ŚCIEŻKA GAZOWA |  |  | 1
|  |  |  | PALNIK WEISHAUPT GL3/1E ŚCIEŻKA GAZOWA |  |  | 1
|  |  |  | SYSTEM DETEKCJI GAZU „GAZEX” |  |  | 1
|  |  |  | STACJA REDUKCYJNO - POMIAROWA II-STOPNIA NR 943074 |  |  | 1
|  |  |  | KUREK GŁÓWNY DN 100 |  |  | 1
|  |  |  | DETEKTOR GAZU |  |  | 2
|  |  |  | CENTRALA DETEKTORÓW GAZU WRAZ Z INSTALACJĄ SYGNALIZACJĄ: SWIETLNĄ, DZWIEKOWA |  |  | 1
[6 empty] | Razem | 60
[8 empty] | netto | brutto
7 | Cena 1 roboczogodziny naprawy
Marża
8 | Marża naliczona do kosztu zakupu zamontowanych części i materiałów (0% - 10 pkt. 2,5% - 5 pkt 5% - 0 pkt)