|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
|  |  |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia**1. Listwy zasilające.

 |  |
|  | **Wymagane parametry techniczne:**1. Specyfikacja.
	1. Listwy zasilające – 10 gniazd – 3 szt.:

 - ilość gniazd wyjściowych: 10; - długość kabla: min. 3 m; - wyłącznik: Tak; - bezpiecznik: automatyczny; - max. obciążenie: 3680 W; - optyczna sygnalizacja załączenia napięcia; - wyrób powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,- gwarancja min. 24 miesiące.* 1. Listwy zasilające – 6 gniazd – 20 szt.:

 - ilość gniazd wyjściowych: min. 6; - długość kabla: min. 2 m; - wyłącznik: Tak; - bezpiecznik: automatyczny; - optyczna sygnalizacja załączenia napięcia;   - wyrób powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,- gwarancja min. 24 miesiące.* 1. Listwy zasilające – 5 gniazd – 13 szt.:

 - ilość gniazd sieciowych: min. 5; - długość przewodu: min. 3 m; - rodzaj: przeciwprzepięciowa; - maksymalne obciążenie: 2300 W; - prąd znamionowy: 10 A; - dodatkowe wymagania: bezpiecznik, sygnalizacja napięcia, styk uziemiający w gniazdach, filtr zakłóceniowy, obudowa z tworzywa samogasnącego. - wyrób powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,- gwarancja min. 24 miesiące. |  |

2.4 Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany:

1. Załącznik nr 4 – Formularz cenowy
2. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wykluczeniu Rosja

|  |
| --- |
| **Oświadczenie****o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ** |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **oświadczam, że****oferowany przedmiot zamówienia** **pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia** ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.

|  |  |
| --- | --- |
| **nazwa** | **pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |