|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
|  | | | |  |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia**   1. Listwy zasilające. | | |  |
|  | **Wymagane parametry techniczne:**   1. Specyfikacja.    1. Listwy zasilające – 10 gniazd – 3 szt.:   - ilość gniazd wyjściowych: 10;  - długość kabla: min. 3 m;  - wyłącznik: Tak;  - bezpiecznik: automatyczny;  - max. obciążenie: 3680 W;  - optyczna sygnalizacja załączenia napięcia;  - wyrób powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,  - gwarancja min. 24 miesiące.   * 1. Listwy zasilające – 6 gniazd – 20 szt.:   - ilość gniazd wyjściowych: min. 6;  - długość kabla: min. 2 m;  - wyłącznik: Tak;  - bezpiecznik: automatyczny;  - optyczna sygnalizacja załączenia napięcia;    - wyrób powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,  - gwarancja min. 24 miesiące.   * 1. Listwy zasilające – 5 gniazd – 13 szt.:   - ilość gniazd sieciowych: min. 5;  - długość przewodu: min. 3 m;  - rodzaj: przeciwprzepięciowa;  - maksymalne obciążenie: 2300 W;  - prąd znamionowy: 10 A;  - dodatkowe wymagania: bezpiecznik, sygnalizacja napięcia, styk uziemiający  w gniazdach, filtr zakłóceniowy, obudowa z tworzywa samogasnącego.  - wyrób powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,  - gwarancja min. 24 miesiące. | | |  |

2.4 Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany:

1. Załącznik nr 4 – Formularz cenowy
2. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wykluczeniu Rosja

|  |
| --- |
| **Oświadczenie**  **o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ** |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  **oświadczam, że**  **oferowany przedmiot zamówienia** **pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia** ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.   |  |  | | --- | --- | | **nazwa** | **pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta** | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |