## Arkusz1
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto[zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto[zł]	Nazwa producenta i
									nr katalogowy *
1	Wkłady 1x użytku poj. 1000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy schodkowy obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkłady całkowicie sprasowane, zajmujące minimum miejsca magazynowego.	szt.	360
2	Wkłady 1x użytku poj. 2000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy schodkowy obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkłady całkowicie sprasowane, zajmujące minimum miejsca magazynowego. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 3	szt.	1704
3	Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy schodkowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, poj. 2000 ml.	szt.	10
4	Proszek żelujący rozpuszczalny w wodzie w wiaderku zawierającym 2kg proszku oraz miarkę dozujacą	szt.	2
5	Wkłady workowe jednorazowego uzytku na wydzielinę o pojemności 2000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni / posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm Z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. Zawierające proszek żelujący.	szt.	220
	Razem:				0,00			0,00
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

………………………...……………………………………………

									(data i podpis os.upowaznionej)