Załącznik nr 6- Parametry graniczne i oceniane

| Lp. | Parametry/Warunek | Warunek graniczny | Oferowane parametry – podać (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat używany, rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK |  |
| 2. | Automatyczna identyfikacja dla bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich | TAK |  |
| 3. | Automatyczne oznaczenie lekooporności bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich | TAK |  |
| 4. | Automatyczna identyfikacja dla grzybów | TAK |  |
| 5. | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | TAK |  |
| 6. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (inkubacja, odczyt wyników) w obrębie aparatu | TAK |  |
| 7. | Rejestracja danych pacjenta czytnikiem kodów | TAK |  |
| 8. | Testy łączone do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości lub rozdzielne | TAK |  |
| 9. | Wynik podawany w kategoriach (I, R, S) oraz wartościach MIC | TAK |  |
| 10. | Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym | TAK |  |
| 11. | Brak konieczności dodawania w sposób automatyczny lub manualny jakichkolwiek odczynników do wywołania reakcji biochemicznych po napełnieniu testów | TAK |  |
| 12. | Podłączenie analizatora do programu informatycznego Asseco znajdującego się w laboratorium na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie analizatora w UPS i drukarkę z cykliczną wymiana tonera. Ilość wydruków 2000 w czasie trwania umowy | TAK |  |
| 14. | Przetłumaczenie słownika dotyczącego interpretacji wyników na język polski w najczęściej występujących przypadkach diagnostycznych z możliwością wydrukowania ich przez użytkownika | TAK |  |
| 15. | Panele testowe zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji. Brak konieczności naklejenia kodów na panele | TAK |  |
| 16. | Interpretacja wyników oznaczeń dostosowana do norm EUCAST 2019, aktualizacja oprogramowania analizatora przez Wykonawcę | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona wraz z dostawą analizatora | TAK |  |
| 18. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych, okresowych przeglądów serwisowych zgodnych z zaleceniami producenta, a także inne pominięte koszty serwisowe | TAK |  |
| 19. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi potwierdzone zaświadczeniem na koszt Wykonawcy w ciągu 3 dni od uruchomienia aparatu | TAK |  |
| 20. | Naprawa aparatu w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze, w przypadku usunięcia awarii w tym terminie Wykonawca pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz | TAK |  |
| 21. | Wykonawca zapewni 2 szkolenia w zakresie wykonywanych badań organizowane przez Towarzystwa Naukowe lub wiodące ośrodki w kraju | TAK |  |
| 22. | Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o wszystkie odczynniki dodatkowe niezbędne do wykonania i odczytu testów | TAK |  |
| 23. | W przypadku zaoferowania aparatu wymagającego postawienia na stole – dostarczenie stołu o wysokości min. 90 cm | TAK |  |

| Lp. | Parametry oceniane analizatora oraz testów lekooporności | Punktacja | Oferowane parametry – podać (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy przechowywane w temperaturze pokojowej | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 2. | Wykrywanie oporności na karbapenemy z klasyfikacją w skali Amblera | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 3. | Polski język oprogramowania analizatora menu komentarze polecenia alarmowe | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 4. | Możliwość wykonywania testu identyfikacji i lekowrazliwości z próbki o objętości zawiesiny bakteryjnej 0,25 McF | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |

Parametry oceniane zostaną ocenione na podstawie dostarczonych katalogów /ulotek, prospektów, folderów itp. producenta, potwierdzające bezwzględnie zgodność oferowanego aparatu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą.

Brak przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą, na podstawie których zostaną zweryfikowane parametry oceniane, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

*- wypełnia Wykonawca