Załącznik nr 2.1 do SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia

Bronchoskop z optyką i źródłem światła  – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRONCHOSKOPY Z OPTYKĄ I ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Bronchoskopy z optyką i źródłem światła , zestaw do bronchoskopii sztywnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bronchoskop sztywny, uniwersalny rozm. 7,5, dł. 43 cm, ze światłowodem sztywnym do oświetlania dystalnego – szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bronchoskop sztywny, uniwersalny rozm. 6,5, dł. 43 cm, ze światłowodem sztywnym do oświetlania dystalnego – szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Adapter FLUVOG przesuwany z możliwością wyboru spośród okienka zamkniętego szkiełkiem, nasadki z uszczelką gumową oraz okienka otwartego – szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Adapter do podłączenia respiracji – szt. 1 | TAK |  |  |
|  | Światłowód, śr. 3,5mm, dł. 180 cm – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Światłowód, śr. 3,5mm x 2, dł. 180 cm, z dwoma podłączeniami – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Optyka do zastosowania z bronchoskopami, z systemem soczewek wałeczkowych, śr. 5,5 mm, kąt patrzenia – 00, dł. 50 cm, autoklawowalna – szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Optyka do zastosowania z bronchoskopami, z systemem soczewek wałeczkowych, śr. 5,5 mm, kąt patrzenia – 300, dł. 50 cm, autoklawowalna – szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kleszcze do twardych ciał obcych, typu „krokodylki”, optyczne, do zastosowania z oferowanymi optykami – szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kleszcze uniwersalne, do biopsji i usuwania ciał obcych, optyczne, do zastosowania z oferowanymi optykami – szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kleszcze do miękkich ciał obcych, śr. 2,5mm; dł.50 cm– szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kleszcze uniwersalne do biopsji i ciał obcych, śr. 2 mm, dł. 35 cm – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cewnik ssący, rozm. 7,5 Fr – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji instrumentarium – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik plastikowy lub kosz do sterylizacji optyk – 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 8 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy