Załącznik nr 1.5

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 5 – Zakup mieszadła mechanicznego - homogenizatora – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| MIESZADŁO MECHANICZNE - HOMOGENIZATOR – 1 SZTUKA |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Mieszadło mechaniczne do mieszania substancji ciekłych o wysokiej lepkości w laboratoriach chem., farmaceutycznych, kosmetycznych | Mieszadło mechaniczne do mieszania substancji ciekłych o wysokiej lepkości w laboratoriach chem., farmaceutycznych, kosmetycznych: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Maksymalna objętość cieczy: 20 l | Maksymalna objętość cieczy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Maksymalna lepkość cieczy: 10 000 mPas | Maksymalna lepkość cieczy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Napięcie zasilania 230 V | Napięcie zasilania 230 V: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Moc 70 W (+/- 15%) | Moc: ......................................... W (podać dokładnie) |
| 8 | Zakres prędkości: 50-2500 obrotów/min | Zakres prędkości: 50-2500 obrotów/min: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Typ silnika – bezszczotkowy | Typ silnika – bezszczotkowy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Waga: nie większa niż 3 kg | Waga: ...................................... kg (podać dokładnie) |
| 11 | Wymiary: 83 x 220 x 186 (+/- 30 mm) (szerokość x wysokość x głębokość) | Wymiary: Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) |
| 12 | Wyświetlacz LED lub LCD | Wyświetlacz LED lub LCD: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem: diody LED | Zabezpieczenie przed przeciążeniem: diody LED: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Końcówka mieszająca prosta i łopatkowa | Końcówka mieszająca prosta i łopatkowa: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy