**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Ekspandery oraz implanty do rekonstrukcji piersi.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jedn.****miary** | **Ilość****(A)** | **Cena jedn.****brutto SZT\*****(B)** | **Wartość brutto\*****(A)\*(B)** | **Producent****NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA\*** |
| 1 | **Ekspander do dwuetapowej rekonstrukcji piersi:**- magnetyczna zastawka na przedniej ścianie  ekspandera- samouszczelniająca się, wzmocniona strefa  wokół zastawki- pętelki do szwów umożliwiające stabilizację  ekspandera w poziomie- komora rozprężana roztworem fizjologicznym  soli- magnetyczny detektor- powłoka teksturowana- tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli  lub cukru lub ich pochodnych- zakres objętości: 250-850 ml- 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki- gwarancja minmum 6 miesięcy od  wszczepienia | szt. | 50 |  |  |  |
| 2 | **Implant piersiowy anatomiczny:**- minimum 9 różnych kształtów- bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi  ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji  piersi- bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca  przenikaniu żelu do organizmu- tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli  lub cukru lub ich pochodnych- ważność sterylności produktu minimum 4 lata- produkt sterylny- powłoka teksturowa- gwarancja bezterminowa- zakres objętości 120-775 ml | szt. | 70 |  |  |  |
| 3 | **Wzorzec śródoperacyjny:**- silikonowy- kształt anatomiczny- do minimum 10-cio krotnej sterylizacji- dostępne w rozmiarach od 120-775ml- kompatybilne z implantami anatomicznymi | szt. | 20 |  |  |  |
| **RAZEM** |  |

**\*** wypełnia Wykonawca

 ………………………………………

 Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy