**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Ekspandery oraz implanty do rekonstrukcji piersi.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość**  **(A)** | **Cena jedn.**  **brutto SZT\***  **(B)** | **Wartość brutto\***  **(A)\*(B)** | **Producent**  **NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA\*** |
| 1 | **Ekspander do dwuetapowej rekonstrukcji piersi:**  - magnetyczna zastawka na przedniej ścianie  ekspandera  - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa  wokół zastawki  - pętelki do szwów umożliwiające stabilizację  ekspandera w poziomie  - komora rozprężana roztworem fizjologicznym  soli  - magnetyczny detektor  - powłoka teksturowana  - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli  lub cukru lub ich pochodnych  - zakres objętości: 250-850 ml  - 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki  - gwarancja minmum 6 miesięcy od  wszczepienia | szt. | 50 |  |  |  |
| 2 | **Implant piersiowy anatomiczny:**  - minimum 9 różnych kształtów  - bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi  ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji  piersi  - bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca  przenikaniu żelu do organizmu  - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli  lub cukru lub ich pochodnych  - ważność sterylności produktu minimum 4 lata  - produkt sterylny  - powłoka teksturowa  - gwarancja bezterminowa  - zakres objętości 120-775 ml | szt. | 70 |  |  |  |
| 3 | **Wzorzec śródoperacyjny:**  - silikonowy  - kształt anatomiczny  - do minimum 10-cio krotnej sterylizacji  - dostępne w rozmiarach od 120-775ml  - kompatybilne z implantami anatomicznymi | szt. | 20 |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |

**\*** wypełnia Wykonawca

………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy